附件1

柳州市人民医院分体空调（工程机）招标参数

一、项目地点：柳州市人民医院

二、项目内容：柳州市人民医院分体空调2019年度供应商采购项目,供货期2年。

三、具体要求：

（一）供应商资质要求：

1.投标商是在中华人民共和国境内注册、具有法人资格的企业。

2.投标设备制造商必须通过ISO9000系列质量体系认证及ISO14000环境管理系列认证，投标设备具备中国节能产品认证证书。

3.从事制冷相关业务并提供业务证明（如公司制冷技术人员人数、营业执照范围、分体空调安装合作案例等）。

4. 在中国裁判文书网查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

（二）货物需求一览表如下：

| 序号 | 型号 | 参考品牌 | 数量（台） | 加长铜管含保温棉及电缆（元/米） | 加厚保温棉并加长铜管及电缆费用（元/米） | 加长排水管（元/米） | 拆机费 （元/台） | 移机费 （元/台） | 单价 （元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KFR-23GW | 格力、三菱重工、美的 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KFR-26GW | 格力、三菱重工、美的 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KFR-35GW | 格力、三菱重工、美的 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KFR-50GW | 格力、三菱重工、美的 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KFR-50TW | 格力、三菱重工、美的 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KFR-50LW | 格力、三菱重工、美的 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KFR-72TW(三相电) | 格力、三菱重工、美的 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KFR-72LW(三相电) | 格力、三菱重工、美的 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KFR-120TW(三相电) | 格力、三菱重工、美的 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KFR-120LW(三相电) | 格力、三菱重工、美的 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

请投标单位按上表进行报价：1.各机型报价包含运费、税费、外机安装铁架费、安装费（含打墙洞）等一切费用。  2.不配管机型的铜管单价按照相对应的机型加长铜管含保温棉及电缆的单价进行结算。

（三）其他要求

1.提供的空调必须为全新设备。

2.投标的空调能效等级必须为2级。

3.供货时间：从接到院方通知后到安装完毕小于7天。

4.空调保修期至少6年。

5.本项目不接受联合体投标。

附件2

分体空调（工程机）技术响应表

| 注：竞标人应根据竞标设备的性能指标、对照竞标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 型号 | 竞标文件要求 | 竞标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| KFR-23GW | 能效等级2级 |  |  |
| KFR-26GW | 能效等级2级 |  |  |
| KFR-35GW | 能效等级2级 |  |  |
| KFR-50GW | 能效等级2级 |  |  |
| KFR-50TW | 能效等级2级 |  |  |
| KFR-50LW | 能效等级2级 |  |  |
| KFR-72TW(三相电) | 能效等级2级 |  |  |
| KFR-72LW(三相电) | 能效等级2级 |  |  |
| KFR-120TW(三相电) | 能效等级2级 |  |  |
| KFR-120LW(三相电) | 能效等级2级 |  |  |

附件3

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 投标设备制造商必须通过ISO9000系列质量体系认证及ISO14000环境管理系列认证，投标设备具备中国节能产品认证证书 | 必备 |
| 11 | 法院裁判文书查询记录的网页截图 | 必备 |
| 12 | 分体空调（工程机）技术响应表 | 必备 |
| 13 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 14 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等 | 必备 |
| 15 | 售后服务承诺书 | 必备 |
| 16 | 从事制冷相关业务并提供业务证明（如公司制冷技术人员人数、营业执照范围、分体空调安装合作案例等），（提供合同复印件或其他材料） | 必备 |
| 17 | 其他 | 可提供 |

附件4

竞标报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 加长铜管含保温棉及电缆（元/米） | 加厚保温棉并加长铜管及电缆费用（元/米） | 加长排水管（元/米） | 拆机费 （元/台） | 移机费 （元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KFR-23GW |  | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KFR-26GW |  | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KFR-35GW |  | 台 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KFR-50GW |  | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KFR-50TW |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KFR-50LW |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KFR-72TW(三相电) |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KFR-72LW(三相电) |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KFR-120TW(三相电) |  | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KFR-120LW(三相电) |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此报价包含：1.各机型报价包含运费、税费、外机安装铁架费、安装费（含打墙洞）等一切费用。  2.不配管机型的铜管单价按照相对应的机型加长铜管含保温棉及电缆的单价进行结算。

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

竞标人（公章）

日期：    年   月   日

附件5

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

竞标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

竞标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由竞标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：