### 附件1

### 柳州市人民医院门诊大厅电视墙招标

### 质量、功能和技术参数要求

第一部分：供应商资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2、不接受分公司或联合体参加投标。

3、投标报名需提交资料:

3.1、工商营业执照，或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书；

3.2、组织机构代码证副本；

3.3、税务登记证；

3.4、产品销售授权书原件或复印件；

3.5、法定代表人或企业负责人资格证明书及其身份证（正反面）；

3.6、若非法定代表人或企业负责人参加报名的，则须同时提交法定代表人或企业负责人的授权委托书及被授权人的身份证（正反面）；

3.7、查询行贿犯罪档案结果告知函。

第二部分：系统功能：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| *1 | 系统应采用B/S架构，信息发布系统与原有分诊导医排队叫号系统集成于统一平台，方便医院管理维护； |
| *2 | 系统能与医院HIS系统进行数据对接，其应遵循标准的HL7接口，支持视图方式Webservice方式DLL调用方式实现各系统间的数据交换； |
| *3 | 系统组织结构的搭配灵活：根据医院的应用规模，可设定单级或多级的树型组织管理内容发布结构，方便系统统一管理控制； |
| 4 | 支持的素材文件类型包括各种常见格式的视频、音频、图片、文字、网页、接口数据、字幕、天气预报、时钟、电视频道、网络组播频道； |
| 5 | 管理员可对素材进行相应的预览查看，并对素材库进行相应的管理（添加、删除），为发布节目准备素材资源； |
| *6 | 系统能够实时接收HIS系统传来的患者挂号信息、药价信息和医生排班系统，并且实时合理地显示在拼接屏上； |
| 7 | 系统提供全屏幕发布、自定义窗口发布及动态信息发布模式，并且分别支持16:9、4:3比例的模板自定义，及其显示器横屏或竖屏的完美表现。 |
| 8 | 系统软件可将视音频及图片等多媒体信息发送到显示屏上，实现各种形式的宣教播放； |
| *9 | 显示设备采用液晶显示器与网络播放设备应采用一体化的设计； |
| 10 | 信息发布子系统软件装载在信息发布服务器上，该服务器有良好的数据并发服务能力； |
| *11 | 系统兼容LED单双基色屏、全彩屏并入系统管理； |
| *12 | 支持对有线电视节目的控制播放； |
| 13 | 支持远程升级，可通过网络进行智能软件升级，无需到现场进行操作；可对所有终端实施分组管理模式，同一组的终端可以进行统一设置。 |
| *14 | 多媒体信息发布子系统基于B/S架构，由装载有软件的信息发布服务器进行核心数据调度，为方便多部门、多用户管理，采购人所在网络上的任意一台管理机登录子系统，通过认证后即可实现的内容编辑、管理、发布。 |
| 15 | 发布内容的自主管理：系统可自主控制管理，可精确的定义播放内容的播放终端点 发布时间及发布周期。同时支持相同或不同发布点分别播放相同或不同的内容。 |
| 16 | 系统的兼容性设计：采用异构设计模式，系统支持各类操作系统。方便并灵活扩展。同时控制多种媒体播放终端，为用户提供了最高的性价比选择。 |
| 17 | 信息发布服务器必须具备但不限于以下功能：装载有系统软件，负责对整个信息发布系统的管理、调度、控制、监控和统计。通过该服务器，经过认证的用户可以实现显示发布点管理、播放元素管理、模版定义管理、播放时间排程调度、插播控制、系统运行监控等各项业务。同时系统将需要发布的各类媒体元素分发到各网络一体机（或媒体播放机）的存储单元上。 |
| *18 | 要求系统与HIS系统可平滑对接，便于信息发布系统可调用多种数据,实时接收HIS系统传来的医生专家排班、出诊信息、患者挂号信息、预约信息，实现医生排班及排队叫号显示。 |
| *19 | 系统对所有信息发布显示设备可进行远程控制开关机、定时控制开关机。全天候多时段控制。 |
| 20 | 可根据医院需求自定义显示输出的格式及内容。 |
| 21 | 专家排班系统需要放在门诊大厅显著位置，根据医院实际情况不同，可公示专家信息、专家排班及出诊信息、号量信息等医院信息发布必须要做到的项目。 |
| 22 | 专家排班系统产品基于多块大尺寸液晶屏，排列播放专家排班系统、出诊信息、号量信息等内容。 |
| 23 | 专家排班系统产品必须保证可以与联合分诊导医系统使用，也可以单独使用。系统可按医院实际情况分为周期(一周)排班模式和当天排班模式，保证系统使用灵活方便，可配合前后台同步模式，所见即所得，更改立即生效，让护士排班的效率大大提高，为医院节省人力，物力。 |
| *24 | 专家排班系统软件必须保证软件的所有权，软件涉及到的版权纠纷问题由投标人自行负责。（须提供承诺函及服务保证函） |
| 25 | 基于硬件平台：数量可调的多块联动的大屏幕一体化显示屏。要求软件实现分屏和整屏切换显示。 |
| 26 | 基于软件平台：专家排班系统必须独立开发的运行文件。 |
| 27 | 软件功能列表：专家排班系统必须具有但不限于以下功能。 1; 必须支持集中式、分布式排班二种模式. 1.1集中式：由采购人授权的人员统一负责全院所有科室医生的排班。. 1.2分布式：通过各个科室分诊台工作站，本科室护士只操作本分诊台下相关科室的医生排班信息。. 2; 支持周期和当天排班：可以实现每月、每周、当日排班，根据医生当日出诊情况可实时调整。. 3; 数据源管理：可以实现管理数据库并导入医生信息和医生队列信息。. 4; 分诊台管理：可以实现添加分诊台，分配相应的科室给分诊台使用. |

标注“*”项为重要指标。

第三部分：硬件要求：

| 硬件名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 55寸网络液晶一体机 | 外形尺寸[mm]; 宽1213.5mm高684.3mm. 可视角度; 178°水平/ 178°垂直. 图像长宽比; 16:09. 点距[毫米]; 0.5415 x 0.5415. 对比度; 1200:01:00. 亮度[cd/m2]; 450. 响应时间[毫秒]; ≦12. 色彩[亿]; 1.06. 水平扫描频率; 31.5-91.1(模拟和数字). 垂直扫描频率; 58.0-85.0. 最佳分辨率; 1920 x 1080(60Hz). PC输入/输出; D-sub 15. 视频输入; BNC端子x 2. HDMI输入; HDMI x 1. 控制输入; RS-232 x 1. 视频输出; BNC x 1. 控制输出; RS-232C x 2. 功耗[W]; ≦300. | 15台 |
| 网络控制终端 |  | 8台 |
| 龙骨支架及工控专业线材耗材 |  | 1套 |

柳州市人民医院

2016年10月26日

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标函 | 必备 |
| 3 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 4 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 5 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 6 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 7 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 8 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 9 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 10 | 投标保证金收据或转帐底单复印件 | 必备 |
| 11 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 12 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 必备 |
| 13 | 竞标报价明细表 | 必备 |
| 14 | 产品技术参数 | 必备 |
| 15 | 产品配置清单 | 必备 |
| 16 | 产品销售授权书原件或复印件 | 必备 |
| 17 | 施工组织设计 | 必备 |
| 18 | 技术规格偏离表 | 必备 |
| 19 | 售后服务承诺书 | 必备 |
| 20 | 近三年完成的获奖项目和类似项目情况表 （提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 21 | 其它材料 | 可提供 |