附件1

柳州市人民医院智能按摩椅招标参数

一、项目地点：柳州市人民医院门诊大楼

二、项目内容：柳州市人民医院门诊大楼智能按摩椅引入

三、具体要求：

（一）供应商资质要求：

1.投标商必须是在中华人民共和国境内注册登记的实力强、口碑好的知名企业，具有独立法人资格，能独立承担民事责任；具有一定的资金实力、资信真实可靠；诚信守法，无信用不良记录。

2.竞商人应具有良好的商业信誉，在检察院无行贿犯罪记录。

3.不接受联合体竞标。

4.投标设备必须通过ISO9001认证。

（二）项目合作方式

1.由成交人提供智能按摩椅（具备按摩功能）并负责安装维护和后期保养并承担按摩座椅实际产生的用电费用。智能按摩椅需要启用按摩功能时，用户通过智能手机APP或微信等移动互联网技术扫码启动，线上支付、线下体验。项目运营过程中涉及到场地外围所有的电力设施及增容、消防建设及备案、互联网接口等运营设施的投资由成交人进行投资。

2.医院做好前期调查及规划，对成交人提供的按摩座椅款式、颜色、材质、技术参数及安装过程进行监督检查，并组织协调针对该项目用电、消防备案、互联网接口等配合工作。

3.医院向成交人提供智能按摩椅投放场地，免收场地租金。收入分成按季度收取，成交人需每季度将按摩椅收入（包括但不限于按摩功能收入等成交人以按摩椅为载体取得的收入）按照约定分成支付予医院。成交人负责所耗电量费用，按医院发出的电费缴款通知单支付电费。

4.医院有权根据需要调整按摩椅的位置与数量。

5.成交人应建立智能按摩椅运营管理系统，为医院设立真实有效的查询账户和密码，支持医院通过计算机接入网络支付系统确定收入，向医院开放按摩椅销售及收入信息查询功能，协助完成按摩椅销售及收入信息查询统计，并允许相关数据下载保存。

6.成交人需严格按照医院提供的智能按摩椅设置规划方案实施，按本招商文件及合同要求的款式、颜色、材质及性能指标提供合格的产品布置。

7.成交人应根据投放按摩椅数量派驻专职运营维护人员，负责日常业务沟通、账目核对；协助医院解决在使用按摩座椅中可能发生的问题及投诉；做好按摩椅的日常巡检、维护、保洁、消杀。

8.成交人中标后，医院与成交人签订按摩椅合作合同。

9.成交人应保证提供性能安全可靠的智能按摩椅，保证使用过程中的座椅质量、使用安全、用电安全，对损坏的按摩椅能在24小时内维修或更换完毕。当智能按摩座椅的破损率超过20%，且超过5个工作日不能得到修复时，医院将解除与中标人签订的合同，并扣除成交人全部履约保证金。

10.除按摩功能之外，成交人从事其他经营项目，应事先经医院书面同意。成交人不能随意利用按摩椅开展广告业务；不得随意利用智能按摩椅运营管理系统中的用户信息开展与智能按摩椅业务无关的商业活动。

11.成交人提供的按摩椅无条件供医院免费候诊使用，候诊人员如有使用按摩功能需求时可通过移动支付付费使用，不得现场收费，不得强迫候诊人员使用。

12.成交人制定或调整按摩椅按摩功能服务收费标准必须经医院的同意并向医院书面备案。同时中标人应在显著位置张贴按摩椅按摩服务功能收费标准（中文及英文），该收费标准若为政府指导价的，按照指导价执行；属于市场调节价的，应当符合市场规律，并不得高于同城按摩椅服务的收费标准。

13.成交人应在显著位置张贴安全警示，对不适宜使用按摩椅按摩服务功能人群（如孕妇、心脏病患者等）进行安全提醒。

四、竞标人所提供的智能按摩椅应符合下列产品性能要求：

1.符合《家用和类似用途保健按摩椅》国家标准，具有产品检测（检验）合格证明文件，包括但不限于国内整机检测报告、3C产品认证、防火阻燃认证、椅面材质检测报告（含防水检测、色牢度检测、耐磨度检测等）。

2.外观尺寸规格：单椅与医院现有候诊座椅大小近似，同一包件内按摩椅宽度、深度应相同。联排座椅：座部与周边需紧密结合。手机身份证等不会掉入座椅内部；座椅间隔离应避免旅客之前腿部接触。

3.椅面材质及外观颜色：椅面材质使用PU皮，颜色：可选，按摩椅颜色应与医院整体布局相协调。座椅椅面材质防火阻燃等级应在B1级以上。

4.用电及功率标准：额定电压220v，额定频率50Hz，单椅额定功率30-75W。

5.乘坐无异物感，启用按摩功能时符合人体工程学要求。

6.支持手机扫码（微信、支付宝、APP）支付。

7.具有产品使用说明书和维修方案。

8.具备按摩椅产品检测（检验）合格证。

五、竞标人施工技术应符合下列要求：

1.项目施工前，首先统计按摩椅需要的用电总负荷、区域负荷容量，选择相应的既有配电箱做相应的局部改造以节省投资，充分考虑设备用电安全，严格把控用电负荷，要根据配电箱总开关剩余容量决定按摩椅的安装数量，并且不能超过总开关的容量。电源线路布局合理、隐蔽且符合消防安全标准。

2.施工按医院供电技术人员要求接入电源，不能接照明电，优化供电方案，尽量减少布线。配电走线地面需暗线铺设，无损安装、无暴露线路。线路将使用PVC套管或阻燃槽板保护，线缆采用阻燃线缆，地面开槽宽度不应超过5cm（如做盖板，需经医院同意）。

3.项目布线系统结合医院人员动线、密集及踩踏情况等特点设计，要具有标准化、简单化、抗踩踏、无明显突兀感等特点，也具有布线上易于维护、管理、重组等特点。

4.为保证候诊人员人身安全，供电开关和按摩椅应接地漏电保护装置，后台监控（值班）应包含用电安全信息采集。

5.施工周期：智能按摩椅投放合同签订后，设备生产、采购及安装周期不超过45天。

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 竞标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 8 | 开户银行许可证复印件 | 必备 |
| 9 | 投标设备通过ISO9001认证复印件 | 必备 |
| 10 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 11 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 12 | 售后服务承诺书 | 必备 |
| 13 | 其他材料 | 可提供 |

附件3

竞标报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量（张） | 收入分成(医院：成交人) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能按摩椅 |  |  |  |  |

注：以上报价包含设备费、安装费、调试费、税费、运输费等所有费用。

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

竞标人（公章）

日期：    年   月   日

# 附件4  门诊按摩椅摆放位置方案

# 附件5

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

竞竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

竞标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（采购采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

竞标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由竞标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在成交、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：