附件1

柳州市人民医院沙塘分院灯箱、医院标识

招标参数及要求

一、项目地点：柳州市人民医院沙塘分院

二、项目内容：柳州市人民医院沙塘分院新大楼灯箱、医院标识制作采购项目

三、具体要求：

（一）供应商资质要求：

1.投标商是在中华人民共和国境内注册、具有法人资格的企业。

2.从事标识标牌及喷绘制作相关业务并提供业务证明（如公司营业执照范围、标识标牌及喷绘制作安装合作案例等）。

3.在“中国裁判文书网”查询中无行贿犯罪记录的供应商。

| 序号 | 名称 | 材料 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院标识 | 不锈钢外露发光字 不锈钢：面为万佳泓201不锈钢12号板足0.9mm，边为万佳泓201不锈钢10号板足0.7mm，不锈钢喷漆亮红色穿孔字；字体厚度：10CM；光源：蓝景9厘红色外露灯 线：内布桂林国际电线； | 1.5m×1.5m | 2.25m² |  |
| 2 | 柳州市人民医院沙塘分院 | 不锈钢外露发光字 不锈钢：面为万佳泓201不锈钢12号板足0.9mm，边为万佳泓201不锈钢10号板足0.7mm，不锈钢喷漆亮红色穿孔字；字体厚度：10CM；光源：蓝景9厘红色外露灯线：内布桂林国际电线； | 1.5m×1.5m | 24.75m² |  |
| 3 | 医院标识 | 不锈钢外露发光字 不锈钢：面为万佳泓201不锈钢12号板足0.9mm，边为万佳泓201不锈钢10号板足0.7mm，不锈钢喷漆亮红色穿孔字；字体厚度：10CM；光源：蓝景9厘红色外露灯 线：内布桂林国际电线； | 3m×3m | 9m² |  |
| 4 | 柳州市人民医院沙塘分院 | 不锈钢外露发光字 不锈钢：面为万佳泓201不锈钢12号板足0.9mm，边为万佳泓201不锈钢10号板足0.7mm，不锈钢喷漆亮红色穿孔字；字体厚度：10CM；光源：蓝景9厘红色外露灯 线：内布桂林国际电线； | 3m×3m | 99m² |  |
| 5 | 主框架 | 镀锌角钢（1.68吨） | 50×50mm | 80条 |  |
| 6 | 斜拉 | 镀锌角钢（1.17吨） | 40×40mm | 90条 |  |
| 7 | 维修走道 | 镀锌角钢（0.78吨） | 40×40mm | 60条 |  |
| 8 | 立柱 | 镀锌角钢（3.15吨） | 50×50mm | 150条 |  |
| 9 | 辅材 | 焊条、螺丝、油漆等 |  | 1批 |  |
| 10 | 电源线及电源 | 桂林国际电线6平方500米、led防雨电源15个 |  |  |  |
| 11 | 大门灯箱 | 不锈钢吸塑 | 1.2×1.2×4面 | 5.76m² |  |

（二）项目材质及规格：

(三)其他要求

1.提供的材质必须为全新。

2.在招标公示期内有意向参加投标的商家，建议现场踏勘项目内容及相关技术参数。

3.保修期至少壹年。

4.交付使用时间：合同签订之日起15日（日历日）内安装调试完毕，并且验收合格。

附件2

沙塘分院LOGO效果图；正面；侧面

附件3

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 法院裁判文书查询记录的网页截图 | 必备 |
| 11 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 12 | 项目安装方案、项目解决方案、项目优化方案、项目合理化建议等 | 必备 |
| 13 | 售后服务承诺书 | 必备 |
| 14 | 从事标识标牌及喷绘制作相关业务并提供业务证明（如公司营业执照范围、标识标牌及喷绘制作安装合作案例等），（提供合同复印件或其他材料） | 必备 |
| 15 | 其他 | 可提供 |

附件4

竞标报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 品名 | 材料 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 单价合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院标识 | 不锈钢外露发光字 不锈钢：面为万佳泓201不锈钢12号板足0.9mm， 边为万佳泓201不锈钢10号板足0.7mm，不锈钢喷漆亮红色穿孔字；字体厚度：10CM；光源：蓝景9厘红色外露灯 线：内布桂林国际电线； | 1.5m×1.5m | m² | 2.25 |  |  |  |
| 2 | 柳州市人民医院沙塘分院 | 不锈钢外露发光字 不锈钢：面为万佳泓201不锈钢12号板足0.9mm， 边为万佳泓201不锈钢10号板足0.7mm，不锈钢喷漆亮红色穿孔字；字体厚度：10CM；光源：蓝景9厘红色外露灯线：内布桂林国际电线； | 1.5m×1.5m | m² | 24.75 |  |  |  |
| 3 | 医院标识 | 不锈钢外露发光字 不锈钢：面为万佳泓201不锈钢12号板足0.9mm， 边为万佳泓201不锈钢10号板足0.7mm，不锈钢喷漆亮红色穿孔字；字体厚度：10CM；光源：蓝景9厘红色外露灯 线：内布桂林国际电线； | 3m×3m | m² | 9 |  |  |  |
| 4 | 柳州市人民医院沙塘分院 | 不锈钢外露发光字 不锈钢：面为万佳泓201不锈钢12号板足0.9mm， 边为万佳泓201不锈钢10号板足0.7mm，不锈钢喷漆亮红色穿孔字；字体厚度：10CM；光源：蓝景9厘红色外露灯 线：内布桂林国际电线； | 3m×3m | m² | 99 |  |  |  |
| 5 | 主框架 | 镀锌角钢（1.68吨） | 50×50mm | 条 | 80 |  |  |  |
| 6 | 斜拉 | 镀锌角钢（1.17吨） | 40×40mm | 条 | 90 |  |  |  |
| 7 | 维修走道 | 镀锌角钢（0.78吨） | 40×40mm | 条 | 60 |  |  |  |
| 8 | 立柱 | 镀锌角钢（3.15吨） | 50×50mm | 条 | 150 |  |  |  |
| 9 | 辅材 | 焊条、螺丝、油漆等 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电源线及电源 | 桂林国际电线6平方500米、led防雨电源15个 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 大门灯箱 | 不锈钢吸塑 | 1.2×1.2×4面 | m² | 5.76 |  |  |  |
| 总合计：人民币大写： （小写：￥___________) |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此报价包含运费、税费、安装费等所有费用。

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

竞标人（公章）

日期：    年   月   日

# 附件5

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

竞标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

竞标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由竞标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：