附件1                   灭火器招标参数

一、投标人资格要求

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2．中国境内注册的企业独立法人，具有法定代表人授权书（原件）及法定代表人身份证及被授权人身份证(原件)、合法有效的法人营业执照、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证；

3．经销商或代理商参加投标的，需提供货物生产厂家授权书原件；

4．具有供应商住所地或者具有项目发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函。

二、灭火器参数及质量要求

| 灭火器品名 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手提式干粉灭火器 | ABC-4型 | 4Kg | 具 | 2141 | 需带样品参加开标现场 |
| 质量要求：ABC-4型手提式干粉灭火器产品必须符合GB 4351.1-2005手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求（详见附件2），GB 4066.2-2004干粉灭火剂第2部分:ABC干粉灭火剂（详见附件3）等国家标准的规定。 |  |  |  |  |  |

三、售后服务要求

1、需提供产品质保期，质保期不得少于2年。

2、如灭火器发生质量问题，质保期内免费更换。

3、承诺接到医院发生质量问题通知后，立即响应，在4小时内派人到达现场，24小时之内解决问题。

4、将更换的灭火器配送到指定位置。

5、根据医院需要为医院人员进行消防设施使用、维护的专业培训。

四、灭火器分布位置和数量表

| 位置 | 数量（具） | 位置 | 数量（具） |
| --- | --- | --- | --- |
| 住院楼 | 1092 | 门诊楼 | 510 |
| 办公楼和食堂楼 | 72 | 第二住院楼 | 174 |
| 后勤楼 | 28 | 特殊医技楼 | 48 |
| 学生公寓 | 48 | 教学楼 | 42 |
| 其他部位 | 127 |  |  |
| 总计：2141具 |  |  |  |

五、供货要求

1、成交人提供的产品必须符合招标文件要求和国家相关质量标准规定，产品质量实行“三包”。

2、成交人提供的产品必须是全新、未使用的原装正品，得到生产厂家提供的标准的技术支持和售后服务。且在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均应达到国家有关质量要求。

3、成交人保证所提供的产品所有权完全属于成交人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如一旦发生任何抵押、查封等产权瑕疵，则由成交人负完全责任。

4、成交人的报价中应包含货物价款、款式设计费、包装、运输、装卸、送货、上门、人工、保险费、税费、技术支持与售后服务费等所有相关费用。

5、成交人在合同签订后，按照合同规定的期限和需要的产品数量进行加工并免费送货上门，双方在采购人指定地点交货验收。成交人应指派专人负责，在产品供货整个过程中，保证交货时间、产品质量和数量、服务质量。

6、如果成交人没有按照采购人规定的期限提供产品和服务的，成交人应向采购人提供相应的补偿费用，每超过一日按迟交货物总价的0.5%计算，但提供的补偿费用总额不超过迟交货物总价的10%，超过20天未提供产品和服务的，采购人有权终止合同。

7、成交人提供的货物必须满足采购人在招标文件中的参数要求，未经采购人同意不允许以其他产品代替。如所提供的产品不符合招标文件的参数要求和国家相关质量标准的，采购人有权拒收或无条件退货并拒付货款，成交人应负完全责任。

8、成交人提供的货物如有假冒、伪劣产品，必须马上换货，并赔偿问题货物总价的200%的罚款，并承担因供货质量问题给招标方造成的损失。

9、成交人在采购人医院范围内，必须严格遵守招标方管理制度，必须严格落实安全生产措施，严格执行安全操作规范，严格遵守防火规定等。成交人在采购人医院范围内造成的一切安全事故和人员伤害由成交人负完全责任。

10、付款方式：物资验收合格并正常使用1个月内，甲方向乙方支付合同总金额的90%货款，同时乙方开具全额发票给甲方。合同总金额的10%货款留作质保金。质保期满后，甲方向乙方支付质保金（不计息）。

11、交货时间：合同签订后7日内交货。

附件2                标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件（国税或地税） | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 11 | 质检报告复印件(ABC-4型手提式干粉灭火器产品必须附合GB 4351.1-2005手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求，GB4066.2-2004干粉灭火剂第2部分:ABC干粉灭火剂 | 必备 |
| 12 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 13 | 项目实施方案（供货方案、售后服务方案、退换货方案） | 必备 |
| 14 | 售后服务承诺书 | 必备 |
| 15 | 投标人自2013年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 16 | 其他材料 | 可提供 |

附件3

投标报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

ABC-4型手提式干粉灭火器投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 数量（1） | 品牌 | 型号规格 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ⑵ | ⑶＝⑴×⑵ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总计：（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：以上所有项目报价中包含：货物价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

日期：    年   月   日

附件4                   灭火器国家质量标准（详见附件）

# 附件5

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由投标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：