附件1                         （无负压）给水设备招标参数

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号及参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式多级不锈钢离心泵 | 材质：食品级304不锈钢叶轮； 扬程：H=35m； 流量：Q=18m³/h； 功率：N=4kw，配套IP54电机； 品牌：等同或优于“上海凯泉”“上海连成”； | 台 | 2 |
| 2 | 变频控制柜 | 元件：断路器、文本显示器、PLC、变频器、继电器等主要元器件等同或优于“西门子”“施耐德”“ABB”； 控制方式：一用一备，变频控制，功能：轮换投入，配套压力传感器自动控制；变频电机控制方式：一控一（2个变频器） | 台 | 1 |
| 3 | 卧式不锈钢稳流罐 | 规格：φ600×1300； 材质：食品级304不锈钢； | 台 | 1 |
| 4 | 气压罐 | 规格：G450×830-1.0； 品牌：进口品牌或水泵同品牌； | 台 | 1 |
| 5 | 设备不锈钢管路 | 材质：管路、阀门全部采用食品级304不锈钢； 技术要求：详见大样图； | 套 | 1 |
| 6 | 法兰式不锈钢芯闸板阀 | 规格：DN100，P=1.0Mpa，明杆闸阀； 材质：不锈钢芯； | 只 | 2 |
| 7 | 进出水管道 | 规格：DN110，P=1.6Mpa； 材质：阻氧型铝合金衬PE-RT管； | 米 | 6 |
| 8 | 线缆及导管 | 厂家配套，信号线采用热镀锌钢管 | 项 | 1 |
| 9 | 设备底座 | 厂家配套 | / | / |

附件2                         无负压供水设备系统图

无负压供水设备大样图

附件3                投标报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

（无负压）给水设备投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 数量（1） | 品牌 | 规格 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ⑵ | ⑶＝⑴×⑵ |
| 1 | 立式多级不锈钢离心泵 |  |  |  |  |  |
| 2 | 变频控制柜 |  |  |  |  |  |
| 3 | 卧式不锈钢稳流罐 |  |  |  |  |  |
| 4 | 气压罐 |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备不锈钢管路 |  |  |  |  |  |
| 6 | 法兰式不锈钢芯闸板阀 |  |  |  |  |  |
| 7 | 进出水管道 |  |  |  |  |  |
| 8 | 线缆及导管 |  |  |  |  |  |
| 9 | 设备底座 |  |  |  |  |  |
| 总计：（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：以上所有项目报价中包含：货物价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

日期：    年   月   日

附件4

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 11 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 12 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的施工方案、相关技术承诺等。 | 必备 |
| 13 | 技术规格偏离表 | 必备 |
| 14 | 服务承诺书 | 必备 |
| 15 | 其他 | 可提供 |

附件5                技术响应表（格式）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 招标文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

# 附件6

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由投标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：