附件1

柳州市人民医院全科医生培训基地一、二楼学生公寓分体空调（工程机）招标参数

一、项目地点：柳州市人民医院

二、项目内容：柳州市人民医院分体空调（工程机）采购项目

三、具体要求：

（一）供应商资质要求：

1.投标商是在中华人民共和国境内注册、具有法人资格的企业。

2.投标设备制造商必须通过ISO9000系列质量体系认证及ISO14001环境管理系列认证，投标设备具备中国节能产品认证证书。

3.从事制冷相关业务并提供业务证明（如公司制冷技术人员人数、营业执照范围、分体空调安装合作案例等）。

4.在当地检察院无行贿犯罪记录的供应商。

（二）货物需求一览表如下：

| 型号 | 数量（台） |
| --- | --- |
| KFR-26GW | 11 |
| KFR-35GW | 36 |
| KFR-50GW | 2 |

请投标单位按上表进行报价，各机型报价包含运费、税费、外机铁架费、安装费。

※注：投标人对上述机型空调投标时，必须为同一空调品牌,每种型号空调仅能投标一个机型。

（三）其他要求

1.提供的空调必须为全新设备。

2.投标的空调能效等级必须为2级。

3.投标的分体空调参考格力、三菱重工、美的等相同档次品牌。

4.供货时间：从接到院方通知后到安装完毕小于15天。

5.空调保修期至少6年，保修范围为整机保修（包括核心硬件、外围硬件和软件，非人为损坏并在保修期限内，都免费修理）。

附件2

技术响应表

| 注：竞标人应根据竞标设备的性能指标、对照竞标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 型号 | 竞标文件要求 | 竞标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| KFR-26GW | 能效等级2级 |  |  |
| KFR-35GW | 能效等级2级 |  |  |
| KFR-50GW | 能效等级2级 |  |  |

附件3

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 投标设备制造商必须通过ISO9000系列质量体系认证及ISO14001环境管理系列认证复印件，投标设备具备中国节能产品认证证书复印件 | 必备 |
| 11 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 12 | 分体空调技术要求偏离表 | 必备 |
| 13 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 14 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等。 | 必备 |
| 15 | 服务承诺书 | 必备 |
| 16 | 竞标人自2013年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 17 | 其他 | 可提供 |

附件4：

竞标报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 能效等级 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KFR-26GW |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KFR-35GW |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KFR-50GW |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币大写： （小写：￥___________) |  |  |  |  |  |  |  |

注：此报价包含运费、税费、外机铁架费、安装费。

竞标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

日期：    年   月   日

# 附件5

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

竞标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

竞标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由竞标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：