附件1

柳州市人民医院血透室双摇病床、餐桌推车招标参数

一、项目地点：柳州市人民医院

二、项目内容：柳州市人民医院血透室双摇病床、餐桌推车采购

三、具体要求：

（一）供应商资质要求：

1、投标商是在中华人民共和国境内注册、具有法人资格的企业。

2、投标设备必须通过ISO9001认证。

3、在检察院无行贿犯罪记录。

(二)报价表：

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双摇病床 | 张 | 21 |  |  | 床垫尺寸与病床配套 |
| 2 | 餐桌推车 | 张 | 22 |  |  |  |

报价包含运费、税费、安装费等费用。

（三）双摇病床技术参数：

1、带脚轮系统。

2、尺寸规格（长×宽×高）：2150×800（含护栏）×550mm。

3、配置：两摇三折病床床体1张、铝塑复合床头板1副、铝合金折叠护栏1套、杂物架1个、床边引流挂钩1副、脚轮4个、输液插孔6个（孔径20mm）。

4、两套隐藏式摇杆系统。

5、双摇病床配件要求：

（1）床头尾板ABS材质，配置PE材质床头卡。

（2）病床四角装有软性、床头分离式独立防撞包角，包角内侧带弹簧保险开关。

（3）床框尺寸（长×宽×厚）：≥30×70×1.2 mm，矩型钢管，床体可承受载重≥ 300㎏。

（4）床面板厚度≥1.0mm，品牌冷轧钢板，一次模压成型，带透气孔，床面各段使用全钢件连接。

（5）背部升降双支撑系统≥厚度3.0mm。

（6）背板折起角度0º～75º，脚板折起角度0º～75º，可摇起。

（7）床脚尺寸（长×宽×厚）：≥30×70×1.2 mm。

（8）铝合金折叠护栏尺寸：1400 mm（长）、430 mm（高），要求收缩平放后高于床面30 mm。

（9）床垫要求：尺寸和分段与病床相配。内襦：高密度海绵垫（35#），厚度20mm、60mm，经防虫处理；面料：防水防滑耐磨布，易拆洗不缩水。

（四）餐桌推车技术参数

1、餐桌面：ABS材质。

2、款式：液压升降，收放自如。

3、主材规格：管材厚度≥1.5mm，采用铝合金管材料为支架。

4、万向轮：聚氨酯双轴承静音脚轮，防缠绕，带刹车。

5、桌面尺寸（长×宽×厚）：895×450×36 mm；升降高度：645~935mm（桌面离地高度）。

四、其他要求

1、设备免费保修 2年。终生对设备进行定期的检测与维护。

2、维护响应时间：接到报修电话立即响应。48小时内无解决方案的设备，应提供备品。

3、国内有零配件仓库，具有完善的售后服务。

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 竞标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 8 | 开户银行许可证复印件 | 必备 |
| 9 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 10 | ISO9001认证复印件 | 必备 |
| 11 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 12 | 售后服务承诺书 | 必备 |
| 13 | 其他材料 | 可提供 |

附件3

| 序号 | 品名 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双摇病床 |  | 21 | 张 |  |  |  |
| 2 | 餐桌推车 |  | 22 | 张 |  |  |  |
| 合计 | 人民币大写： （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |  |

竞标报价明细表

注：以上所有项目含税费、运输费、包装费、安装费等所有费用。

竞标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

日期：    年   月   日

附件4

技术响应表（格式）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 竞标文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照竞标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

# 附件5

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

竞竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

竞标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（采购采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

竞标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由竞标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在成交、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：