附件1：

自动叫号系统招标技术参数及配置

1、服务端操作系统采用windows，数据库采用SQL Server（首选）或Oracle关系型数据库，客户端操作系统采用windows；

2、支持医技检查（放射、超声、内镜）的统一预约，提高护士预约登记效率，合理安排患者检查时间；

3、系统支持检查患者主索引，从而有效管理同一患者的多项检查，提供患者主索引的计算机软件著作权登记证书与软件产品登记证书复印件；

4、支持单一科室如超声科的统一预约；

5、通过与HIS（或EMR）接口的开发，获取门诊、住院患者检查申请单信息；

6、基于医院现有HIS、PACS，实现患者预约检查、安排检查；

7、通过与PACS接口的开发，发送预约结果信息到PACS；

8、支持对打印机、打印条码的编辑设置；

9、支持按日期、工作站类型、检查类型、检查来源、临床科室、预约状态、病人姓名、预约号码、检查方式等条件查询患者信息；

10、支持预览指定时间的预约安排情况；

11、支持对患者完成的预约安排进行取消及修改；

12、支持Excel格式导出患者预约安排信息；

13、支持短信发送预约信息到患者手机，支持与医院公众号对接发送预约信息。

14、系统根据检查项目的各种信息按照系统设置的预约规则自动安排预约时间，并可根据患者时间进行手动调整预约安排；

15、支持打印预约回执单，回执单内容有：预约单号、预约时段、预约项目、检查科室及地点、注意事项等，可调整预约回执单内容；

16、支持条码扫描方式、刷卡方式获取患者信息，支持人工输入检查申请单信息；

17、支持多种方式（优先考虑使用医院已经建成的信息发布信息）提前一天提醒患者在检查当天到检查科室签到；

18、支持临床诊间预约、统一预约中心预约，进行预约登记安排检查；提供医技统一预约平台计算机软件著作权登记证书复印件；

19、支持在某个时间点后自动停用临床诊间预约功能，暂停使用临床预约功能；

20、对于同一个患者已有的预约（未完成检查前），再有预约时进行预约提醒功能，并根据患者情况是否安排检查；

21、支持与医生站集成，医生开单后即可进行预约安排；

22、支持多种到达确认（患者科室签到）方式；支持人工到达确认；支持自助机进行患者到达确认；

23、患者到达确认后，将患者信息发送到PACS系统中并自动进入排队队列，等待检查医生呼叫患者进入诊室检查；

24、支持调整患者签到确认的开始时间（即签到必须在规定的时间段内）；

25、对于突发的情况（如：设备故障、急诊患者突然增多等），提供号源、设备故障等消息公告，告知预约中心；如果患者的预约时间收到影响，系统支持将变更后的检查时间、检查地点等信息通知已经预约的患者；

26、根据医院的实际环境，如果分诊系统、候诊厅环境无法满足预约候诊的需要（如：无法签到、无法自动分配检查队列、候诊厅环境嘈杂、显示屏显示不明等），需提供合适的候诊环境改造方案供医院选择，从而达到有效引导患者的显示效果；

27、患者到达确认后，系统根据患者检查部位自动分配检查队列并进入叫号队列，等候检查室呼叫；

28、提供实用的、新型的医疗机构候诊排队叫号管理技术（提供第三方证明文件）

29、患者可获取检查过程的不同的提醒；如检查条件提醒、检查状态提醒等，提供医技掌上预约系统计算机软件著作权登记证书复印件；

30、系统提供预约规则管理引擎，患者进行预约时，触发预约规则管理引擎然后提供合理的预约时间安排；

31、预约时段、检查队列、检查号源等基本规则可根据医院实际进行自由设置；

32、根据规则引擎自动计算最优的预约时间；

33、可配置各检查项目的检查注意事项；

34、支持规则算法二次开发，以满足医院实际业务场景需要；

35、支持发送叫号信息（提前发送候检信息）到患者手机或者微信；提供医技掌上排队叫号系统计算机软件著作权登记证书复印件；

36、统一医技预约系统需在不影响我院医技检查的情况下与我院PACS正常使用的情况下实施。

附件2

诊断系统工作站招标技术参数及配置

电脑配置

【电脑主机】商用电脑(I5-4590/4G/1T/1G独显/DVDRW/WIN7)。

【显示器】20英寸CCFL宽屏显示器。

医用专业双屏4M显示器参数：

1、品牌类型：知名品牌

2、屏幕尺寸：屏幕尺寸：≥27英寸LED

3、分辨率：分辨率：2560×1440（单屏显示） 1280×1440（双屏显示）

4、调色板：≥4398亿 (内置RGB-LUT/14BIT)

5、像素大小：0.2331 mm

6、对比度：≥1000:1

7、最大亮度：≥350 cd/m2

8、视角：≥178

9、响应时间：12ms

10、医疗影像标准：显示器完全符合DICOM3.14标准

11、医疗设备曲线：内置DSA、DSI、CT MRI、GAMMA2.2、GAMMA2.0、GAMMA1.8、DICOM曲线，提供医疗显示软件著作权证明文件

12、操作按键：隐藏式触控按键，操作方便，超长使用寿命

13、输入信号

1）、两路DVI信号接口可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示；

2）、一路Display Port，新一代数字接口，可替代任意一路DVI信号显示

3）、一路DIP信号接口，优先应急显示数字信号通道，当此通道有信号输入时，显示画

面自动切换至此通道信号内容

14、双屏显示：两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，满足对比诊断要求，提供相关发明专利证明文件

15、亮度恒定技术：采用BSS技术保证背光稳定

16、灯箱功能：显示器一键控制开启显示器灯箱功能，可方便用于胶片固定阅读，提供技术证明专利文件或专利受理文件

17、健康提醒功能：具有持续使用2小时自动屏幕显示提醒功能，提醒眼睛防护

18、网络管理及校正技术：可利用软件集中管理和监控全院所有本品牌医用显示器状态，进行检验，校准，支持查看记录，提供相关发明专利证明文件

19、显卡：专业显卡，DDR3，显存≥1G，具备DP1.2接口

20、产品认证：产品完全取得CCC、CE

21、售后服务：原厂保修5年，以保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持

附件3

售后服务及要求

一、竞标人提供的自动叫号系统、诊断系统工作站必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对自动叫号系统（耗材除外）提供1年以上免费保修服务，对诊断系统工作站（耗材除外）提供5年以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，自动叫号系统、诊断系统工作站发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在2小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：广西柳州市人民医院，柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后二个月内交货。

附件4

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞标报价表 | 必备 |
| 4 | 技术规格偏离表 | 必备 |
| 5 | 投标产品的技术参数 | 必备 |
| 6 | 投标产品的配置单 | 必备 |
| 7 | 投标产品彩页 | 必备 |
| 8 | 售后服务承诺 | 必备 |
| 9 | 企业法人营业执照复印件 | 必备 |
| 10 | 税务登记证复印件 | 必备 |
| 11 | 医疗器械生产企业许可证复印件 | 二者至少包含其中一种 |
| 12 | 医疗器械经营企业许可证复印件 |  |
| 13 | 医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 14 | 医疗器械产品注册登记表复印件 | 必备 |
| 15 | 产品销售授权书或代理证书原件或复印件 | 代理商或经销商必备 |
| 16 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 17 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 18 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 19 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |

附件5

查询的文书样式

查询申请书（单位）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询部门（ 单位 ）（印）

年   月   日

查询申请书（个人）

人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询人（ 签名 ）：

年  月  日