柳州市人民医院五金水电物资招标要求

一、项目地点：柳州市人民医院

二、项目内容：五金水电物资

三、合同时间：一年

四、具体要求：

（一）供应商资质要求：

1、供货商必须具有国内法人资格，注册经营范围满足招标采购的内容。

2、在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

3、本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本采购项目内容进行分包和转包。

（二）采购内容及数量：为满足医院五金水电物资的使用需求，现通过招标采购遴选2家五金水电物资定点供应商，并对所采购物资的单价进行确定，详细的物资采购清单、参数详见附件。

附件        五金水电物资货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 单位 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢高压软管 | 三凌 | 根 | Φ15×800 | 1 | 35.7 |
| 2 | BV1.5铜芯线 | 曼联 | 卷/100m | BV1.5 | 1 | 114.75 |
| 3 | 万向轮 | 永发 | 个 | 100mm | 1 | 40.8 |
| 4 | 重型万向轮 | 永发 | 个 | 100mm | 1 | 73.1 |
| 5 | 阻燃槽板30 | 柳州 | 条 | 30mm | 1 | 6.8 |
| 6 | LED灯盘 | 科朗 | 个 | 10w | 1 | 38.25 |
| 7 | 铁堵头 | 正大 | 个 | 15mm | 1 | 1.7 |
| 8 | 镀锌管 | 正大 | 根 | 15mm | 1 | 97.75 |
| 9 | 水咀 | 南宁 | 个 | 15mm | 1 | 23.8 |
| 10 | 15铜球阀 | 正业 | 个 | 15 | 1 | 23.8 |
| 11 | 15铜闸阀 | 正业 | 个 | 15 | 1 | 38.25 |
| 12 | 15弯头 | 正大 | 个 | 15 | 1 | 2.55 |
| 13 | LED灯管 | 佛山照明 | 支 | T8、16w | 1 | 23.8 |
| 14 | 16复合管内牙直通 | 日丰 | 个 | 16 | 1 | 19.55 |
| 15 | BV2.5铜芯线 | 曼联 | 卷/100m | BV2.5 | 1 | 157.25 |
| 16 | 镀锌管 | 正大 | 根 | 20mm | 1 | 123.25 |
| 17 | 20水表 | 福州 | 个 | 20 | 1 | 114.75 |
| 18 | 20铜闸阀 | 正业 | 个 | 20 | 1 | 57.8 |
| 19 | 250排气扇 | 金羚 | 台 | 250 | 1 | 136 |
| 20 | 25镀锌管 | 正大 | 根 | 25 | 1 | 165.75 |
| 21 | 25铜闸阀 | 正业 | 个 | 25 | 1 | 72.25 |
| 22 | 300排气扇 | 金羚 | 台 | 300 | 1 | 153 |
| 23 | 接线子 | 3M | 颗 | 电话线连接用 | 1 | 1.7 |
| 24 | 3P32A漏电空开 | 德力西 | 个 | 3P32A | 1 | 80.75 |
| 25 | 3wLED灯泡 | 佛山照明 | 个 | 3W | 1 | 16.15 |
| 26 | 40镀锌管 | 邕江 | 根 | 40 | 1 | 242.25 |
| 27 | 铁活接 | 玛钢 | 个 | 40mm | 1 | 40.8 |
| 28 | 40铜球阀 | 凯豪 | 个 | 40 | 1 | 110.5 |
| 29 | 40铜闸阀 | 凯豪 | 个 | 40 | 1 | 123.25 |
| 30 | 502胶水 | 强力 | 个 | 5ml | 1 | 4.25 |
| 31 | 50塑料外接 | 金牛 | 个 | 50 | 1 | 4.25 |
| 32 | 50铜闸阀 | 正业 | 个 | 50 | 1 | 161.5 |
| 33 | 5米卷尺 | 3圈 | 个 | 5米 | 1 | 13.6 |
| 34 | 65×铁弯头 | 正大 | 个 | 65 | 1 | 38.25 |
| 35 | 86底盒 | 永生 | 个 | 86 | 1 | 2.55 |
| 36 | LED灯管 | 佛山照明 | 支 | T8、8W | 1 | 23.8 |
| 37 | AB胶水 | 强力 | 个 | 100g | 1 | 17 |
| 38 | LED灯盘 | 科朗 | 个 | 6w | 1 | 34 |
| 39 | LED灯泡3W | 佛山照明 | 个 | 3w | 1 | 16.15 |
| 40 | LED灯泡7W | 佛山照明 | 个 | 7w | 1 | 21.25 |
| 41 | LED泛光灯（暖白光） | 科朗 | 个 | 30w | 1 | 178.5 |
| 42 | LED泛光灯（白光） | 科朗 | 个 | 30w | 1 | 182.75 |
| 43 | LED射灯 | 科朗 | 个 | 3w | 1 | 59.5 |
| 44 | LG交流接触器 | LG | 个 | GMS-50 | 1 | 726.75 |
| 45 | LS交流接触器（套） | LG | 个 | 20A | 1 | 193.8 |
| 46 | PPR管卡20× | 联塑 | 个 | 20 | 1 | 1.27 |
| 47 | PPR剪刀（把） | 联塑 | 个 | 32 | 1 | 56.95 |
| 48 | PPR冷热管20×（米） | 金牛 | 个 | 20 | 1 | 15.3 |
| 49 | PPR内牙直通20× 1/2 | 联塑 | 个 | 20×1/2 | 1 | 22.1 |
| 50 | PPR弯头20× | 联塑 | 个 | 20 | 1 | 4.25 |
| 51 | PVC管25×（米） | 联塑 | 个 | 25 | 1 | 8.5 |
| 52 | PVC管32×（米） | 联塑 | 个 | 32 | 1 | 13.6 |
| 53 | PVC管40×（米） | 祥塑 | 个 | 40 | 1 | 17.85 |
| 54 | PVC胶水（大瓶） | 联塑 | 个 | 500ml | 1 | 13.6 |
| 55 | PVC胶水（瓶） | 联塑 | 个 | 100ml | 1 | 10.2 |
| 56 | PVC内弯32×1 | 联塑 | 个 | 32×1 | 1 | 12.75 |
| 57 | PVC三通25× | 联塑 | 个 | 25 | 1 | 3.4 |
| 58 | PVC三通32× | 联塑 | 个 | 32 | 1 | 6.8 |
| 59 | PVC弯头25× | 联塑 | 个 | 25 | 1 | 3.4 |
| 60 | PVC弯头32× | 联塑 | 个 | 32 | 1 | 5.95 |
| 61 | PVC弯头40× | 联塑 | 个 | 40 | 1 | 6.8 |
| 62 | PVC直通25× | 联塑 | 个 | 25 | 1 | 3.4 |
| 63 | PVC直通32× | 联塑 | 个 | 32 | 1 | 4.25 |
| 64 | PVC直通32×25 | 联塑 | 个 | 32×25 | 1 | 3.23 |
| 65 | PVC直通40× | 联塑 | 个 | 40 | 1 | 4.84 |
| 66 | PVC直通40×32 | 联塑 | 个 | 40×32 | 1 | 4.84 |
| 67 | PVC直通50×50 | 联塑 | 个 | 50 | 1 | 4.84 |
| 68 | PVC直通50×32 | 联塑 | 个 | 50×32 | 1 | 4.84 |
| 69 | T型灯管 | 科朗 | 支 | T5 14W | 1 | 16.15 |
| 70 | T型套筒10× | 永固 | 个 | 10 | 1 | 19.38 |
| 71 | T型套筒12× | 永固 | 个 | 12 | 1 | 19.38 |
| 72 | T型套筒13× | 永固 | 个 | 13 | 1 | 24.22 |
| 73 | T型套筒14× | 永固 | 个 | 14 | 1 | 24.22 |
| 74 | T型套筒8× | 永固 | 个 | 8 | 1 | 19.38 |
| 75 | T型套筒扳手19×（把） | 永固 | 个 | 19 | 1 | 40.37 |
| 76 | U型管扣16× | 联塑 | 个 | 16 | 1 | 0.68 |
| 77 | U型管扣20× | 联塑 | 个 | 20 | 1 | 0.85 |
| 78 | U型管扣32× | 联塑 | 个 | 32 | 1 | 1.02 |
| 79 | 按钮开关 | 长城 | 个 | 5A | 1 | 16.15 |
| 80 | 白乳胶2.5KG（瓶） | 飞燕 | 个 | 2.5KG | 1 | 45.05 |
| 81 | 自攻钉30× | 冠亚 | 个 | 30 | 1 | 0.17 |
| 82 | 空调保温管套 | 飞翔 | 条 | 10-25mm | 1 | 8.07 |
| 83 | 保险管（陶瓷）2A | 长城 | 个 | 2A | 1 | 0.85 |
| 84 | 闭门器 | 固特 | 个 | 中号 | 1 | 145.35 |
| 85 | 扁铁（条） | 柳钢 | 条 | 30×3mm | 1 | 68 |
| 86 | 扁铁（条） | 柳钢 | 条 | 40×4mm | 1 | 73.1 |
| 87 | 空调变频器 | 三菱 | 个 | 三菱重工空调用 | 1 | 2907 |
| 88 | 冰柜风机（套） | 飞翔 | 套 | 220v35w | 1 | 96.9 |
| 89 | 冰柜氟利昂600a（瓶） | 飞翔 | 瓶 | 600a | 1 | 24.22 |
| 90 | 冰柜压缩机600a（台） | 万胜 | 台 | 600a | 1 | 752.25 |
| 91 | 冰箱单向阀 | 飞翔 | 个 | 6mm | 1 | 12.75 |
| 92 | 冰箱过滤器 | 飞翔 | 个 | 通用 | 1 | 12.75 |
| 93 | 冰箱压缩机 200W | 万胜 | 个 | 200w | 1 | 678.3 |
| 94 | 冰箱压缩机134A | 万胜 | 个 | 218w | 1 | 888.25 |
| 95 | 冰箱压缩机600a | 万胜 | 个 | 110w | 1 | 750.97 |
| 96 | 玻璃108×38（块） | 南玻 | 个 | 108×38×5 | 1 | 35.53 |
| 97 | 玻璃保险管10A（颗） | 长城 | 个 | 10A | 1 | 0.85 |
| 98 | 玻璃保险管2A | 长城 | 个 | 1A | 1 | 0.85 |
| 99 | 玻璃保险管3A | 长城 | 个 | 3A | 1 | 0.85 |
| 100 | 玻璃刀（把） | 固强 | 把 | 长300 | 1 | 48.45 |
| 101 | 玻璃管(根) | 红旗 | 根 | 15mm | 1 | 40.37 |
| 102 | 玻璃门滑轮 | 红旗 | 个 | 装在玻璃门上的 | 1 | 4.84 |
| 103 | 玻璃胶（强力） | 强力 | 个 | 150ml | 1 | 29.75 |
| 104 | 玻璃胶枪 | 永固 | 把 | 通用 | 1 | 32.3 |
| 105 | 玻璃胶水 | 特发 | 瓶 | 150ml | 1 | 13.6 |
| 106 | 玻璃钻头20× | 永固 | 个 | 20 | 1 | 17 |
| 107 | 手电钻（把） | 博士 | 把 | 150w | 1 | 646 |
| 108 | 手砂轮机（把） | 博士 | 把 | 300w | 1 | 662.15 |
| 109 | 不锈钢保洁油（瓶） | 不清新 | 瓶 | 3.8升 | 1 | 169.57 |
| 110 | 不锈钢插销 | 固强 | 个 | 200 | 1 | 23.8 |
| 111 | 不锈钢插销150× | 固强 | 个 | 150 | 1 | 19.55 |
| 112 | 不锈钢冲压弯25× | 固强 | 个 | 25 | 1 | 25.5 |
| 113 | 不锈钢单钩 | 固强 | 个 | 安装型 | 1 | 12.75 |
| 114 | 不锈钢钉（颗） | 固强 | 颗 | 6mm | 1 | 0.17 |
| 115 | 不锈钢方钢25× | 沪航 | 个 | 25 | 1 | 290.7 |
| 116 | 不锈钢管32×（米） | 沪航 | 米 | 32 | 1 | 45.05 |
| 117 | 不锈钢管夹140× | 固强 | 个 | 140 | 1 | 13.6 |
| 118 | 不锈钢管卡25× | 固强 | 个 | 25 | 1 | 4.25 |
| 119 | 不锈钢焊丝（KG） | 固强 | 个 | 5mm | 1 | 64.6 |
| 120 | 不锈钢合页（付） | 固强 | 付 | 8 | 1 | 16.15 |
| 121 | 不锈钢合页10（付） | 固强 | 付 | 10 | 1 | 19.55 |
| 122 | 不锈钢活页 | 固强 | 个 | 3 | 1 | 5.1 |
| 123 | 不锈钢活页（付） | 固强 | 付 | 5 | 1 | 14.45 |
| 124 | 不锈钢角钢30（条） | 固强 | 条 | 30 | 1 | 306 |
| 125 | 不锈钢开孔器20 | 固强 | 个 | 20 | 1 | 32.3 |
| 126 | 不锈钢螺杆12×（套） | 固强 | 套 | 12 | 1 | 8.07 |
| 127 | 不锈钢螺杆14×（套） | 固强 | 套 | 14 | 1 | 11.3 |
| 128 | 不锈钢螺杆16×（套） | 固强 | 套 | 16 | 1 | 12.92 |
| 129 | 不锈钢螺杆18×（套） | 固强 | 套 | 18 | 1 | 12.92 |
| 130 | 不锈钢螺丝（颗） | 固强 | 颗 | 4 | 1 | 0.25 |
| 131 | 不锈钢膨胀钉6× | 固强 | 个 | 6 | 1 | 1.7 |
| 132 | 不锈钢球阀25× | 凯豪 | 个 | 25 | 1 | 64.6 |
| 133 | 不锈钢球阀32× | 凯豪 | 个 | 32 | 1 | 80.75 |
| 134 | 洗手盆不锈钢下水管 | 福建 | 条 | 洗手盆用 | 1 | 27.2 |
| 135 | 洗手盆不锈钢下水口（套） | 福建 | 套 | 洗手盆用 | 1 | 29.75 |
| 136 | 不锈钢钻头10× | 固强 | 个 | 10 | 1 | 24.22 |
| 137 | 不锈钢钻头1-12×（套） | 固强 | 个 | 1×12 | 1 | 234.17 |
| 138 | 不锈钢钻头12× | 固强 | 个 | 12 | 1 | 32.3 |
| 139 | 不锈钢钻头2× | 固强 | 个 | 2 | 1 | 3.23 |
| 140 | 不锈钢钻头3× | 固强 | 个 | 3 | 1 | 6.46 |
| 141 | 不锈钢钻头4× | 固强 | 个 | 4 | 1 | 10.2 |
| 142 | 不锈钢钻头4.5× | 固强 | 个 | 4.5 | 1 | 11.05 |
| 143 | 不锈钢钻头6× | 固强 | 个 | 6 | 1 | 11.9 |
| 144 | 不锈钢钻头8× | 固强 | 个 | 8 | 1 | 16.15 |
| 145 | 裁纸刀（把） | 永久 | 把 | B2805 | 1 | 12.75 |
| 146 | 裁纸刀片（盒） | 永久 | 盒 | 10片/盒 | 1 | 16.15 |
| 147 | 插座芯 | 泰力 | 个 | 3.5cm×3.5cm | 1 | 16.15 |
| 148 | 铲刀（把） | 飞龙 | 把 | 小 | 1 | 8.07 |
| 149 | 铲刀（把） | 飞龙 | 把 | 大 | 1 | 11.05 |
| 150 | 冲压弯 | 固强 | 个 | 25mm | 1 | 12.75 |
| 151 | 抽湿机压缩机（台） | 松下 | 台 | 915W | 1 | 969 |
| 152 | 抽屉走轨 | 固特 | 付 | 40mm | 1 | 21.25 |
| 153 | 抽芯钉4×16（盒） | 冠亚 | 盒 | 4×16 | 1 | 40.8 |
| 154 | 抽芯钉4×20（盒） | 冠亚 | 盒 | 4×20 | 1 | 64.6 |
| 155 | 抽芯钉4×25（盒） | 冠亚 | 盒 | 4×25 | 1 | 64.6 |
| 156 | 抽芯钉5×20（盒） | 冠亚 | 盒 | 5×20 | 1 | 62.05 |
| 157 | 床头灯 | 科朗 | 支 | T4 16W | 1 | 11.9 |
| 158 | 床头灯架 | 科朗 | 个 | T4 16W | 1 | 19.55 |
| 159 | 瓷砖切割片（片） | 固特 | 片 | 100 | 1 | 31.45 |
| 160 | 瓷砖钻头 | 固特 | 个 | 10 | 1 | 8.07 |
| 161 | 瓷砖钻头6× | 固特 | 个 | 6 | 1 | 6.46 |
| 162 | 瓷砖钻头8× | 固特 | 个 | 8 | 1 | 8.07 |
| 163 | 呆头扳手（套） | 劳动 | 套 | 8-32 | 1 | 348.5 |
| 164 | 呆头扳手12-14（把） | 劳动 | 把 | 12--14 | 1 | 13.6 |
| 165 | 呆头扳手14-17（把） | 劳动 | 把 | 14--17 | 1 | 13.6 |
| 166 | 呆头扳手17×19× | 劳动 | 个 | 17--19 | 1 | 16.15 |
| 167 | 呆头扳手22×24× | 劳动 | 个 | 22--24 | 1 | 32.3 |
| 168 | 呆头扳手24-27（把） | 劳动 | 个 | 24--27 | 1 | 35.7 |
| 169 | 呆头扳手30-32× | 劳动 | 个 | 30--32 | 1 | 35.7 |
| 170 | 呆头扳手6-7（把） | 劳动 | 个 | 6--7 | 1 | 11.05 |
| 171 | 呆头扳手8-10（把） | 劳动 | 个 | 8--10 | 1 | 13.6 |
| 172 | 单联水嘴 | 三凌 | 个 | 77015-183/1c-1 | 1 | 187 |
| 173 | 单向阀 | 三凌王 | 个 | 15 | 1 | 20.4 |
| 174 | 单项电表220V | 上海人民 | 个 | 30-100A | 1 | 202.3 |
| 175 | 单项电表5-20A（块） | 上海人民 | 个 | 5-20A | 1 | 137.7 |
| 176 | 德标气体终端 | 国际 | 个 | 50m | 1 | 888.25 |
| 177 | 隔离开关（套） | 长城 | 个 | 400A | 1 | 936.7 |
| 178 | 空开1P32A | 德力西 | 个 | 1P | 1 | 16.15 |
| 179 | 空开3P32A | 德力西 | 个 | 3P | 1 | 48.45 |
| 180 | 空开带漏电1P | 德力西 | 个 | 1P | 1 | 48.45 |
| 181 | 漏电断路器400A | 德力西 | 个 | 400A | 1 | 1695.75 |
| 182 | 漏电开关2P32A | 德力西 | 个 | 2P32A | 1 | 51.85 |
| 183 | 漏电开关3901× | 德力西 | 个 | 3901 | 1 | 193.8 |
| 184 | 漏电开关3P32A | 德力西 | 个 | 3P32A | 1 | 88.82 |
| 185 | 灯管T815W | 佛山照明 | 个 | T8 15W | 1 | 11.9 |
| 186 | 白炽灯泡 | 佛山照明 | 个 | 15W | 1 | 1.7 |
| 187 | 白炽灯泡60W | 佛山照明 | 个 | 60W | 1 | 2.55 |
| 188 | 底线槽（条） | 裕龙 | 个 | 40 | 1 | 29.75 |
| 189 | 地槽板50×（条） | 裕龙 | 个 | 50 | 1 | 32.3 |
| 190 | 地槽板70×（条） | 裕龙 | 个 | 70 | 1 | 40.37 |
| 191 | 地角灯 | 佛山照明 | 个 | 15W | 1 | 6.46 |
| 192 | 试电笔（支） | 永久 | 个 | 电工用的 | 1 | 24.22 |
| 193 | 电表20-80A（块） | 长城 | 个 | 20-80A | 1 | 202.3 |
| 194 | 电表箱 | 新兴 | 个 | 10-12位 | 1 | 40.37 |
| 195 | 电锤钻头6× | 固特 | 个 | 6 | 1 | 13.6 |
| 196 | 电动蝶阀100×（套） | 上海沪航 | 个 | 100 | 1 | 2503.25 |
| 197 | 电工胶布 | 正泰 | 卷 | 通用 | 1 | 4.84 |
| 198 | 电焊机（台） | 兴发 | 个 | 1000W | 1 | 1534.25 |
| 199 | 电焊镜片 | 兴发 | 块 | 通用 | 1 | 3.23 |
| 200 | 电焊墨镜 | 兴发 | 付 | 通用 | 1 | 6.46 |
| 201 | 电焊钳500A（把） | 兴发 | 个 | 500A | 1 | 80.75 |
| 202 | 电焊条3.2×（包） | 桂林 | 个 | 3.2 | 1 | 73.1 |
| 203 | 电焊线 | 顺业电缆 | 米 | 25平方 | 1 | 35.7 |
| 204 | 电话水晶头 | 永恒 | 个 | 四线 | 1 | 0.85 |
| 205 | 电话水晶头 | 永恒 | 个 | 两线 | 1 | 0.85 |
| 206 | 电话听筒水晶头 | 永恒 | 个 | 两线 | 1 | 0.85 |
| 207 | 电话线 | 永恒 | 米 | 0.5m | 1 | 1.7 |
| 208 | 电接点压力表（块） | 红旗 | 个 | 0.6mpa | 1 | 153 |
| 209 | 电缆YZ3×4（米） | 顺业电缆 | 个 | 3×4 | 1 | 16.15 |
| 210 | 电缆YZ5×4平方（米） | 顺业电缆 | 个 | 5×4 | 1 | 36.55 |
| 211 | 电缆YZ5×6平方（米） | 顺业电缆 | 个 | 5×6 | 1 | 39.95 |
| 212 | 电缆线3×1.5（米） | 顺业电缆 | 米 | 3×1.5 | 1 | 8.07 |
| 213 | 电缆线5×2.5（米） | 顺业电缆 | 米 | 5×2.5 | 1 | 20.99 |
| 214 | 电力电缆YJVZZ5×10 | 顺业电缆 | 米 | 5×10 | 1 | 73.1 |
| 215 | 电流表（块） | 胜利 | 个 | 206 | 1 | 403.75 |
| 216 | 电流互感器800/5 | 红旗 | 个 | 800/5 | 1 | 387.6 |
| 217 | 电瓶12V4A | 风帆 | 个 | 12V 4A | 1 | 145.35 |
| 218 | 电热水器隔电墙 | 海尔 | 个 | 16A | 1 | 39.95 |
| 219 | 电容 | 格力 | 个 | 1uf | 1 | 4.84 |
| 220 | 电容1.5uf | 格力 | 个 | 1.5 uf | 1 | 6.46 |
| 221 | 电容2.5uf | 格力 | 个 | 2.5 uf | 1 | 8.07 |
| 222 | 电容2.5uf | 格力 | 个 | 2.5 uf | 1 | 8.07 |
| 223 | 电容35uf | 格力 | 个 | 35 uf | 1 | 33.15 |
| 224 | 电容50uf | 格力 | 个 | 50 uf | 1 | 51 |
| 225 | 电视线接头 | 美凌 | 个 | 75--5 | 1 | 4.25 |
| 226 | 电水壶电源指示灯 | 长城 | 个 | 5A | 1 | 8.07 |
| 227 | 电源开关 | 长城 | 个 | 5A | 1 | 13.6 |
| 228 | 电源指示灯 | 长城 | 个 | 5A | 1 | 13.6 |
| 229 | 电子镇流器 | 长城 | 个 | 40W | 1 | 20.4 |
| 230 | 吊扇 | 美的 | 台 | 140cm | 1 | 403.75 |
| 231 | 定向卤素灯35W | 松可 | 个 | 35W | 1 | 10.2 |
| 232 | 定向轮200× | 永发 | 个 | 200 | 1 | 96.9 |
| 233 | 镀锌管100×（条） | 正大 | 个 | 100 | 1 | 613.7 |
| 234 | 镀锌管15×（米） | 正大 | 个 | 15 | 1 | 21.25 |
| 235 | 镀锌管65×（条） | 正大 | 个 | 65 | 1 | 450.5 |
| 236 | 多功能水泵控制阀 | 上海沪航 | 台 | 745X-100 | 1 | 5733.25 |
| 237 | 插头 | 泰力 | 个 | 二眼10A | 1 | 8.5 |
| 238 | 发动机备用电瓶200A | 风帆 | 个 | 200A | 1 | 2422.5 |
| 239 | 发泡剂（瓶） | 美特 | 个 | 150ml | 1 | 40.8 |
| 240 | 发泡剂（支） | 美特 | 个 | 180ml | 1 | 56.95 |
| 241 | 发热管 | 远东 | 个 | 220v1500W | 1 | 96.9 |
| 242 | 法兰片80×（片） | 正业 | 个 | 80 | 1 | 40.8 |
| 243 | 法兰软接头150× | 正业 | 个 | 150 | 1 | 274.55 |
| 244 | 法兰软接头65× | 正业 | 个 | 65 | 1 | 119 |
| 245 | 方钢 | 柳钢 | 根 | 20×20mm | 1 | 89.25 |
| 246 | 方钢 | 柳钢 | 个 | 70×70mm | 1 | 116.45 |
| 247 | 防滑螺帽6×（颗） | 固特 | 个 | 6 | 1 | 0.25 |
| 248 | 防火泥（包） | 鱼峰 | 个 | 2.5kg/包 | 1 | 25.5 |
| 249 | 防水吊灯头 | 希望 | 个 | 螺口 | 1 | 5.1 |
| 250 | 防水沥青（桶） | 飞翔 | 个 | 3KG | 1 | 55.25 |
| 251 | 防水沥青（桶） | 飞翔 | 个 | 5KG | 1 | 72.25 |
| 252 | 防锈油（瓶） | 美好 | 个 | 200m l | 1 | 25.5 |
| 253 | 飞机合页（付） | 固特 | 个 | 柜子门用 | 1 | 29.75 |
| 254 | 风扇电容 | 格力 | 个 | 2.5uf | 1 | 6.8 |
| 255 | 氟利昂 | 格力 | Kg | R22 | 1 | 78.2 |
| 256 | 氟利昂22公斤/瓶 | 格力 | 瓶 | R22 | 1 | 1647.3 |
| 257 | 氟利昂600a（瓶） | 格力 | 瓶 | 50克 | 1 | 25.5 |
| 258 | 氟利昂R410（瓶） | 格力 | 个 | 13KG | 1 | 1292 |
| 259 | 浮球阀 | 光晋 | 个 | 15 | 1 | 68 |
| 260 | 浮球液位控制器 | 上海沪航 | 个 | 745-100 | 1 | 113.05 |
| 261 | 复合管三通 | 日丰 | 个 | 16 | 1 | 39.1 |
| 262 | 复合弯头 | 日丰 | 个 | 16 | 1 | 27.2 |
| 263 | 感应器电池盒 | 三凌王 | 个 | 12v | 1 | 34 |
| 264 | 钢锯片 | 特美 | 个 | 手握钢锯用 | 1 | 0.51 |
| 265 | 钢丝打磨片 | 特美 | 个 | 100 | 1 | 16.15 |
| 266 | 高温黄油（盒） | 长城 | 个 | 500克 | 1 | 76.5 |
| 267 | 工具包 | 劳动 | 个 | 装工具 | 1 | 35.7 |
| 268 | 工业排气扇200× | 金羚 | 个 | 200 | 1 | 193.8 |
| 269 | 工业盐（吨） | 广西桂山 | 吨 | 工业盐 | 1 | 1615 |
| 270 | 管道过滤器100×（套） | 兴新 | 个 | 100 | 1 | 403.75 |
| 271 | 管箍100× | 正大 | 个 | 100 | 1 | 35.7 |
| 272 | 管卡（包） | 正大 | 个 | 16 | 1 | 16.15 |
| 273 | 管卡20×（包） | 正大 | 个 | 20 | 1 | 19.55 |
| 274 | 管钳（把） | 劳动 | 个 | 200 | 1 | 53.55 |
| 275 | 管钳100×（把） | 劳动 | 个 | 100 | 1 | 452.2 |
| 276 | 管钳12× | 劳动 | 个 | 12 | 1 | 69.7 |
| 277 | 管钳250×（把） | 劳动 | 个 | 250 | 1 | 56.95 |
| 278 | 管钳300×（把） | 劳动 | 个 | 300 | 1 | 69.7 |
| 279 | 管钳80×（把） | 劳动 | 个 | 80 | 1 | 63.75 |
| 280 | 脚踏冲洗阀 | 桂花 | 个 | 20 | 1 | 165.75 |
| 281 | 国标气体终端 | 国标 | 个 | 50mm | 1 | 565.25 |
| 282 | 焊枪嘴 | 劳动 | 个 | 8 | 1 | 19.55 |
| 283 | 黑胶管（米） | 劳动 | 个 | 25mm | 1 | 29.75 |
| 284 | 恒温龙头（套） | 亦龙 | 个 | 50度 | 1 | 452.2 |
| 285 | 红外测温仪 | 胜利 | 个 | -40 - +150°C | 1 | 807.5 |
| 286 | 互感器100/5 | 长城 | 个 | 100/5 | 1 | 59.5 |
| 287 | 护套线2×1.5（米） | 顺业电缆 | 米 | 2×1.5 | 1 | 6.8 |
| 288 | 花洒 | 飞羽 | 个 | 套 | 1 | 48.45 |
| 289 | 花洒龙头阀芯 | 飞羽 | 个 | 大 | 1 | 35.7 |
| 290 | 环形灯22W | 佛山照明 | 个 | T5、22W | 1 | 19.55 |
| 291 | 黄油枪（把） | 劳动 | 个 | 200mL | 1 | 48.45 |
| 292 | 混水阀 | 亦龙 | 个 | 15 | 1 | 96.9 |
| 293 | 活动扳手 | 劳动 | 个 | 300 | 1 | 48.45 |
| 294 | 活动扳手150×（把） | 劳动 | 个 | 150 | 1 | 29.75 |
| 295 | 活动扳手200×（把） | 劳动 | 个 | 200 | 1 | 37.4 |
| 296 | 活动扳手250×（把） | 劳动 | 个 | 250 | 1 | 40.8 |
| 297 | 活动扳手300×（把） | 劳动 | 个 | 300 | 1 | 48.45 |
| 298 | 急停开关（套） | 长城 | 个 | 10A | 1 | 48.45 |
| 299 | 棘轮扳手14×（把） | 劳动 | 个 | 14 | 1 | 56.95 |
| 300 | 棘轮扳手17×（把） | 劳动 | 个 | 17 | 1 | 62.05 |
| 301 | 棘轮扳手19×（把） | 劳动 | 个 | 19 | 1 | 78.2 |
| 302 | 继电器 | 长城 | 个 | 220V10A | 1 | 29.75 |
| 303 | 继电器底座 | 长城 | 个 | 220V | 1 | 13.6 |
| 304 | 加氟压力表410×（套） | 格力专用 | 套 | 410×2 | 1 | 888.25 |
| 305 | 尖嘴钳（把） | 劳动 | 个 | 6 | 1 | 32.3 |
| 306 | 减压阀32× | 劳动 | 个 | 32 | 1 | 217.6 |
| 307 | 交流接触器 | 长城 | 个 | 1810 | 1 | 96.9 |
| 308 | 交流接触器 | 长城 | 个 | CJX-32 | 1 | 129.2 |
| 309 | 交流接触器 | 长城 | 个 | CJT-10A | 1 | 57.8 |
| 310 | 交流接触器 | 长城 | 个 | 6511 | 1 | 346.8 |
| 311 | 交流接触器（CJX-1210） | 长城 | 个 | 1210 | 1 | 64.6 |
| 312 | 角阀 | 三凌王 | 个 | 16 | 1 | 39.95 |
| 313 | 角钢40×（条） | 柳钢 | 个 | 40 | 1 | 145.35 |
| 314 | 绞链合页（付） | 固特 | 个 | 150m | 1 | 129.2 |
| 315 | 脚踏阀 | 亦龙 | 个 | 脚踏洗手阀 | 1 | 314.5 |
| 316 | 节能灯 | 佛山照明 | 个 | 13W | 1 | 23.8 |
| 317 | 起子（把） | 捷科 | 个 | 6×300 | 1 | 39.95 |
| 318 | 起子（把） | 捷科 | 个 | 6×125 | 1 | 36.55 |
| 319 | 十字起6×150（把） | 捷科 | 个 | 6×150 | 1 | 36.55 |
| 320 | 一字起5×（把） | 捷科 | 个 | 5× | 1 | 33.15 |
| 321 | 管道换气扇BPT-15 | 金羚 | 个 | BPT-15 | 1 | 242.25 |
| 322 | 进口皮带SPA900(条) | 三菱 | 个 | SPA900 | 1 | 88.4 |
| 323 | 警灯 | 劳动 | 个 | 24V | 1 | 120.7 |
| 324 | 警戒线（卷） | 劳动 | 个 | 大 | 1 | 34.85 |
| 325 | 警示带（卷） | 劳动 | 个 | 小 | 1 | 28.9 |
| 326 | 按键式冲洗阀 | 三凌 | 个 | 明装大便冲洗阀 | 1 | 145.35 |
| 327 | 瓷心龙头 | 九牧王 | 个 | 15 | 1 | 39.95 |
| 328 | 脚踏阀 | 三凌王 | 套 | 25 | 1 | 266.05 |
| 329 | 冷热龙头 | 三凌王 | 个 | 15 | 1 | 355.3 |
| 330 | 小便冲洗阀 | 三凌 | 个 | 15 | 1 | 129.2 |
| 331 | 浴缸龙头 | 三凌 | 个 | 15 | 1 | 371.45 |
| 332 | 卷尺10米（把） | 3圈 | 个 | 10m | 1 | 48.45 |
| 333 | 卷尺5米（把） | 3圈 | 个 | 5m | 1 | 16.15 |
| 334 | 开关箱 | 力王 | 个 | 300 | 1 | 56.1 |
| 335 | 开口式电流互感器 | 上海人民 | 个 | 1000/5 | 1 | 419.9 |
| 336 | 空开箱6位 | 恒力 | 个 | 6 | 1 | 23.8 |
| 337 | 空调保温管12×（条） | 美的专用 | 个 | 12 | 1 | 7.65 |
| 338 | 空调保温管19×（条） | 美的专用 | 个 | 19 | 1 | 7.65 |
| 339 | 空调电容1.5uf | 美的专用 | 个 | 1.5 | 1 | 5.95 |
| 340 | 空调电容2.5 uf | 美的专用 | 个 | 2.5 | 1 | 7.65 |
| 341 | 空调电容35 uf | 美的专用 | 个 | 35 | 1 | 36.55 |
| 342 | 空调电容50 uf | 美的专用 | 个 | 50 | 1 | 56.1 |
| 343 | 空调管温 | 美的专用 | 个 | 5K | 1 | 7.65 |
| 344 | 空调环境温度器 | 美的专用 | 个 | 5K | 1 | 7.65 |
| 345 | 空调铜管12×（米） | 美的专用 | 个 | 12 | 1 | 34.85 |
| 346 | 空调铜管19×（米） | 美的专用 | 个 | 19 | 1 | 64.6 |
| 347 | 空调铜管6×（米） | 美的专用 | 个 | 6 | 1 | 18.7 |
| 348 | 空调外电机（套） | 松下 | 个 | 220V100w | 1 | 1582.7 |
| 349 | 空调外机风扇（套） | 松下 | 个 | 220VΦ400 | 1 | 969 |
| 350 | 空调压缩机3P | 松下 | 个 | 3P | 1 | 3272.5 |
| 351 | 空调扎带（卷） | 格力专用 | 个 | 10米/卷 | 1 | 7.65 |
| 352 | 控制电缆RVV10×1.5 | 顺业电缆 | 米 | 10×1.5 | 1 | 20.4 |
| 353 | 快干水泥 | 鱼峰 | 包 | 2.5kg/包 | 1 | 61.2 |
| 354 | 冷冻油（瓶） | 大松 | 个 | R601、4L | 1 | 290.7 |
| 355 | 冷冻油（瓶） | 大松 | 个 | R22、4L | 1 | 242.25 |
| 356 | 冷凝器（块） | 大松 | 个 | 冰箱通用 | 1 | 80.75 |
| 357 | 冷热阀 | 三凌王 | 个 | 15 | 1 | 355.3 |
| 358 | 冷热阀芯 | 三凌王 | 个 | 15 | 1 | 48.45 |
| 359 | 冷热龙头 | 三凌王 | 个 | 15 | 1 | 331.5 |
| 360 | 冷热龙头专用高压管 | 三凌王 | 一副2条 | Φ15×600 | 1 | 45.05 |
| 361 | 鲤鱼钳8寸（把） | 劳动 | 个 | 200 | 1 | 34.85 |
| 362 | 两位开关 | 正泰 | 个 | 电灯开关10A | 1 | 12.75 |
| 363 | 两用起子 | 劳动 | 个 | 大 | 1 | 36.55 |
| 364 | 磷铜焊条（条） | 大发 | 个 | 长400 | 1 | 7.65 |
| 365 | 龙骨钉25×（盒） | 特力 | 个 | 25 | 1 | 41.65 |
| 366 | 龙骨钉30×（盒） | 特力 | 个 | 30 | 1 | 41.65 |
| 367 | 龙骨钉50×（盒） | 特力 | 个 | 50 | 1 | 48.45 |
| 368 | 漏电断路器3901× | 上海人民 | 个 | 3901 | 1 | 193.8 |
| 369 | 漏电断路器DZ18 | 上海人民 | 个 | DZ18 | 1 | 39.95 |
| 370 | 漏电开关(空开) | 德力西 | 个 | 1P63A | 1 | 48.45 |
| 371 | 漏电开关2P16A | 德力西 | 个 | 2P | 1 | 51 |
| 372 | 漏电空开2P32A | 德力西 | 个 | 2P | 1 | 51 |
| 373 | 漏电空开3P32A | 德力西 | 个 | 3P | 1 | 88.4 |
| 374 | 卤素灯镇流器 | 科朗 | 个 | 300W | 1 | 20.4 |
| 375 | 卤钨灯300W | 科朗 | 个 | 300W | 1 | 28.9 |
| 376 | 螺杆（颗） | 王朝 | 个 | 10 | 1 | 0.85 |
| 377 | 螺杆5× | 王朝 | 个 | 5 | 1 | 0.85 |
| 378 | 螺杆6× | 王朝 | 个 | 6 | 1 | 0.85 |
| 379 | 螺帽5× | 王朝 | 个 | 5 | 1 | 0.85 |
| 380 | 铝合金人字梯2米 | 巨人 | 个 | 2m | 1 | 323 |
| 381 | 铝条（米） | 新星 | 米 | 配电箱用50×5 | 1 | 7.65 |
| 382 | 麻花钻头10× | 中大 | 个 | 10 | 1 | 34.85 |
| 383 | 麻花钻头10.5× | 中大 | 个 | 10.5 | 1 | 34.85 |
| 384 | 麻花钻头1-12×（套） | 中大 | 个 | 1--12 | 1 | 355.3 |
| 385 | 麻花钻头12× | 中大 | 个 | 2.5 | 1 | 38.25 |
| 386 | 麻花钻头2.5× | 中大 | 个 | 2.5 | 1 | 3.4 |
| 387 | 麻花钻头3× | 中大 | 个 | 3 | 1 | 3.4 |
| 388 | 麻花钻头4× | 中大 | 个 | 4 | 1 | 5.1 |
| 389 | 麻花钻头5× | 中大 | 个 | 5 | 1 | 5.95 |
| 390 | 麻花钻头5.5× | 中大 | 个 | 5.5 | 1 | 6.8 |
| 391 | 麻花钻头6× | 中大 | 个 | 6 | 1 | 7.65 |
| 392 | 马桶按键 | 亦龙 | 个 | 维修马桶用 | 1 | 39.95 |
| 393 | 空调毛细管（米） | 大发 | 个 | 空调用 | 1 | 7.65 |
| 394 | 铆钉4×20（盒） | 固强 | 盒 | 4×20 | 1 | 41.65 |
| 395 | 铆钉5×20 （盒） | 固强 | 盒 | 5×20 | 1 | 57.8 |
| 396 | 梅花扳手12-14（把） | 劳动 | 个 | 12--14 | 1 | 14.45 |
| 397 | 梅花扳手14-17（把） | 劳动 | 个 | 14--17 | 1 | 17 |
| 398 | 梅花扳手17-19（把） | 劳动 | 个 | 17--19 | 1 | 20.4 |
| 399 | 梅花扳手24-27（把） | 劳动 | 个 | 24--27 | 1 | 36.55 |
| 400 | 梅花扳手30×32× | 劳动 | 个 | 30--32 | 1 | 41.65 |
| 401 | 梅花扳手6-7（把） | 劳动 | 个 | 6--7 | 1 | 11.05 |
| 402 | 梅花扳手8-10（把） | 劳动 | 个 | 8--10 | 1 | 12.75 |
| 403 | 壁扇（台） | 美的 | 个 | 220v60w | 1 | 199.75 |
| 404 | 吊扇（台） | 美的 | 个 | 1.4米 | 1 | 221 |
| 405 | 门窗滑轮 | 固特 | 个 | 装在玻璃门上的 | 1 | 11.05 |
| 406 | 门扣 | 固特 | 个 | 锁门用 | 1 | 4.25 |
| 407 | 门铃开关 | 固特 | 个 | 86型 | 1 | 28.9 |
| 408 | 门阻 | 固特 | 个 | 房间门用 | 1 | 38.25 |
| 409 | 自吸排污泵65× | 永生 | 套 | 65 | 1 | 5822.5 |
| 410 | 明装五孔插 | 正泰 | 个 | 8cm×8cm10A | 1 | 17 |
| 411 | 模板（块） | 格美 | 块 | 建筑模板 | 1 | 145.35 |
| 412 | 木板开孔器32 | 格美 | 个 | 32 | 1 | 32.3 |
| 413 | 木板切割片（片） | 格美 | 个 | 100 | 1 | 20.4 |
| 414 | 木方条3×4（条） | 格美 | 个 | 3×4 | 1 | 17 |
| 415 | 木工砂纸 | 格美 | 个 | 500 | 1 | 0.85 |
| 416 | 木开孔器60× | 格美 | 个 | 60 | 1 | 45.05 |
| 417 | 耐火水泥（包） | 鱼峰 | 个 | 2.5kg/包 | 1 | 226.1 |
| 418 | 内六角扳手（套） | 劳动 | 个 | 每套12把 | 1 | 56.1 |
| 419 | 内六角4× | 劳动 | 个 | 4 | 1 | 4.25 |
| 420 | 内六角扳手（把） | 劳动 | 个 | 8 | 1 | 5.95 |
| 421 | 内牙角阀 | 三凌 | 个 | 15 | 1 | 51 |
| 422 | 内牙角阀 | 三凌王 | 个 | 15 | 1 | 39.95 |
| 423 | 尼龙扎带（包） | 飞跃 | 个 | 8×300 | 1 | 48.45 |
| 424 | 尼龙扎带8×200（包） | 飞跃 | 个 | 8×200 | 1 | 28.9 |
| 425 | 尼龙扎带8×300（包） | 飞跃 | 个 | 8×300 | 1 | 48.45 |
| 426 | 泥水桶 | 大发 | 个 | 直径30CM | 1 | 20.4 |
| 427 | 继电器 | 欧姆龙 | 个 | AC 24V | 1 | 25.5 |
| 428 | 排钉30×（盒） | 固强 | 盒 | 30 | 1 | 20.4 |
| 429 | 排钉50×（盒） | 固强 | 盒 | 50 | 1 | 25.5 |
| 430 | 配电箱（套） | 固强 | 个 | 380V 100A | 1 | 72.25 |
| 431 | 膨胀钉 | 固强 | 颗 | 8 | 1 | 1.7 |
| 432 | 膨胀钉10×100 | 固强 | 个 | 10 | 1 | 2.55 |
| 433 | 膨胀钉12×（颗） | 固强 | 个 | 12 | 1 | 3.4 |
| 434 | 膨胀钉6× | 固强 | 个 | 6 | 1 | 0.85 |
| 435 | 膨胀钩10 | 固强 | 个 | 10 | 1 | 3.4 |
| 436 | 膨胀胶6×（扎） | 固强 | 个 | 6 | 1 | 0.85 |
| 437 | 膨胀胶8×（扎） | 固强 | 个 | 8 | 1 | 0.85 |
| 438 | 平头钳（把） | 劳动 | 个 | 长25CM | 1 | 36.55 |
| 439 | 起子 | 劳动 | 把 | 4 | 1 | 12.75 |
| 440 | 起子(大把） | 劳动 | 把 | 6 | 1 | 18.7 |
| 441 | 起子（小） | 劳动 | 个 | 5 | 1 | 12.75 |
| 442 | 起子（中） | 劳动 | 个 | 4 | 1 | 16.15 |
| 443 | 气枪钉20×（盒） | 固强 | 个 | 20 | 1 | 12.75 |
| 444 | 气枪钉30×（盒） | 固强 | 个 | 30 | 1 | 16.15 |
| 445 | 敲打起子（把） | 固强 | 个 | 长30cm | 1 | 28.9 |
| 446 | 白炽球形灯25W | 佛山 | 个 | 25W | 1 | 4.25 |
| 447 | 热过载继电器 | 上海人民 | 个 | 22A | 1 | 39.95 |
| 448 | 热继电器 | 上海人民 | 个 | 50A | 1 | 88.4 |
| 449 | 热缩管（米） | 上海人民 | 个 | 10 | 1 | 1.7 |
| 450 | 等三16× | 日丰 | 个 | 16 | 1 | 38.25 |
| 451 | 等弯16× | 日丰 | 个 | 16 | 1 | 28.9 |
| 452 | 冷水管16×（米） | 日丰 | 个 | 16 | 1 | 12.75 |
| 453 | 内直16× | 日丰 | 个 | 16 | 1 | 18.7 |
| 454 | 热水管16×（米） | 日丰 | 个 | 16 | 1 | 17 |
| 455 | 日光灯管T5 | 佛山 | 根 | T5 28W | 1 | 14.45 |
| 456 | 日光灯架T416W | 佛山 | 条 | T4 16W | 1 | 18.7 |
| 457 | 日光灯架T528W | 佛山 | 条 | T5 28W | 1 | 32.3 |
| 458 | 十字起（把） | 劳动 | 个 | 小 | 1 | 12.75 |
| 459 | 三防灯（套） | 劳动 | 个 | 2×40W | 1 | 201.45 |
| 460 | 三合板（块） | 劳动 | 个 | 1220×2240 | 1 | 67.15 |
| 461 | 三和玻璃胶（支） | 三和 | 个 | 150ml | 1 | 23.8 |
| 462 | 三相电表380V6A | 上海人民 | 个 | 380V 6A | 1 | 371.45 |
| 463 | 三相电表DT864（块） | 上海人民 | 个 | DT-864 | 1 | 272 |
| 464 | 三眼插头10A | 泰力 | 个 | 10A | 1 | 7.65 |
| 465 | 三眼插头16A | 泰力 | 个 | 16A | 1 | 7.65 |
| 466 | 散热风扇 | 泰力 | 个 | 120× | 1 | 56.1 |
| 467 | 散热风扇120× | 泰力 | 个 | 120× | 1 | 56.1 |
| 468 | 砂轮打磨片（片） | 动劳 | 个 | 100 | 1 | 7.65 |
| 469 | 砂轮片（片） | 动劳 | 个 | 1400 | 1 | 5.1 |
| 470 | 射灯 | 佛山 | 个 | 3W | 1 | 5.95 |
| 471 | 摄像头电源2.5A | 海燕 | 个 | 2.5A | 1 | 45.05 |
| 472 | 摄像头电源2A | 海燕 | 个 | 2A | 1 | 34.85 |
| 473 | 摄像头电源4A | 海燕 | 个 | 4A | 1 | 54.4 |
| 474 | 摄像头电源5A | 海燕 | 个 | 5A | 1 | 73.95 |
| 475 | 生料带 | 福建 | 个 | 0.1×19mm×20m | 1 | 3.4 |
| 476 | 交流接触器 | 施耐德 | 个 | LC-D180 | 1 | 242.25 |
| 477 | 双电源开关（台） | 施耐德 | 个 | 160A | 1 | 8160 |
| 478 | 十字起（把） | 劳动 | 个 | 30cm长 | 1 | 16.15 |
| 479 | 石笔（盒） | 劳动 | 个 | 10支/盒 | 1 | 12.75 |
| 480 | 时间继电器 | 长城 | 个 | KG316 | 1 | 77.35 |
| 481 | 手动定时器 | 长城 | 个 | 60分 | 1 | 28.9 |
| 482 | 手锯40×（把） | 长城 | 个 | 40 | 1 | 77.35 |
| 483 | 手喷漆（瓶） | 三和 | 个 | 300ml | 1 | 16.15 |
| 484 | 数字电笔（支） | 长城 | 个 | 长15cm | 1 | 18.7 |
| 485 | 数字电表（块） | 长城 | 个 | 10A | 1 | 136.85 |
| 486 | 数字水表20× | 福州 | 个 | 20 | 1 | 136.85 |
| 487 | 数字水表25× | 福州 | 个 | 25 | 1 | 233.75 |
| 488 | 数字万用表（块） | 胜利 | 个 | 电工用UT612 | 1 | 193.8 |
| 489 | 水泵压力控制阀 | 上海沪航 | 台 | 300X-100 | 1 | 4165 |
| 490 | 水表接头20× | 正大 | 个 | 20 | 1 | 18.7 |
| 491 | 水滤器 | 正大 | 个 | 通用 | 1 | 96.9 |
| 492 | 水泥（包） | 鱼峰 | 个 | 50kg | 1 | 39.95 |
| 493 | 水泥钉20×（盒） | 固特 | 个 | 20 | 1 | 16.15 |
| 494 | 水箱 | 金牛 | 个 | 冲厕所用 | 1 | 209.95 |
| 495 | 水钻（套） | 博士 | 个 | 800W | 1 | 1292 |
| 496 | 水钻加长杆 | 固特 | 个 | 30 | 1 | 39.95 |
| 497 | 水钻头112× | 固特 | 个 | 112 | 1 | 104.55 |
| 498 | 水钻头20× | 固特 | 个 | 20 | 1 | 41.65 |
| 499 | 水钻头32× | 固特 | 个 | 32 | 1 | 46.75 |
| 500 | 水钻头63× | 固特 | 个 | 63 | 1 | 64.6 |
| 501 | 丝攻（支） | 固特 | 个 | 6 | 1 | 5.95 |
| 502 | 松节油 | 南宁 | 瓶 | 500ml | 1 | 8.5 |
| 503 | 压缩机（台） | 松下 | 个 | 2P | 1 | 2720 |
| 504 | 塑料卜申110×50 | 金牛 | 个 | 110×50 | 1 | 7.65 |
| 505 | 塑料卜申75×50 | 金牛 | 个 | 75×50 | 1 | 5.1 |
| 506 | 塑料存水弯50× | 金牛 | 个 | 50 | 1 | 8.5 |
| 507 | 塑料活接110× | 金牛 | 个 | 110 | 1 | 38.25 |
| 508 | 塑料活接75× | 金牛 | 个 | 75 | 1 | 18.7 |
| 509 | 塑料胶水（大瓶） | 金牛 | 个 | 500ml | 1 | 36.55 |
| 510 | 塑料空开箱10-13位 | 恒明 | 个 | 10--13 | 1 | 45.05 |
| 511 | 塑料空开箱2位 | 恒明 | 个 | 2 | 1 | 12.75 |
| 512 | 塑料空开箱5-7位 | 恒明 | 个 | 5--7 | 1 | 23.8 |
| 513 | 塑料空开箱7-9位 | 恒明 | 个 | 7--9 | 1 | 34.85 |
| 514 | 塑料排水管110×（米） | 多通 | 个 | 110 | 1 | 34.85 |
| 515 | 塑料排水管250×（米） | 多通 | 个 | 250 | 1 | 106.25 |
| 516 | 塑料排水管250×（条） | 多通 | 个 | 250 | 1 | 382.5 |
| 517 | 塑料排水管50×（米） | 多通 | 个 | 50 | 1 | 14.45 |
| 518 | 塑料三通110× | 多通 | 个 | 110 | 1 | 33.15 |
| 519 | 塑料三通110×50 | 多通 | 个 | 110×50 | 1 | 22.1 |
| 520 | 塑料三通50× | 多通 | 个 | 50 | 1 | 5.95 |
| 521 | 塑料三通75×50 | 多通 | 个 | 75×50 | 1 | 11.05 |
| 522 | 塑料外接50× | 多通 | 个 | 50 | 1 | 4.25 |
| 523 | 塑料弯头110× | 多通 | 个 | 110 | 1 | 23.8 |
| 524 | 塑料弯头50× | 多通 | 个 | 50 | 1 | 4.25 |
| 525 | 塑料直通50× | 多通 | 个 | 50 | 1 | 4.25 |
| 526 | 塑料直通75× | 多通 | 个 | 75 | 1 | 5.95 |
| 527 | 排气扇（台） | 梁田 | 个 | 110 | 1 | 217.6 |
| 528 | 排气扇（台） | 梁田 | 个 | 100 | 1 | 201.45 |
| 529 | 排气扇537× | 梁田 | 个 | 100 | 1 | 201.45 |
| 530 | 陶瓷保险管 | 长城 | 个 | 5A | 1 | 2.55 |
| 531 | 调速器 | 长城 | 个 | 220v吊扇用 | 1 | 45.05 |
| 532 | 铁20×15卜申 | 正大 | 个 | 20×15 | 1 | 3.4 |
| 533 | 铁20三通 | 正大 | 个 | 20 | 1 | 7.65 |
| 534 | 铁20弯头 | 正大 | 个 | 20 | 1 | 5.95 |
| 535 | 铁25×15卜申 | 正大 | 个 | 25×15 | 1 | 5.1 |
| 536 | 铁25堵头 | 正大 | 个 | 25 | 1 | 4.25 |
| 537 | 铁25外接 | 正大 | 个 | 25 | 1 | 5.95 |
| 538 | 铁25弯头 | 正大 | 个 | 25 | 1 | 8.5 |
| 539 | 铁40外接 | 正大 | 个 | 40 | 1 | 11.9 |
| 540 | 铁45度弯头 65× | 正大 | 个 | 65 | 1 | 18.7 |
| 541 | 铁铲（把） | 兴旺 | 个 | 1.5M | 1 | 32.3 |
| 542 | 铁锤（把） | 兴旺 | 个 | 圆头 | 1 | 17 |
| 543 | 铁锤（把） | 兴旺 | 个 | 方头 | 1 | 23.8 |
| 544 | 铁锤（把） | 兴旺 | 个 | 2磅 | 1 | 36.55 |
| 545 | 铁钉（斤） | 兴旺 | KG | 组合 | 1 | 23.8 |
| 546 | 铁活接65× | 正大 | 个 | 65 | 1 | 80.75 |
| 547 | 铁链（米） | 兴旺 | 个 | 8MM | 1 | 12.75 |
| 548 | 铁两用起子 | 劳动 | 个 | 大 | 1 | 32.3 |
| 549 | 铁弯头65× | 正大 | 个 | 65 | 1 | 38.25 |
| 550 | 铁线 | 兴旺 | KG | 10mm | 1 | 23.8 |
| 551 | 铁直通65× | 兴旺 | 个 | 65 | 1 | 27.2 |
| 552 | 铜卜申25×10 | 光晋 | 个 | 25×10 | 1 | 7.65 |
| 553 | 铜浮球阀15× | 光晋 | 个 | 15 | 1 | 59.5 |
| 554 | 铜杆闸阀110× | 光晋 | 个 | 110 | 1 | 565.25 |
| 555 | 铜杆闸阀40× | 光晋 | 个 | 40 | 1 | 117.3 |
| 556 | 铜杆闸阀65× | 光晋 | 个 | 65 | 1 | 185.3 |
| 557 | 铜杆闸阀80× | 光晋 | 个 | 80 | 1 | 411.4 |
| 558 | 铜管10×（米） | 美菱 | 个 | 10 | 1 | 28.9 |
| 559 | 铜管8×（米） | 美菱 | 个 | 8 | 1 | 23.8 |
| 560 | 铜内接 | 美菱 | 个 | 15 | 1 | 5.1 |
| 561 | 铜内牙直通20×3/4 | 美菱 | 个 | 20×3/4 | 1 | 23.8 |
| 562 | 铜线耳40A | 人民 | 个 | 40A | 1 | 1.7 |
| 563 | 铜线耳80A | 人民 | 个 | 80A | 1 | 2.55 |
| 564 | 铜芯线BV6× | 人民 | 个 | BV 6 | 1 | 395.25 |
| 565 | 铜直通45× | 人民 | 个 | 45 | 1 | 16.15 |
| 566 | 铜止回阀15× | 人民 | 个 | 15 | 1 | 34.85 |
| 567 | 筒灯 | 佛山 | 个 | 100 | 1 | 41.65 |
| 568 | 透明胶管（米） | 得力 | 米 | 15 | 1 | 7.65 |
| 569 | 透明胶管6×（米） | 得力 | 米 | 6 | 1 | 2.55 |
| 570 | 万向轮100× | 永发 | 个 | 100 | 1 | 39.95 |
| 571 | 万向轮200× | 永发 | 个 | 200 | 1 | 96.9 |
| 572 | 万向轮50× | 永发 | 个 | 50 | 1 | 23.8 |
| 573 | 万向轮75× | 永发 | 个 | 75 | 1 | 32.3 |
| 574 | 网线钳（把） | 长城 | 把 | 25CM | 1 | 64.6 |
| 575 | 微电脑定时器 | 长城 | 个 | KG316 | 1 | 77.35 |
| 576 | 温控器 | 长城 | 个 | 110度 | 1 | 88.4 |
| 577 | 温控器 | 长城 | 个 | 100度 | 1 | 88.4 |
| 578 | 钨电极16×（盒） | 长城 | 个 | 16 | 1 | 96.9 |
| 579 | 无声轮150× | 永发 | 个 | 150 | 1 | 80.75 |
| 580 | 无声轮75× | 永发 | 个 | 75 | 1 | 39.95 |
| 581 | 五孔插座 | 正泰 | 个 | 8cm×8cm10A | 1 | 16.15 |
| 582 | 五厘板（块） | 阳光 | 个 | 1220×2240 | 1 | 129.2 |
| 583 | 吸顶灯罩 | 科朗 | 个 | Φ250 | 1 | 45.05 |
| 584 | 吸顶灯罩 | 科朗 | 个 | Φ200 | 1 | 32.3 |
| 585 | 洗脸盆冷热龙头（套） | 三凌王 | 个 | 15 | 1 | 314.5 |
| 586 | 洗脸盆龙头（单孔） | 三凌王 | 个 | 15 | 1 | 263.5 |
| 587 | 洗脸盆龙头（双孔） | 三凌王 | 个 | 15 | 1 | 272 |
| 588 | 洗手盆 | 三凌王 | 个 | 洗手用陶瓷单盆 | 1 | 209.95 |
| 589 | 洗手盆塑料排水管 | 三凌王 | 条 | 每条1米长 | 1 | 4.25 |
| 590 | 洗衣机皮带（条） | 重发 | 个 | 工业洗衣机里用的 | 1 | 48.45 |
| 591 | 下水道疏通弹簧（套） | 桂海 | 个 | 通下水道的 | 1 | 127.5 |
| 592 | 纤维套管12×（条） | 梅山 | 个 | 12 | 1 | 1.7 |
| 593 | 线管25×（条） | 柳州 | 个 | 25 | 1 | 6.8 |
| 594 | 线管弯头25× | 柳州 | 个 | 25 | 1 | 0.85 |
| 595 | 线卡（包） | 柳州 | 个 | 20 | 1 | 16.15 |
| 596 | 橡胶板6×（公斤） | 金山 | 个 | 6 | 1 | 28.9 |
| 597 | 橡胶瓣止回阀 | 光晋 | 个 | DN 100 | 1 | 694.45 |
| 598 | 消防管弯头100× | 光晋 | 个 | 100 | 1 | 48.45 |
| 599 | 消防指示灯 | 劳特 | 个 | 220V | 1 | 96.9 |
| 600 | 小便槽感应器 | 三凌王 | 套 | 12V | 1 | 833 |
| 601 | 小便池自动感应器 | 三凌王 | 套 | 220V | 1 | 621.35 |
| 602 | 小阀芯 | 三凌王 | 个 | 15 | 1 | 23.8 |
| 603 | 小胶水 | 金牛 | 个 | 100ml | 1 | 7.65 |
| 604 | 斜口钳（把） | 劳动 | 个 | 长15cm | 1 | 28.9 |
| 605 | 压力表（块） | 红旗 | 个 | 0.6mpa | 1 | 39.95 |
| 606 | 压缩机过滤器 | 松下 | 个 | 空调用 | 1 | 11.05 |
| 607 | 氩弧焊枪15米（套） | 劳动 | 个 | 15m | 1 | 303.45 |
| 608 | 羊角锤（把） | 劳动 | 个 | 中 | 1 | 28.9 |
| 609 | 羊角锤（大把） | 劳动 | 个 | 大 | 1 | 45.05 |
| 610 | 紫外线灯镇流器 | 照明 | 个 | 40W | 1 | 30.6 |
| 611 | 氧气割枪（套） | 劳动 | 套 | 通用 | 1 | 217.6 |
| 612 | 液体生料带（支） | 劳动 | 个 | 150ML | 1 | 36.55 |
| 613 | 液位玻璃管（套） | 劳动 | 个 | 8 | 1 | 427.55 |
| 614 | 一开五孔插 | 正泰 | 个 | 8CM×8CM10A | 1 | 20.4 |
| 615 | 一体化温度传感器 | 长城 | 套 | 220v | 1 | 782 |
| 616 | 一拖二镇流器 | 科朗 | 个 | 2×40W | 1 | 28.9 |
| 617 | 一拖二镇流器T5 28W | 科朗 | 个 | T5 28W | 1 | 23.8 |
| 618 | 一位开关 | 正泰 | 个 | 8×8CM | 1 | 12.75 |
| 619 | 一字起 | 劳动 | 个 | 4×7.5CM | 1 | 17 |
| 620 | 一字起 | 劳动 | 把 | 25CM | 1 | 16.15 |
| 621 | 一字起（大）（把） | 劳动 | 个 | 6×25CM | 1 | 18.7 |
| 622 | 一字起（中） | 劳动 | 个 | 5×15CM | 1 | 16.15 |
| 623 | 音频线1.5米（条） | 山水 | 个 | 1.5m | 1 | 23.8 |
| 624 | 阻燃槽板40 | 裕龙 | 条 | 40mm | 1 | 8.5 |
| 625 | 应急灯 | 索辉 | 个 | 220v 12v | 1 | 104.55 |
| 626 | 钳表216A（块） | 胜利 | 个 | 216A | 1 | 637.5 |
| 627 | 万用表60B（块） | 胜利 | 个 | 60B | 1 | 551.65 |
| 628 | 油漆刷（把） | 桂珊 | 个 | 4mm | 1 | 5.95 |
| 629 | 油漆刷10×（把） | 桂珊 | 个 | 10mm | 1 | 7.65 |
| 630 | 油漆刷3× | 桂珊 | 个 | 3mm | 1 | 4.25 |
| 631 | 油漆刷4（把） | 桂珊 | 个 | 4mm | 1 | 5.95 |
| 632 | 防锈漆20KG/桶 | 鱼峰 | 个 | 20KG | 1 | 467.5 |
| 633 | 防锈油漆20KG/桶 | 鱼峰 | 个 | 20KG | 1 | 467.5 |
| 634 | 油漆20KG/桶 | 鱼峰 | 个 | 20KG | 1 | 467.5 |
| 635 | 油漆3KG（桶） | 鱼峰 | 个 | 3KG | 1 | 113.05 |
| 636 | 圆钢16×（条） | 柳钢 | 个 | 16 | 1 | 131.75 |
| 637 | 高温黄油（瓶） | 长城 | 个 | 50mL | 1 | 101.15 |
| 638 | 铆钉枪（把） | 永固 | 把 | 30CM | 1 | 64.6 |
| 639 | 针式灯管11W（支） | 佛山照明 | 个 | 11W | 1 | 23.8 |
| 640 | 针式灯管36W | 佛山照明 | 个 | 36W | 1 | 23.8 |
| 641 | 真空泵润滑油（瓶） | 长城 | 个 | 150ml | 1 | 23.8 |
| 642 | 镇流器 | 佛山照明 | 个 | 40W | 1 | 23.8 |
| 643 | 蒸发器（块） | 大发 | 个 | 冰箱通用 | 1 | 57.8 |
| 644 | 管道换气扇 | 正比伦 | 台 | BPT-20 | 1 | 145.35 |
| 645 | 管道换气扇（大）（台） | 正比伦 | 个 | 350m | 1 | 289 |
| 646 | 热继电器 | 正泰 | 个 | 10A | 1 | 91.8 |
| 647 | 止回阀15× | 光晋 | 个 | 15 | 1 | 34.85 |
| 648 | 止回阀40× | 光晋 | 个 | 40 | 1 | 86.7 |
| 649 | 止回阀80× | 光晋 | 个 | 80 | 1 | 154.7 |
| 650 | 中间继电器 | 长城 | 个 | AC 24V | 1 | 23.8 |
| 651 | 中央空调出风口 | 和美 | 个 | 300×300 | 1 | 48.45 |
| 652 | 重型定向轮150× | 永发 | 个 | 150 | 1 | 83.3 |
| 653 | 重型固定轮125× | 永发 | 个 | 125 | 1 | 72.25 |
| 654 | 重型万向轮(150) | 永发 | 个 | 150 | 1 | 83.3 |
| 655 | 抽屉走轨 | 固特 | 个 | 80mm | 1 | 51 |
| 656 | 重型万向轮125× | 永发 | 个 | 125 | 1 | 75.65 |
| 657 | 阻燃槽板（六线） | 裕龙 | 条 | 60mm | 1 | 11.05 |
| 658 | 轴承 | 洛阳 | 个 | 6203 | 1 | 16.15 |
| 659 | 轴承6001 | 洛阳 | 个 | 6001 | 1 | 17 |
| 660 | 轴承6306× | 洛阳 | 个 | 6306 | 1 | 51 |
| 661 | 单价合计 |  |  |  |  | 103600.4 |

说明：

1、本一览表的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

3、本章的所有商务及技术要求均作为本项目采购合同的组成部分对中标方具有约束力。

（三）供货要求

1、中标方提供的产品必须附合招标文件要求和国家相关质量标准规定。

2、中标方提供的产品必须是全新、未使用的原装正品，得到生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均应达到国家有关质量要求。

3、中标方保证所提供的产品所有权完全属于中标方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如一旦发生任何抵押、查封等产权瑕疵，则由中标方负完全责任。

4、投标方的报价中应包含货物价款、随配附件、专用工具、备品备件、耗品、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

5、在供货期间，中标价格必须在半年之内保持有效，即：不上涨。满半年后，如个别产品市场价格出现大幅上涨（上涨幅度达10%以上），中标方如需提高价格可向招标方提出书面涨价申请，招标方进行市场调查后，双方共同友好协商议价解决。

6、在供货期间，如市场价格明显下调，中标商应第一时间主动下调其供货价格至最优惠限度，保证以最优惠价格向招标方供货。否则招标方有权终止合同，并由中标方承担因此给招标方造成的经济损失。

7、中标方在接到采购通知后，按照招标方指定的时间和需要的产品数量免费送货上门，双方在招标方指定地点交货验收。中标方应指派专人负责，在产品供货整个过程中，保证交货时间、产品质量和数量、服务质量。

8、如果中标方没有按照招标方规定的时间提供产品和服务的，中标方应向招标方提供相应的补偿费用，每超过一日按迟交货物总价的0.5%计算，但提供的补偿费用总额不超过迟交货物总价的10%，超过20日未提供产品和服务的，招标方有权终止中标方的供货权利即：终止合同。

9、中标方提供的货物必须满足招标方在招标文件中的技术要求，未经招标方同意不允许以其他产品代替。如所提供的产品不符合招标文件的技术要求和国家相关质量标准的，招标方有权拒收或无条件退货并拒付货款，中标方应负完全责任。

10、中标方提供的货物如有假冒、伪劣产品，必须马上换货，需赔偿问题货物总价的200%的罚款，并承担因供货质量问题给招标方造成的损失。情节严重的，招标方有权终止中标方的供货权利，即：终止合同。

11、中标方提供产品距离最终保质期到期时间必须超过其保质期的一半以上，如果有特殊请况，需招标方同意才能提供，否则中标方应负完全责任。

12、中标方在招标方医院范围内，必须严格遵守招标方管理制度，必须严格落实安全生产措施，严格执行安全操作规范，严格遵守防火规定等。中标方在招标方医院范围内造成的一切安全事故和人员伤害由中标方负完全责任。

13、招标方所在地如发生不可抗力的自然灾害，中标方在生产能力未遭受到破坏或生产能力得到恢复的情况下应优先保证招标方产品的正常供应。

14、中标方须提供相应的售后服务。如遇招标方有突发抢修事件等应急情况时，中标方须随叫随到满足供货和服务。

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 供应商基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 供应商响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 企业法人或负责人营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 5 | 法人或负责人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人或负责人身份证明书（附有法人身份证复印件） | 必备 |
| 7 | 法定代表人或负责人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 8 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图（如有判决书或裁定书记录须下载并打印文书附后，并加盖单位公章），查询渠道：“中国裁判文书网”网站(http://wenshu.court.gov.cn) | 必备 |
| 9 | 报价表 | 必备 |
| 10 | 技术响应、偏离情况说明表 | 必备 |
| 11 | 项目实施方案（供货方案、售后服务方案、退换货方案等） | 必备 |
| 12 | 服务承诺书 | 必备 |
| 13 | 供应商2016年1月1日以来同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 14 | 其他材料 | 可提供 |

响应文件格式

附件

响 应 文 件（密封档案袋封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：

联系电话：

年   月   日

正本（或副本）

# 响 应 文 件（封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商响应性承诺书(服务类)

柳州市人民医院：

本公司（单位）           （名称）参与贵院                      项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受柳州市人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的柳州市人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：               （公章）

时  间：     年  月  日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人授权委托书

致：  柳州市人民医院

我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加             项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。。

我方对被授权人的签名事项负全部责任，代理期限从   年 月 日至   年 月 日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                           职    务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月   日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

# 报价表

采购项目名称：  柳州市人民医院五金水电物资年度供应商项目

采购项目编号：   柳人医招〔2020〕15号                金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 规格型号 | 数量 | 控制单价（元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢高压软管 |  | 根 | Φ15×800 | 1 | 35.7 |  |
| 2 | BV1.5铜芯线 |  | 卷/100m | BV1.5 | 1 | 114.75 |  |
| 3 | 万向轮 |  | 个 | 100mm | 1 | 40.8 |  |
| 4 | 重型万向轮 |  | 个 | 100mm | 1 | 73.1 |  |
| 5 | 阻燃槽板30 |  | 条 | 30mm | 1 | 6.8 |  |
| 6 | LED灯盘 |  | 个 | 10w | 1 | 38.25 |  |
| 7 | 铁堵头 |  | 个 | 15mm | 1 | 1.7 |  |
| 8 | 镀锌管 |  | 根 | 15mm | 1 | 97.75 |  |
| 9 | 水咀 |  | 个 | 15mm | 1 | 23.8 |  |
| 10 | 15铜球阀 |  | 个 | 15 | 1 | 23.8 |  |
| 11 | 15铜闸阀 |  | 个 | 15 | 1 | 38.25 |  |
| 12 | 15弯头 |  | 个 | 15 | 1 | 2.55 |  |
| 13 | LED灯管 |  | 支 | T8、16w | 1 | 23.8 |  |
| 14 | 16复合管内牙直通 |  | 个 | 16 | 1 | 19.55 |  |
| 15 | BV2.5铜芯线 |  | 卷/100m | BV2.5 | 1 | 157.25 |  |
| 16 | 镀锌管 |  | 根 | 20mm | 1 | 123.25 |  |
| 17 | 20水表 |  | 个 | 20 | 1 | 114.75 |  |
| 18 | 20铜闸阀 |  | 个 | 20 | 1 | 57.8 |  |
| 19 | 250排气扇 |  | 台 | 250 | 1 | 136 |  |
| 20 | 25镀锌管 |  | 根 | 25 | 1 | 165.75 |  |
| 21 | 25铜闸阀 |  | 个 | 25 | 1 | 72.25 |  |
| 22 | 300排气扇 |  | 台 | 300 | 1 | 153 |  |
| 23 | 接线子 |  | 颗 | 电话线连接用 | 1 | 1.7 |  |
| 24 | 3P32A漏电空开 |  | 个 | 3P32A | 1 | 80.75 |  |
| 25 | 3wLED灯泡 |  | 个 | 3W | 1 | 16.15 |  |
| 26 | 40镀锌管 |  | 根 | 40 | 1 | 242.25 |  |
| 27 | 铁活接 |  | 个 | 40mm | 1 | 40.8 |  |
| 28 | 40铜球阀 |  | 个 | 40 | 1 | 110.5 |  |
| 29 | 40铜闸阀 |  | 个 | 40 | 1 | 123.25 |  |
| 30 | 502胶水 |  | 个 | 5ml | 1 | 4.25 |  |
| 31 | 50塑料外接 |  | 个 | 50 | 1 | 4.25 |  |
| 32 | 50铜闸阀 |  | 个 | 50 | 1 | 161.5 |  |
| 33 | 5米卷尺 |  | 个 | 5米 | 1 | 13.6 |  |
| 34 | 65×铁弯头 |  | 个 | 65 | 1 | 38.25 |  |
| 35 | 86底盒 |  | 个 | 86 | 1 | 2.55 |  |
| 36 | LED灯管 |  | 支 | T8、8W | 1 | 23.8 |  |
| 37 | AB胶水 |  | 个 | 100g | 1 | 17 |  |
| 38 | LED灯盘 |  | 个 | 6w | 1 | 34 |  |
| 39 | LED灯泡3W |  | 个 | 3w | 1 | 16.15 |  |
| 40 | LED灯泡7W |  | 个 | 7w | 1 | 21.25 |  |
| 41 | LED泛光灯（暖白光） |  | 个 | 30w | 1 | 178.5 |  |
| 42 | LED泛光灯（白光） |  | 个 | 30w | 1 | 182.75 |  |
| 43 | LED射灯 |  | 个 | 3w | 1 | 59.5 |  |
| 44 | LG交流接触器 |  | 个 | GMS-50 | 1 | 726.75 |  |
| 45 | LS交流接触器（套） |  | 个 | 20A | 1 | 193.8 |  |
| 46 | PPR管卡20× |  | 个 | 20 | 1 | 1.27 |  |
| 47 | PPR剪刀（把） |  | 个 | 32 | 1 | 56.95 |  |
| 48 | PPR冷热管20×（米） |  | 个 | 20 | 1 | 15.3 |  |
| 49 | PPR内牙直通20× 1/2 |  | 个 | 20×1/2 | 1 | 22.1 |  |
| 50 | PPR弯头20× |  | 个 | 20 | 1 | 4.25 |  |
| 51 | PVC管25×（米） |  | 个 | 25 | 1 | 8.5 |  |
| 52 | PVC管32×（米） |  | 个 | 32 | 1 | 13.6 |  |
| 53 | PVC管40×（米） |  | 个 | 40 | 1 | 17.85 |  |
| 54 | PVC胶水（大瓶） |  | 个 | 500ml | 1 | 13.6 |  |
| 55 | PVC胶水（瓶） |  | 个 | 100ml | 1 | 10.2 |  |
| 56 | PVC内弯32×1 |  | 个 | 32×1 | 1 | 12.75 |  |
| 57 | PVC三通25× |  | 个 | 25 | 1 | 3.4 |  |
| 58 | PVC三通32× |  | 个 | 32 | 1 | 6.8 |  |
| 59 | PVC弯头25× |  | 个 | 25 | 1 | 3.4 |  |
| 60 | PVC弯头32× |  | 个 | 32 | 1 | 5.95 |  |
| 61 | PVC弯头40× |  | 个 | 40 | 1 | 6.8 |  |
| 62 | PVC直通25× |  | 个 | 25 | 1 | 3.4 |  |
| 63 | PVC直通32× |  | 个 | 32 | 1 | 4.25 |  |
| 64 | PVC直通32×25 |  | 个 | 32×25 | 1 | 3.23 |  |
| 65 | PVC直通40× |  | 个 | 40 | 1 | 4.84 |  |
| 66 | PVC直通40×32 |  | 个 | 40×32 | 1 | 4.84 |  |
| 67 | PVC直通50×50 |  | 个 | 50 | 1 | 4.84 |  |
| 68 | PVC直通50×32 |  | 个 | 50×32 | 1 | 4.84 |  |
| 69 | T型灯管 |  | 支 | T5 14W | 1 | 16.15 |  |
| 70 | T型套筒10× |  | 个 | 10 | 1 | 19.38 |  |
| 71 | T型套筒12× |  | 个 | 12 | 1 | 19.38 |  |
| 72 | T型套筒13× |  | 个 | 13 | 1 | 24.22 |  |
| 73 | T型套筒14× |  | 个 | 14 | 1 | 24.22 |  |
| 74 | T型套筒8× |  | 个 | 8 | 1 | 19.38 |  |
| 75 | T型套筒扳手19×（把） |  | 个 | 19 | 1 | 40.37 |  |
| 76 | U型管扣16× |  | 个 | 16 | 1 | 0.68 |  |
| 77 | U型管扣20× |  | 个 | 20 | 1 | 0.85 |  |
| 78 | U型管扣32× |  | 个 | 32 | 1 | 1.02 |  |
| 79 | 按钮开关 |  | 个 | 5A | 1 | 16.15 |  |
| 80 | 白乳胶2.5KG（瓶） |  | 个 | 2.5KG | 1 | 45.05 |  |
| 81 | 自攻钉30× |  | 个 | 30 | 1 | 0.17 |  |
| 82 | 空调保温管套 |  | 条 | 10-25mm | 1 | 8.07 |  |
| 83 | 保险管（陶瓷）2A |  | 个 | 2A | 1 | 0.85 |  |
| 84 | 闭门器 |  | 个 | 中号 | 1 | 145.35 |  |
| 85 | 扁铁（条） |  | 条 | 30×3mm | 1 | 68 |  |
| 86 | 扁铁（条） |  | 条 | 40×4mm | 1 | 73.1 |  |
| 87 | 空调变频器 |  | 个 | 三菱重工空调用 | 1 | 2907 |  |
| 88 | 冰柜风机（套） |  | 套 | 220v35w | 1 | 96.9 |  |
| 89 | 冰柜氟利昂600a（瓶） |  | 瓶 | 600a | 1 | 24.22 |  |
| 90 | 冰柜压缩机600a（台） |  | 台 | 600a | 1 | 752.25 |  |
| 91 | 冰箱单向阀 |  | 个 | 6mm | 1 | 12.75 |  |
| 92 | 冰箱过滤器 |  | 个 | 通用 | 1 | 12.75 |  |
| 93 | 冰箱压缩机 200W |  | 个 | 200w | 1 | 678.3 |  |
| 94 | 冰箱压缩机134A |  | 个 | 218w | 1 | 888.25 |  |
| 95 | 冰箱压缩机600a |  | 个 | 110w | 1 | 750.97 |  |
| 96 | 玻璃108×38（块） |  | 个 | 108×38×5 | 1 | 35.53 |  |
| 97 | 玻璃保险管10A（颗） |  | 个 | 10A | 1 | 0.85 |  |
| 98 | 玻璃保险管2A |  | 个 | 1A | 1 | 0.85 |  |
| 99 | 玻璃保险管3A |  | 个 | 3A | 1 | 0.85 |  |
| 100 | 玻璃刀（把） |  | 把 | 长300 | 1 | 48.45 |  |
| 101 | 玻璃管(根) |  | 根 | 15mm | 1 | 40.37 |  |
| 102 | 玻璃门滑轮 |  | 个 | 装在玻璃门上的 | 1 | 4.84 |  |
| 103 | 玻璃胶（强力） |  | 个 | 150ml | 1 | 29.75 |  |
| 104 | 玻璃胶枪 |  | 把 | 通用 | 1 | 32.3 |  |
| 105 | 玻璃胶水 |  | 瓶 | 150ml | 1 | 13.6 |  |
| 106 | 玻璃钻头20× |  | 个 | 20 | 1 | 17 |  |
| 107 | 手电钻（把） |  | 把 | 150w | 1 | 646 |  |
| 108 | 手砂轮机（把） |  | 把 | 300w | 1 | 662.15 |  |
| 109 | 不锈钢保洁油（瓶） |  | 瓶 | 3.8升 | 1 | 169.57 |  |
| 110 | 不锈钢插销 |  | 个 | 200 | 1 | 23.8 |  |
| 111 | 不锈钢插销150× |  | 个 | 150 | 1 | 19.55 |  |
| 112 | 不锈钢冲压弯25× |  | 个 | 25 | 1 | 25.5 |  |
| 113 | 不锈钢单钩 |  | 个 | 安装型 | 1 | 12.75 |  |
| 114 | 不锈钢钉（颗） |  | 颗 | 6mm | 1 | 0.17 |  |
| 115 | 不锈钢方钢25× |  | 个 | 25 | 1 | 290.7 |  |
| 116 | 不锈钢管32×（米） |  | 米 | 32 | 1 | 45.05 |  |
| 117 | 不锈钢管夹140× |  | 个 | 140 | 1 | 13.6 |  |
| 118 | 不锈钢管卡25× |  | 个 | 25 | 1 | 4.25 |  |
| 119 | 不锈钢焊丝（KG） |  | 个 | 5mm | 1 | 64.6 |  |
| 120 | 不锈钢合页（付） |  | 付 | 8 | 1 | 16.15 |  |
| 121 | 不锈钢合页10（付） |  | 付 | 10 | 1 | 19.55 |  |
| 122 | 不锈钢活页 |  | 个 | 3 | 1 | 5.1 |  |
| 123 | 不锈钢活页（付） |  | 付 | 5 | 1 | 14.45 |  |
| 124 | 不锈钢角钢30（条） |  | 条 | 30 | 1 | 306 |  |
| 125 | 不锈钢开孔器20 |  | 个 | 20 | 1 | 32.3 |  |
| 126 | 不锈钢螺杆12×（套） |  | 套 | 12 | 1 | 8.07 |  |
| 127 | 不锈钢螺杆14×（套） |  | 套 | 14 | 1 | 11.3 |  |
| 128 | 不锈钢螺杆16×（套） |  | 套 | 16 | 1 | 12.92 |  |
| 129 | 不锈钢螺杆18×（套） |  | 套 | 18 | 1 | 12.92 |  |
| 130 | 不锈钢螺丝（颗） |  | 颗 | 4 | 1 | 0.25 |  |
| 131 | 不锈钢膨胀钉6× |  | 个 | 6 | 1 | 1.7 |  |
| 132 | 不锈钢球阀25× |  | 个 | 25 | 1 | 64.6 |  |
| 133 | 不锈钢球阀32× |  | 个 | 32 | 1 | 80.75 |  |
| 134 | 洗手盆不锈钢下水管 |  | 条 | 洗手盆用 | 1 | 27.2 |  |
| 135 | 洗手盆不锈钢下水口（套） |  | 套 | 洗手盆用 | 1 | 29.75 |  |
| 136 | 不锈钢钻头10× |  | 个 | 10 | 1 | 24.22 |  |
| 137 | 不锈钢钻头1-12×（套） |  | 个 | 1×12 | 1 | 234.17 |  |
| 138 | 不锈钢钻头12× |  | 个 | 12 | 1 | 32.3 |  |
| 139 | 不锈钢钻头2× |  | 个 | 2 | 1 | 3.23 |  |
| 140 | 不锈钢钻头3× |  | 个 | 3 | 1 | 6.46 |  |
| 141 | 不锈钢钻头4× |  | 个 | 4 | 1 | 10.2 |  |
| 142 | 不锈钢钻头4.5× |  | 个 | 4.5 | 1 | 11.05 |  |
| 143 | 不锈钢钻头6× |  | 个 | 6 | 1 | 11.9 |  |
| 144 | 不锈钢钻头8× |  | 个 | 8 | 1 | 16.15 |  |
| 145 | 裁纸刀（把） |  | 把 | B2805 | 1 | 12.75 |  |
| 146 | 裁纸刀片（盒） |  | 盒 | 10片/盒 | 1 | 16.15 |  |
| 147 | 插座芯 |  | 个 | 3.5cm×3.5cm | 1 | 16.15 |  |
| 148 | 铲刀（把） |  | 把 | 小 | 1 | 8.07 |  |
| 149 | 铲刀（把） |  | 把 | 大 | 1 | 11.05 |  |
| 150 | 冲压弯 |  | 个 | 25mm | 1 | 12.75 |  |
| 151 | 抽湿机压缩机（台） |  | 台 | 915W | 1 | 969 |  |
| 152 | 抽屉走轨 |  | 付 | 40mm | 1 | 21.25 |  |
| 153 | 抽芯钉4×16（盒） |  | 盒 | 4×16 | 1 | 40.8 |  |
| 154 | 抽芯钉4×20（盒） |  | 盒 | 4×20 | 1 | 64.6 |  |
| 155 | 抽芯钉4×25（盒） |  | 盒 | 4×25 | 1 | 64.6 |  |
| 156 | 抽芯钉5×20（盒） |  | 盒 | 5×20 | 1 | 62.05 |  |
| 157 | 床头灯 |  | 支 | T4 16W | 1 | 11.9 |  |
| 158 | 床头灯架 |  | 个 | T4 16W | 1 | 19.55 |  |
| 159 | 瓷砖切割片（片） |  | 片 | 100 | 1 | 31.45 |  |
| 160 | 瓷砖钻头 |  | 个 | 10 | 1 | 8.07 |  |
| 161 | 瓷砖钻头6× |  | 个 | 6 | 1 | 6.46 |  |
| 162 | 瓷砖钻头8× |  | 个 | 8 | 1 | 8.07 |  |
| 163 | 呆头扳手（套） |  | 套 | 8-32 | 1 | 348.5 |  |
| 164 | 呆头扳手12-14（把） |  | 把 | 12--14 | 1 | 13.6 |  |
| 165 | 呆头扳手14-17（把） |  | 把 | 14--17 | 1 | 13.6 |  |
| 166 | 呆头扳手17×19× |  | 个 | 17--19 | 1 | 16.15 |  |
| 167 | 呆头扳手22×24× |  | 个 | 22--24 | 1 | 32.3 |  |
| 168 | 呆头扳手24-27（把） |  | 个 | 24--27 | 1 | 35.7 |  |
| 169 | 呆头扳手30-32× |  | 个 | 30--32 | 1 | 35.7 |  |
| 170 | 呆头扳手6-7（把） |  | 个 | 6--7 | 1 | 11.05 |  |
| 171 | 呆头扳手8-10（把） |  | 个 | 8--10 | 1 | 13.6 |  |
| 172 | 单联水嘴 |  | 个 | 77015-183/1c-1 | 1 | 187 |  |
| 173 | 单向阀 |  | 个 | 15 | 1 | 20.4 |  |
| 174 | 单项电表220V |  | 个 | 30-100A | 1 | 202.3 |  |
| 175 | 单项电表5-20A（块） |  | 个 | 5-20A | 1 | 137.7 |  |
| 176 | 德标气体终端 |  | 个 | 50m | 1 | 888.25 |  |
| 177 | 隔离开关（套） |  | 个 | 400A | 1 | 936.7 |  |
| 178 | 空开1P32A |  | 个 | 1P | 1 | 16.15 |  |
| 179 | 空开3P32A |  | 个 | 3P | 1 | 48.45 |  |
| 180 | 空开带漏电1P |  | 个 | 1P | 1 | 48.45 |  |
| 181 | 漏电断路器400A |  | 个 | 400A | 1 | 1695.75 |  |
| 182 | 漏电开关2P32A |  | 个 | 2P32A | 1 | 51.85 |  |
| 183 | 漏电开关3901× |  | 个 | 3901 | 1 | 193.8 |  |
| 184 | 漏电开关3P32A |  | 个 | 3P32A | 1 | 88.82 |  |
| 185 | 灯管T815W |  | 个 | T8 15W | 1 | 11.9 |  |
| 186 | 白炽灯泡 |  | 个 | 15W | 1 | 1.7 |  |
| 187 | 白炽灯泡60W |  | 个 | 60W | 1 | 2.55 |  |
| 188 | 底线槽（条） |  | 个 | 40 | 1 | 29.75 |  |
| 189 | 地槽板50×（条） |  | 个 | 50 | 1 | 32.3 |  |
| 190 | 地槽板70×（条） |  | 个 | 70 | 1 | 40.37 |  |
| 191 | 地角灯 |  | 个 | 15W | 1 | 6.46 |  |
| 192 | 试电笔（支） |  | 个 | 电工用的 | 1 | 24.22 |  |
| 193 | 电表20-80A（块） |  | 个 | 20-80A | 1 | 202.3 |  |
| 194 | 电表箱 |  | 个 | 10-12位 | 1 | 40.37 |  |
| 195 | 电锤钻头6× |  | 个 | 6 | 1 | 13.6 |  |
| 196 | 电动蝶阀100×（套） |  | 个 | 100 | 1 | 2503.25 |  |
| 197 | 电工胶布 |  | 卷 | 通用 | 1 | 4.84 |  |
| 198 | 电焊机（台） |  | 个 | 1000W | 1 | 1534.25 |  |
| 199 | 电焊镜片 |  | 块 | 通用 | 1 | 3.23 |  |
| 200 | 电焊墨镜 |  | 付 | 通用 | 1 | 6.46 |  |
| 201 | 电焊钳500A（把） |  | 个 | 500A | 1 | 80.75 |  |
| 202 | 电焊条3.2×（包） |  | 个 | 3.2 | 1 | 73.1 |  |
| 203 | 电焊线 |  | 米 | 25平方 | 1 | 35.7 |  |
| 204 | 电话水晶头 |  | 个 | 四线 | 1 | 0.85 |  |
| 205 | 电话水晶头 |  | 个 | 两线 | 1 | 0.85 |  |
| 206 | 电话听筒水晶头 |  | 个 | 两线 | 1 | 0.85 |  |
| 207 | 电话线 |  | 米 | 0.5m | 1 | 1.7 |  |
| 208 | 电接点压力表（块） |  | 个 | 0.6mpa | 1 | 153 |  |
| 209 | 电缆YZ3×4（米） |  | 个 | 3×4 | 1 | 16.15 |  |
| 210 | 电缆YZ5×4平方（米） |  | 个 | 5×4 | 1 | 36.55 |  |
| 211 | 电缆YZ5×6平方（米） |  | 个 | 5×6 | 1 | 39.95 |  |
| 212 | 电缆线3×1.5（米） |  | 米 | 3×1.5 | 1 | 8.07 |  |
| 213 | 电缆线5×2.5（米） |  | 米 | 5×2.5 | 1 | 20.99 |  |
| 214 | 电力电缆YJVZZ5×10 |  | 米 | 5×10 | 1 | 73.1 |  |
| 215 | 电流表（块） |  | 个 | 206 | 1 | 403.75 |  |
| 216 | 电流互感器800/5 |  | 个 | 800/5 | 1 | 387.6 |  |
| 217 | 电瓶12V4A |  | 个 | 12V 4A | 1 | 145.35 |  |
| 218 | 电热水器隔电墙 |  | 个 | 16A | 1 | 39.95 |  |
| 219 | 电容 |  | 个 | 1uf | 1 | 4.84 |  |
| 220 | 电容1.5uf |  | 个 | 1.5 uf | 1 | 6.46 |  |
| 221 | 电容2.5uf |  | 个 | 2.5 uf | 1 | 8.07 |  |
| 222 | 电容2.5uf |  | 个 | 2.5 uf | 1 | 8.07 |  |
| 223 | 电容35uf |  | 个 | 35 uf | 1 | 33.15 |  |
| 224 | 电容50uf |  | 个 | 50 uf | 1 | 51 |  |
| 225 | 电视线接头 |  | 个 | 75--5 | 1 | 4.25 |  |
| 226 | 电水壶电源指示灯 |  | 个 | 5A | 1 | 8.07 |  |
| 227 | 电源开关 |  | 个 | 5A | 1 | 13.6 |  |
| 228 | 电源指示灯 |  | 个 | 5A | 1 | 13.6 |  |
| 229 | 电子镇流器 |  | 个 | 40W | 1 | 20.4 |  |
| 230 | 吊扇 |  | 台 | 140cm | 1 | 403.75 |  |
| 231 | 定向卤素灯35W |  | 个 | 35W | 1 | 10.2 |  |
| 232 | 定向轮200× |  | 个 | 200 | 1 | 96.9 |  |
| 233 | 镀锌管100×（条） |  | 个 | 100 | 1 | 613.7 |  |
| 234 | 镀锌管15×（米） |  | 个 | 15 | 1 | 21.25 |  |
| 235 | 镀锌管65×（条） |  | 个 | 65 | 1 | 450.5 |  |
| 236 | 多功能水泵控制阀 |  | 台 | 745X-100 | 1 | 5733.25 |  |
| 237 | 插头 |  | 个 | 二眼10A | 1 | 8.5 |  |
| 238 | 发动机备用电瓶200A |  | 个 | 200A | 1 | 2422.5 |  |
| 239 | 发泡剂（瓶） |  | 个 | 150ml | 1 | 40.8 |  |
| 240 | 发泡剂（支） |  | 个 | 180ml | 1 | 56.95 |  |
| 241 | 发热管 |  | 个 | 220v1500W | 1 | 96.9 |  |
| 242 | 法兰片80×（片） |  | 个 | 80 | 1 | 40.8 |  |
| 243 | 法兰软接头150× |  | 个 | 150 | 1 | 274.55 |  |
| 244 | 法兰软接头65× |  | 个 | 65 | 1 | 119 |  |
| 245 | 方钢 |  | 根 | 20×20mm | 1 | 89.25 |  |
| 246 | 方钢 |  | 个 | 70×70mm | 1 | 116.45 |  |
| 247 | 防滑螺帽6×（颗） |  | 个 | 6 | 1 | 0.25 |  |
| 248 | 防火泥（包） |  | 个 | 2.5kg/包 | 1 | 25.5 |  |
| 249 | 防水吊灯头 |  | 个 | 螺口 | 1 | 5.1 |  |
| 250 | 防水沥青（桶） |  | 个 | 3KG | 1 | 55.25 |  |
| 251 | 防水沥青（桶） |  | 个 | 5KG | 1 | 72.25 |  |
| 252 | 防锈油（瓶） |  | 个 | 200m l | 1 | 25.5 |  |
| 253 | 飞机合页（付） |  | 个 | 柜子门用 | 1 | 29.75 |  |
| 254 | 风扇电容 |  | 个 | 2.5uf | 1 | 6.8 |  |
| 255 | 氟利昂 |  | Kg | R22 | 1 | 78.2 |  |
| 256 | 氟利昂22公斤/瓶 |  | 瓶 | R22 | 1 | 1647.3 |  |
| 257 | 氟利昂600a（瓶） |  | 瓶 | 50克 | 1 | 25.5 |  |
| 258 | 氟利昂R410（瓶） |  | 个 | 13KG | 1 | 1292 |  |
| 259 | 浮球阀 |  | 个 | 15 | 1 | 68 |  |
| 260 | 浮球液位控制器 |  | 个 | 745-100 | 1 | 113.05 |  |
| 261 | 复合管三通 |  | 个 | 16 | 1 | 39.1 |  |
| 262 | 复合弯头 |  | 个 | 16 | 1 | 27.2 |  |
| 263 | 感应器电池盒 |  | 个 | 12v | 1 | 34 |  |
| 264 | 钢锯片 |  | 个 | 手握钢锯用 | 1 | 0.51 |  |
| 265 | 钢丝打磨片 |  | 个 | 100 | 1 | 16.15 |  |
| 266 | 高温黄油（盒） |  | 个 | 500克 | 1 | 76.5 |  |
| 267 | 工具包 |  | 个 | 装工具 | 1 | 35.7 |  |
| 268 | 工业排气扇200× |  | 个 | 200 | 1 | 193.8 |  |
| 269 | 工业盐（吨） |  | 吨 | 工业盐 | 1 | 1615 |  |
| 270 | 管道过滤器100×（套） |  | 个 | 100 | 1 | 403.75 |  |
| 271 | 管箍100× |  | 个 | 100 | 1 | 35.7 |  |
| 272 | 管卡（包） |  | 个 | 16 | 1 | 16.15 |  |
| 273 | 管卡20×（包） |  | 个 | 20 | 1 | 19.55 |  |
| 274 | 管钳（把） |  | 个 | 200 | 1 | 53.55 |  |
| 275 | 管钳100×（把） |  | 个 | 100 | 1 | 452.2 |  |
| 276 | 管钳12× |  | 个 | 12 | 1 | 69.7 |  |
| 277 | 管钳250×（把） |  | 个 | 250 | 1 | 56.95 |  |
| 278 | 管钳300×（把） |  | 个 | 300 | 1 | 69.7 |  |
| 279 | 管钳80×（把） |  | 个 | 80 | 1 | 63.75 |  |
| 280 | 脚踏冲洗阀 |  | 个 | 20 | 1 | 165.75 |  |
| 281 | 国标气体终端 |  | 个 | 50mm | 1 | 565.25 |  |
| 282 | 焊枪嘴 |  | 个 | 8 | 1 | 19.55 |  |
| 283 | 黑胶管（米） |  | 个 | 25mm | 1 | 29.75 |  |
| 284 | 恒温龙头（套） |  | 个 | 50度 | 1 | 452.2 |  |
| 285 | 红外测温仪 |  | 个 | -40 - +150°C | 1 | 807.5 |  |
| 286 | 互感器100/5 |  | 个 | 100/5 | 1 | 59.5 |  |
| 287 | 护套线2×1.5（米） |  | 米 | 2×1.5 | 1 | 6.8 |  |
| 288 | 花洒 |  | 个 | 套 | 1 | 48.45 |  |
| 289 | 花洒龙头阀芯 |  | 个 | 大 | 1 | 35.7 |  |
| 290 | 环形灯22W |  | 个 | T5、22W | 1 | 19.55 |  |
| 291 | 黄油枪（把） |  | 个 | 200mL | 1 | 48.45 |  |
| 292 | 混水阀 |  | 个 | 15 | 1 | 96.9 |  |
| 293 | 活动扳手 |  | 个 | 300 | 1 | 48.45 |  |
| 294 | 活动扳手150×（把） |  | 个 | 150 | 1 | 29.75 |  |
| 295 | 活动扳手200×（把） |  | 个 | 200 | 1 | 37.4 |  |
| 296 | 活动扳手250×（把） |  | 个 | 250 | 1 | 40.8 |  |
| 297 | 活动扳手300×（把） |  | 个 | 300 | 1 | 48.45 |  |
| 298 | 急停开关（套） |  | 个 | 10A | 1 | 48.45 |  |
| 299 | 棘轮扳手14×（把） |  | 个 | 14 | 1 | 56.95 |  |
| 300 | 棘轮扳手17×（把） |  | 个 | 17 | 1 | 62.05 |  |
| 301 | 棘轮扳手19×（把） |  | 个 | 19 | 1 | 78.2 |  |
| 302 | 继电器 |  | 个 | 220V10A | 1 | 29.75 |  |
| 303 | 继电器底座 |  | 个 | 220V | 1 | 13.6 |  |
| 304 | 加氟压力表410×（套） |  | 套 | 410×2 | 1 | 888.25 |  |
| 305 | 尖嘴钳（把） |  | 个 | 6 | 1 | 32.3 |  |
| 306 | 减压阀32× |  | 个 | 32 | 1 | 217.6 |  |
| 307 | 交流接触器 |  | 个 | 1810 | 1 | 96.9 |  |
| 308 | 交流接触器 |  | 个 | CJX-32 | 1 | 129.2 |  |
| 309 | 交流接触器 |  | 个 | CJT-10A | 1 | 57.8 |  |
| 310 | 交流接触器 |  | 个 | 6511 | 1 | 346.8 |  |
| 311 | 交流接触器（CJX-1210） |  | 个 | 1210 | 1 | 64.6 |  |
| 312 | 角阀 |  | 个 | 16 | 1 | 39.95 |  |
| 313 | 角钢40×（条） |  | 个 | 40 | 1 | 145.35 |  |
| 314 | 绞链合页（付） |  | 个 | 150m | 1 | 129.2 |  |
| 315 | 脚踏阀 |  | 个 | 脚踏洗手阀 | 1 | 314.5 |  |
| 316 | 节能灯 |  | 个 | 13W | 1 | 23.8 |  |
| 317 | 起子（把） |  | 个 | 6×300 | 1 | 39.95 |  |
| 318 | 起子（把） |  | 个 | 6×125 | 1 | 36.55 |  |
| 319 | 十字起6×150（把） |  | 个 | 6×150 | 1 | 36.55 |  |
| 320 | 一字起5×（把） |  | 个 | 5× | 1 | 33.15 |  |
| 321 | 管道换气扇BPT-15 |  | 个 | BPT-15 | 1 | 242.25 |  |
| 322 | 进口皮带SPA900(条) |  | 个 | SPA900 | 1 | 88.4 |  |
| 323 | 警灯 |  | 个 | 24V | 1 | 120.7 |  |
| 324 | 警戒线（卷） |  | 个 | 大 | 1 | 34.85 |  |
| 325 | 警示带（卷） |  | 个 | 小 | 1 | 28.9 |  |
| 326 | 按键式冲洗阀 |  | 个 | 明装大便冲洗阀 | 1 | 145.35 |  |
| 327 | 瓷心龙头 |  | 个 | 15 | 1 | 39.95 |  |
| 328 | 脚踏阀 |  | 套 | 25 | 1 | 266.05 |  |
| 329 | 冷热龙头 |  | 个 | 15 | 1 | 355.3 |  |
| 330 | 小便冲洗阀 |  | 个 | 15 | 1 | 129.2 |  |
| 331 | 浴缸龙头 |  | 个 | 15 | 1 | 371.45 |  |
| 332 | 卷尺10米（把） |  | 个 | 10m | 1 | 48.45 |  |
| 333 | 卷尺5米（把） |  | 个 | 5m | 1 | 16.15 |  |
| 334 | 开关箱 |  | 个 | 300 | 1 | 56.1 |  |
| 335 | 开口式电流互感器 |  | 个 | 1000/5 | 1 | 419.9 |  |
| 336 | 空开箱6位 |  | 个 | 6 | 1 | 23.8 |  |
| 337 | 空调保温管12×（条） |  | 个 | 12 | 1 | 7.65 |  |
| 338 | 空调保温管19×（条） |  | 个 | 19 | 1 | 7.65 |  |
| 339 | 空调电容1.5uf |  | 个 | 1.5 | 1 | 5.95 |  |
| 340 | 空调电容2.5 uf |  | 个 | 2.5 | 1 | 7.65 |  |
| 341 | 空调电容35 uf |  | 个 | 35 | 1 | 36.55 |  |
| 342 | 空调电容50 uf |  | 个 | 50 | 1 | 56.1 |  |
| 343 | 空调管温 |  | 个 | 5K | 1 | 7.65 |  |
| 344 | 空调环境温度器 |  | 个 | 5K | 1 | 7.65 |  |
| 345 | 空调铜管12×（米） |  | 个 | 12 | 1 | 34.85 |  |
| 346 | 空调铜管19×（米） |  | 个 | 19 | 1 | 64.6 |  |
| 347 | 空调铜管6×（米） |  | 个 | 6 | 1 | 18.7 |  |
| 348 | 空调外电机（套） |  | 个 | 220V100w | 1 | 1582.7 |  |
| 349 | 空调外机风扇（套） |  | 个 | 220VΦ400 | 1 | 969 |  |
| 350 | 空调压缩机3P |  | 个 | 3P | 1 | 3272.5 |  |
| 351 | 空调扎带（卷） |  | 个 | 10米/卷 | 1 | 7.65 |  |
| 352 | 控制电缆RVV10×1.5 |  | 米 | 10×1.5 | 1 | 20.4 |  |
| 353 | 快干水泥 |  | 包 | 2.5kg/包 | 1 | 61.2 |  |
| 354 | 冷冻油（瓶） |  | 个 | R601、4L | 1 | 290.7 |  |
| 355 | 冷冻油（瓶） |  | 个 | R22、4L | 1 | 242.25 |  |
| 356 | 冷凝器（块） |  | 个 | 冰箱通用 | 1 | 80.75 |  |
| 357 | 冷热阀 |  | 个 | 15 | 1 | 355.3 |  |
| 358 | 冷热阀芯 |  | 个 | 15 | 1 | 48.45 |  |
| 359 | 冷热龙头 |  | 个 | 15 | 1 | 331.5 |  |
| 360 | 冷热龙头专用高压管 |  | 一副2条 | Φ15×600 | 1 | 45.05 |  |
| 361 | 鲤鱼钳8寸（把） |  | 个 | 200 | 1 | 34.85 |  |
| 362 | 两位开关 |  | 个 | 电灯开关10A | 1 | 12.75 |  |
| 363 | 两用起子 |  | 个 | 大 | 1 | 36.55 |  |
| 364 | 磷铜焊条（条） |  | 个 | 长400 | 1 | 7.65 |  |
| 365 | 龙骨钉25×（盒） |  | 个 | 25 | 1 | 41.65 |  |
| 366 | 龙骨钉30×（盒） |  | 个 | 30 | 1 | 41.65 |  |
| 367 | 龙骨钉50×（盒） |  | 个 | 50 | 1 | 48.45 |  |
| 368 | 漏电断路器3901× |  | 个 | 3901 | 1 | 193.8 |  |
| 369 | 漏电断路器DZ18 |  | 个 | DZ18 | 1 | 39.95 |  |
| 370 | 漏电开关(空开) |  | 个 | 1P63A | 1 | 48.45 |  |
| 371 | 漏电开关2P16A |  | 个 | 2P | 1 | 51 |  |
| 372 | 漏电空开2P32A |  | 个 | 2P | 1 | 51 |  |
| 373 | 漏电空开3P32A |  | 个 | 3P | 1 | 88.4 |  |
| 374 | 卤素灯镇流器 |  | 个 | 300W | 1 | 20.4 |  |
| 375 | 卤钨灯300W |  | 个 | 300W | 1 | 28.9 |  |
| 376 | 螺杆（颗） |  | 个 | 10 | 1 | 0.85 |  |
| 377 | 螺杆5× |  | 个 | 5 | 1 | 0.85 |  |
| 378 | 螺杆6× |  | 个 | 6 | 1 | 0.85 |  |
| 379 | 螺帽5× |  | 个 | 5 | 1 | 0.85 |  |
| 380 | 铝合金人字梯2米 |  | 个 | 2m | 1 | 323 |  |
| 381 | 铝条（米） |  | 米 | 配电箱用50×5 | 1 | 7.65 |  |
| 382 | 麻花钻头10× |  | 个 | 10 | 1 | 34.85 |  |
| 383 | 麻花钻头10.5× |  | 个 | 10.5 | 1 | 34.85 |  |
| 384 | 麻花钻头1-12×（套） |  | 个 | 1--12 | 1 | 355.3 |  |
| 385 | 麻花钻头12× |  | 个 | 2.5 | 1 | 38.25 |  |
| 386 | 麻花钻头2.5× |  | 个 | 2.5 | 1 | 3.4 |  |
| 387 | 麻花钻头3× |  | 个 | 3 | 1 | 3.4 |  |
| 388 | 麻花钻头4× |  | 个 | 4 | 1 | 5.1 |  |
| 389 | 麻花钻头5× |  | 个 | 5 | 1 | 5.95 |  |
| 390 | 麻花钻头5.5× |  | 个 | 5.5 | 1 | 6.8 |  |
| 391 | 麻花钻头6× |  | 个 | 6 | 1 | 7.65 |  |
| 392 | 马桶按键 |  | 个 | 维修马桶用 | 1 | 39.95 |  |
| 393 | 空调毛细管（米） |  | 个 | 空调用 | 1 | 7.65 |  |
| 394 | 铆钉4×20（盒） |  | 盒 | 4×20 | 1 | 41.65 |  |
| 395 | 铆钉5×20 （盒） |  | 盒 | 5×20 | 1 | 57.8 |  |
| 396 | 梅花扳手12-14（把） |  | 个 | 12--14 | 1 | 14.45 |  |
| 397 | 梅花扳手14-17（把） |  | 个 | 14--17 | 1 | 17 |  |
| 398 | 梅花扳手17-19（把） |  | 个 | 17--19 | 1 | 20.4 |  |
| 399 | 梅花扳手24-27（把） |  | 个 | 24--27 | 1 | 36.55 |  |
| 400 | 梅花扳手30×32× |  | 个 | 30--32 | 1 | 41.65 |  |
| 401 | 梅花扳手6-7（把） |  | 个 | 6--7 | 1 | 11.05 |  |
| 402 | 梅花扳手8-10（把） |  | 个 | 8--10 | 1 | 12.75 |  |
| 403 | 壁扇（台） |  | 个 | 220v60w | 1 | 199.75 |  |
| 404 | 吊扇（台） |  | 个 | 1.4米 | 1 | 221 |  |
| 405 | 门窗滑轮 |  | 个 | 装在玻璃门上的 | 1 | 11.05 |  |
| 406 | 门扣 |  | 个 | 锁门用 | 1 | 4.25 |  |
| 407 | 门铃开关 |  | 个 | 86型 | 1 | 28.9 |  |
| 408 | 门阻 |  | 个 | 房间门用 | 1 | 38.25 |  |
| 409 | 自吸排污泵65× |  | 套 | 65 | 1 | 5822.5 |  |
| 410 | 明装五孔插 |  | 个 | 8cm×8cm10A | 1 | 17 |  |
| 411 | 模板（块） |  | 块 | 建筑模板 | 1 | 145.35 |  |
| 412 | 木板开孔器32 |  | 个 | 32 | 1 | 32.3 |  |
| 413 | 木板切割片（片） |  | 个 | 100 | 1 | 20.4 |  |
| 414 | 木方条3×4（条） |  | 个 | 3×4 | 1 | 17 |  |
| 415 | 木工砂纸 |  | 个 | 500 | 1 | 0.85 |  |
| 416 | 木开孔器60× |  | 个 | 60 | 1 | 45.05 |  |
| 417 | 耐火水泥（包） |  | 个 | 2.5kg/包 | 1 | 226.1 |  |
| 418 | 内六角扳手（套） |  | 个 | 每套12把 | 1 | 56.1 |  |
| 419 | 内六角4× |  | 个 | 4 | 1 | 4.25 |  |
| 420 | 内六角扳手（把） |  | 个 | 8 | 1 | 5.95 |  |
| 421 | 内牙角阀 |  | 个 | 15 | 1 | 51 |  |
| 422 | 内牙角阀 |  | 个 | 15 | 1 | 39.95 |  |
| 423 | 尼龙扎带（包） |  | 个 | 8×300 | 1 | 48.45 |  |
| 424 | 尼龙扎带8×200（包） |  | 个 | 8×200 | 1 | 28.9 |  |
| 425 | 尼龙扎带8×300（包） |  | 个 | 8×300 | 1 | 48.45 |  |
| 426 | 泥水桶 |  | 个 | 直径30CM | 1 | 20.4 |  |
| 427 | 继电器 |  | 个 | AC 24V | 1 | 25.5 |  |
| 428 | 排钉30×（盒） |  | 盒 | 30 | 1 | 20.4 |  |
| 429 | 排钉50×（盒） |  | 盒 | 50 | 1 | 25.5 |  |
| 430 | 配电箱（套） |  | 个 | 380V 100A | 1 | 72.25 |  |
| 431 | 膨胀钉 |  | 颗 | 8 | 1 | 1.7 |  |
| 432 | 膨胀钉10×100 |  | 个 | 10 | 1 | 2.55 |  |
| 433 | 膨胀钉12×（颗） |  | 个 | 12 | 1 | 3.4 |  |
| 434 | 膨胀钉6× |  | 个 | 6 | 1 | 0.85 |  |
| 435 | 膨胀钩10 |  | 个 | 10 | 1 | 3.4 |  |
| 436 | 膨胀胶6×（扎） |  | 个 | 6 | 1 | 0.85 |  |
| 437 | 膨胀胶8×（扎） |  | 个 | 8 | 1 | 0.85 |  |
| 438 | 平头钳（把） |  | 个 | 长25CM | 1 | 36.55 |  |
| 439 | 起子 |  | 把 | 4 | 1 | 12.75 |  |
| 440 | 起子(大把） |  | 把 | 6 | 1 | 18.7 |  |
| 441 | 起子（小） |  | 个 | 5 | 1 | 12.75 |  |
| 442 | 起子（中） |  | 个 | 4 | 1 | 16.15 |  |
| 443 | 气枪钉20×（盒） |  | 个 | 20 | 1 | 12.75 |  |
| 444 | 气枪钉30×（盒） |  | 个 | 30 | 1 | 16.15 |  |
| 445 | 敲打起子（把） |  | 个 | 长30cm | 1 | 28.9 |  |
| 446 | 白炽球形灯25W |  | 个 | 25W | 1 | 4.25 |  |
| 447 | 热过载继电器 |  | 个 | 22A | 1 | 39.95 |  |
| 448 | 热继电器 |  | 个 | 50A | 1 | 88.4 |  |
| 449 | 热缩管（米） |  | 个 | 10 | 1 | 1.7 |  |
| 450 | 等三16× |  | 个 | 16 | 1 | 38.25 |  |
| 451 | 等弯16× |  | 个 | 16 | 1 | 28.9 |  |
| 452 | 冷水管16×（米） |  | 个 | 16 | 1 | 12.75 |  |
| 453 | 内直16× |  | 个 | 16 | 1 | 18.7 |  |
| 454 | 热水管16×（米） |  | 个 | 16 | 1 | 17 |  |
| 455 | 日光灯管T5 |  | 根 | T5 28W | 1 | 14.45 |  |
| 456 | 日光灯架T416W |  | 条 | T4 16W | 1 | 18.7 |  |
| 457 | 日光灯架T528W |  | 条 | T5 28W | 1 | 32.3 |  |
| 458 | 十字起（把） |  | 个 | 小 | 1 | 12.75 |  |
| 459 | 三防灯（套） |  | 个 | 2×40W | 1 | 201.45 |  |
| 460 | 三合板（块） |  | 个 | 1220×2240 | 1 | 67.15 |  |
| 461 | 三和玻璃胶（支） |  | 个 | 150ml | 1 | 23.8 |  |
| 462 | 三相电表380V6A |  | 个 | 380V 6A | 1 | 371.45 |  |
| 463 | 三相电表DT864（块） |  | 个 | DT-864 | 1 | 272 |  |
| 464 | 三眼插头10A |  | 个 | 10A | 1 | 7.65 |  |
| 465 | 三眼插头16A |  | 个 | 16A | 1 | 7.65 |  |
| 466 | 散热风扇 |  | 个 | 120× | 1 | 56.1 |  |
| 467 | 散热风扇120× |  | 个 | 120× | 1 | 56.1 |  |
| 468 | 砂轮打磨片（片） |  | 个 | 100 | 1 | 7.65 |  |
| 469 | 砂轮片（片） |  | 个 | 1400 | 1 | 5.1 |  |
| 470 | 射灯 |  | 个 | 3W | 1 | 5.95 |  |
| 471 | 摄像头电源2.5A |  | 个 | 2.5A | 1 | 45.05 |  |
| 472 | 摄像头电源2A |  | 个 | 2A | 1 | 34.85 |  |
| 473 | 摄像头电源4A |  | 个 | 4A | 1 | 54.4 |  |
| 474 | 摄像头电源5A |  | 个 | 5A | 1 | 73.95 |  |
| 475 | 生料带 |  | 个 | 0.1×19mm×20m | 1 | 3.4 |  |
| 476 | 交流接触器 |  | 个 | LC-D180 | 1 | 242.25 |  |
| 477 | 双电源开关（台） |  | 个 | 160A | 1 | 8160 |  |
| 478 | 十字起（把） |  | 个 | 30cm长 | 1 | 16.15 |  |
| 479 | 石笔（盒） |  | 个 | 10支/盒 | 1 | 12.75 |  |
| 480 | 时间继电器 |  | 个 | KG316 | 1 | 77.35 |  |
| 481 | 手动定时器 |  | 个 | 60分 | 1 | 28.9 |  |
| 482 | 手锯40×（把） |  | 个 | 40 | 1 | 77.35 |  |
| 483 | 手喷漆（瓶） |  | 个 | 300ml | 1 | 16.15 |  |
| 484 | 数字电笔（支） |  | 个 | 长15cm | 1 | 18.7 |  |
| 485 | 数字电表（块） |  | 个 | 10A | 1 | 136.85 |  |
| 486 | 数字水表20× |  | 个 | 20 | 1 | 136.85 |  |
| 487 | 数字水表25× |  | 个 | 25 | 1 | 233.75 |  |
| 488 | 数字万用表（块） |  | 个 | 电工用UT612 | 1 | 193.8 |  |
| 489 | 水泵压力控制阀 |  | 台 | 300X-100 | 1 | 4165 |  |
| 490 | 水表接头20× |  | 个 | 20 | 1 | 18.7 |  |
| 491 | 水滤器 |  | 个 | 通用 | 1 | 96.9 |  |
| 492 | 水泥（包） |  | 个 | 50kg | 1 | 39.95 |  |
| 493 | 水泥钉20×（盒） |  | 个 | 20 | 1 | 16.15 |  |
| 494 | 水箱 |  | 个 | 冲厕所用 | 1 | 209.95 |  |
| 495 | 水钻（套） |  | 个 | 800W | 1 | 1292 |  |
| 496 | 水钻加长杆 |  | 个 | 30 | 1 | 39.95 |  |
| 497 | 水钻头112× |  | 个 | 112 | 1 | 104.55 |  |
| 498 | 水钻头20× |  | 个 | 20 | 1 | 41.65 |  |
| 499 | 水钻头32× |  | 个 | 32 | 1 | 46.75 |  |
| 500 | 水钻头63× |  | 个 | 63 | 1 | 64.6 |  |
| 501 | 丝攻（支） |  | 个 | 6 | 1 | 5.95 |  |
| 502 | 松节油 |  | 瓶 | 500ml | 1 | 8.5 |  |
| 503 | 压缩机（台） |  | 个 | 2P | 1 | 2720 |  |
| 504 | 塑料卜申110×50 |  | 个 | 110×50 | 1 | 7.65 |  |
| 505 | 塑料卜申75×50 |  | 个 | 75×50 | 1 | 5.1 |  |
| 506 | 塑料存水弯50× |  | 个 | 50 | 1 | 8.5 |  |
| 507 | 塑料活接110× |  | 个 | 110 | 1 | 38.25 |  |
| 508 | 塑料活接75× |  | 个 | 75 | 1 | 18.7 |  |
| 509 | 塑料胶水（大瓶） |  | 个 | 500ml | 1 | 36.55 |  |
| 510 | 塑料空开箱10-13位 |  | 个 | 10--13 | 1 | 45.05 |  |
| 511 | 塑料空开箱2位 |  | 个 | 2 | 1 | 12.75 |  |
| 512 | 塑料空开箱5-7位 |  | 个 | 5--7 | 1 | 23.8 |  |
| 513 | 塑料空开箱7-9位 |  | 个 | 7--9 | 1 | 34.85 |  |
| 514 | 塑料排水管110×（米） |  | 个 | 110 | 1 | 34.85 |  |
| 515 | 塑料排水管250×（米） |  | 个 | 250 | 1 | 106.25 |  |
| 516 | 塑料排水管250×（条） |  | 个 | 250 | 1 | 382.5 |  |
| 517 | 塑料排水管50×（米） |  | 个 | 50 | 1 | 14.45 |  |
| 518 | 塑料三通110× |  | 个 | 110 | 1 | 33.15 |  |
| 519 | 塑料三通110×50 |  | 个 | 110×50 | 1 | 22.1 |  |
| 520 | 塑料三通50× |  | 个 | 50 | 1 | 5.95 |  |
| 521 | 塑料三通75×50 |  | 个 | 75×50 | 1 | 11.05 |  |
| 522 | 塑料外接50× |  | 个 | 50 | 1 | 4.25 |  |
| 523 | 塑料弯头110× |  | 个 | 110 | 1 | 23.8 |  |
| 524 | 塑料弯头50× |  | 个 | 50 | 1 | 4.25 |  |
| 525 | 塑料直通50× |  | 个 | 50 | 1 | 4.25 |  |
| 526 | 塑料直通75× |  | 个 | 75 | 1 | 5.95 |  |
| 527 | 排气扇（台） |  | 个 | 110 | 1 | 217.6 |  |
| 528 | 排气扇（台） |  | 个 | 100 | 1 | 201.45 |  |
| 529 | 排气扇537× |  | 个 | 100 | 1 | 201.45 |  |
| 530 | 陶瓷保险管 |  | 个 | 5A | 1 | 2.55 |  |
| 531 | 调速器 |  | 个 | 220v吊扇用 | 1 | 45.05 |  |
| 532 | 铁20×15卜申 |  | 个 | 20×15 | 1 | 3.4 |  |
| 533 | 铁20三通 |  | 个 | 20 | 1 | 7.65 |  |
| 534 | 铁20弯头 |  | 个 | 20 | 1 | 5.95 |  |
| 535 | 铁25×15卜申 |  | 个 | 25×15 | 1 | 5.1 |  |
| 536 | 铁25堵头 |  | 个 | 25 | 1 | 4.25 |  |
| 537 | 铁25外接 |  | 个 | 25 | 1 | 5.95 |  |
| 538 | 铁25弯头 |  | 个 | 25 | 1 | 8.5 |  |
| 539 | 铁40外接 |  | 个 | 40 | 1 | 11.9 |  |
| 540 | 铁45度弯头 65× |  | 个 | 65 | 1 | 18.7 |  |
| 541 | 铁铲（把） |  | 个 | 1.5M | 1 | 32.3 |  |
| 542 | 铁锤（把） |  | 个 | 圆头 | 1 | 17 |  |
| 543 | 铁锤（把） |  | 个 | 方头 | 1 | 23.8 |  |
| 544 | 铁锤（把） |  | 个 | 2磅 | 1 | 36.55 |  |
| 545 | 铁钉（斤） |  | KG | 组合 | 1 | 23.8 |  |
| 546 | 铁活接65× |  | 个 | 65 | 1 | 80.75 |  |
| 547 | 铁链（米） |  | 个 | 8MM | 1 | 12.75 |  |
| 548 | 铁两用起子 |  | 个 | 大 | 1 | 32.3 |  |
| 549 | 铁弯头65× |  | 个 | 65 | 1 | 38.25 |  |
| 550 | 铁线 |  | KG | 10mm | 1 | 23.8 |  |
| 551 | 铁直通65× |  | 个 | 65 | 1 | 27.2 |  |
| 552 | 铜卜申25×10 |  | 个 | 25×10 | 1 | 7.65 |  |
| 553 | 铜浮球阀15× |  | 个 | 15 | 1 | 59.5 |  |
| 554 | 铜杆闸阀110× |  | 个 | 110 | 1 | 565.25 |  |
| 555 | 铜杆闸阀40× |  | 个 | 40 | 1 | 117.3 |  |
| 556 | 铜杆闸阀65× |  | 个 | 65 | 1 | 185.3 |  |
| 557 | 铜杆闸阀80× |  | 个 | 80 | 1 | 411.4 |  |
| 558 | 铜管10×（米） |  | 个 | 10 | 1 | 28.9 |  |
| 559 | 铜管8×（米） |  | 个 | 8 | 1 | 23.8 |  |
| 560 | 铜内接 |  | 个 | 15 | 1 | 5.1 |  |
| 561 | 铜内牙直通20×3/4 |  | 个 | 20×3/4 | 1 | 23.8 |  |
| 562 | 铜线耳40A |  | 个 | 40A | 1 | 1.7 |  |
| 563 | 铜线耳80A |  | 个 | 80A | 1 | 2.55 |  |
| 564 | 铜芯线BV6× |  | 个 | BV 6 | 1 | 395.25 |  |
| 565 | 铜直通45× |  | 个 | 45 | 1 | 16.15 |  |
| 566 | 铜止回阀15× |  | 个 | 15 | 1 | 34.85 |  |
| 567 | 筒灯 |  | 个 | 100 | 1 | 41.65 |  |
| 568 | 透明胶管（米） |  | 米 | 15 | 1 | 7.65 |  |
| 569 | 透明胶管6×（米） |  | 米 | 6 | 1 | 2.55 |  |
| 570 | 万向轮100× |  | 个 | 100 | 1 | 39.95 |  |
| 571 | 万向轮200× |  | 个 | 200 | 1 | 96.9 |  |
| 572 | 万向轮50× |  | 个 | 50 | 1 | 23.8 |  |
| 573 | 万向轮75× |  | 个 | 75 | 1 | 32.3 |  |
| 574 | 网线钳（把） |  | 把 | 25CM | 1 | 64.6 |  |
| 575 | 微电脑定时器 |  | 个 | KG316 | 1 | 77.35 |  |
| 576 | 温控器 |  | 个 | 110度 | 1 | 88.4 |  |
| 577 | 温控器 |  | 个 | 100度 | 1 | 88.4 |  |
| 578 | 钨电极16×（盒） |  | 个 | 16 | 1 | 96.9 |  |
| 579 | 无声轮150× |  | 个 | 150 | 1 | 80.75 |  |
| 580 | 无声轮75× |  | 个 | 75 | 1 | 39.95 |  |
| 581 | 五孔插座 |  | 个 | 8cm×8cm10A | 1 | 16.15 |  |
| 582 | 五厘板（块） |  | 个 | 1220×2240 | 1 | 129.2 |  |
| 583 | 吸顶灯罩 |  | 个 | Φ250 | 1 | 45.05 |  |
| 584 | 吸顶灯罩 |  | 个 | Φ200 | 1 | 32.3 |  |
| 585 | 洗脸盆冷热龙头（套） |  | 个 | 15 | 1 | 314.5 |  |
| 586 | 洗脸盆龙头（单孔） |  | 个 | 15 | 1 | 263.5 |  |
| 587 | 洗脸盆龙头（双孔） |  | 个 | 15 | 1 | 272 |  |
| 588 | 洗手盆 |  | 个 | 洗手用陶瓷单盆 | 1 | 209.95 |  |
| 589 | 洗手盆塑料排水管 |  | 条 | 每条1米长 | 1 | 4.25 |  |
| 590 | 洗衣机皮带（条） |  | 个 | 工业洗衣机里用的 | 1 | 48.45 |  |
| 591 | 下水道疏通弹簧（套） |  | 个 | 通下水道的 | 1 | 127.5 |  |
| 592 | 纤维套管12×（条） |  | 个 | 12 | 1 | 1.7 |  |
| 593 | 线管25×（条） |  | 个 | 25 | 1 | 6.8 |  |
| 594 | 线管弯头25× |  | 个 | 25 | 1 | 0.85 |  |
| 595 | 线卡（包） |  | 个 | 20 | 1 | 16.15 |  |
| 596 | 橡胶板6×（公斤） |  | 个 | 6 | 1 | 28.9 |  |
| 597 | 橡胶瓣止回阀 |  | 个 | DN 100 | 1 | 694.45 |  |
| 598 | 消防管弯头100× |  | 个 | 100 | 1 | 48.45 |  |
| 599 | 消防指示灯 |  | 个 | 220V | 1 | 96.9 |  |
| 600 | 小便槽感应器 |  | 套 | 12V | 1 | 833 |  |
| 601 | 小便池自动感应器 |  | 套 | 220V | 1 | 621.35 |  |
| 602 | 小阀芯 |  | 个 | 15 | 1 | 23.8 |  |
| 603 | 小胶水 |  | 个 | 100ml | 1 | 7.65 |  |
| 604 | 斜口钳（把） |  | 个 | 长15cm | 1 | 28.9 |  |
| 605 | 压力表（块） |  | 个 | 0.6mpa | 1 | 39.95 |  |
| 606 | 压缩机过滤器 |  | 个 | 空调用 | 1 | 11.05 |  |
| 607 | 氩弧焊枪15米（套） |  | 个 | 15m | 1 | 303.45 |  |
| 608 | 羊角锤（把） |  | 个 | 中 | 1 | 28.9 |  |
| 609 | 羊角锤（大把） |  | 个 | 大 | 1 | 45.05 |  |
| 610 | 紫外线灯镇流器 |  | 个 | 40W | 1 | 30.6 |  |
| 611 | 氧气割枪（套） |  | 套 | 通用 | 1 | 217.6 |  |
| 612 | 液体生料带（支） |  | 个 | 150ML | 1 | 36.55 |  |
| 613 | 液位玻璃管（套） |  | 个 | 8 | 1 | 427.55 |  |
| 614 | 一开五孔插 |  | 个 | 8CM×8CM10A | 1 | 20.4 |  |
| 615 | 一体化温度传感器 |  | 套 | 220v | 1 | 782 |  |
| 616 | 一拖二镇流器 |  | 个 | 2×40W | 1 | 28.9 |  |
| 617 | 一拖二镇流器T5 28W |  | 个 | T5 28W | 1 | 23.8 |  |
| 618 | 一位开关 |  | 个 | 8×8CM | 1 | 12.75 |  |
| 619 | 一字起 |  | 个 | 4×7.5CM | 1 | 17 |  |
| 620 | 一字起 |  | 把 | 25CM | 1 | 16.15 |  |
| 621 | 一字起（大）（把） |  | 个 | 6×25CM | 1 | 18.7 |  |
| 622 | 一字起（中） |  | 个 | 5×15CM | 1 | 16.15 |  |
| 623 | 音频线1.5米（条） |  | 个 | 1.5m | 1 | 23.8 |  |
| 624 | 阻燃槽板40 |  | 条 | 40mm | 1 | 8.5 |  |
| 625 | 应急灯 |  | 个 | 220v 12v | 1 | 104.55 |  |
| 626 | 钳表216A（块） |  | 个 | 216A | 1 | 637.5 |  |
| 627 | 万用表60B（块） |  | 个 | 60B | 1 | 551.65 |  |
| 628 | 油漆刷（把） |  | 个 | 4mm | 1 | 5.95 |  |
| 629 | 油漆刷10×（把） |  | 个 | 10mm | 1 | 7.65 |  |
| 630 | 油漆刷3× |  | 个 | 3mm | 1 | 4.25 |  |
| 631 | 油漆刷4（把） |  | 个 | 4mm | 1 | 5.95 |  |
| 632 | 防锈漆20KG/桶 |  | 个 | 20KG | 1 | 467.5 |  |
| 633 | 防锈油漆20KG/桶 |  | 个 | 20KG | 1 | 467.5 |  |
| 634 | 油漆20KG/桶 |  | 个 | 20KG | 1 | 467.5 |  |
| 635 | 油漆3KG（桶） |  | 个 | 3KG | 1 | 113.05 |  |
| 636 | 圆钢16×（条） |  | 个 | 16 | 1 | 131.75 |  |
| 637 | 高温黄油（瓶） |  | 个 | 50mL | 1 | 101.15 |  |
| 638 | 铆钉枪（把） |  | 把 | 30CM | 1 | 64.6 |  |
| 639 | 针式灯管11W（支） |  | 个 | 11W | 1 | 23.8 |  |
| 640 | 针式灯管36W |  | 个 | 36W | 1 | 23.8 |  |
| 641 | 真空泵润滑油（瓶） |  | 个 | 150ml | 1 | 23.8 |  |
| 642 | 镇流器 |  | 个 | 40W | 1 | 23.8 |  |
| 643 | 蒸发器（块） |  | 个 | 冰箱通用 | 1 | 57.8 |  |
| 644 | 管道换气扇 |  | 台 | BPT-20 | 1 | 145.35 |  |
| 645 | 管道换气扇（大）（台） |  | 个 | 350m | 1 | 289 |  |
| 646 | 热继电器 |  | 个 | 10A | 1 | 91.8 |  |
| 647 | 止回阀15× |  | 个 | 15 | 1 | 34.85 |  |
| 648 | 止回阀40× |  | 个 | 40 | 1 | 86.7 |  |
| 649 | 止回阀80× |  | 个 | 80 | 1 | 154.7 |  |
| 650 | 中间继电器 |  | 个 | AC 24V | 1 | 23.8 |  |
| 651 | 中央空调出风口 |  | 个 | 300×300 | 1 | 48.45 |  |
| 652 | 重型定向轮150× |  | 个 | 150 | 1 | 83.3 |  |
| 653 | 重型固定轮125× |  | 个 | 125 | 1 | 72.25 |  |
| 654 | 重型万向轮(150) |  | 个 | 150 | 1 | 83.3 |  |
| 655 | 抽屉走轨 |  | 个 | 80mm | 1 | 51 |  |
| 656 | 重型万向轮125× |  | 个 | 125 | 1 | 75.65 |  |
| 657 | 阻燃槽板（六线） |  | 条 | 60mm | 1 | 11.05 |  |
| 658 | 轴承 |  | 个 | 6203 | 1 | 16.15 |  |
| 659 | 轴承6001 |  | 个 | 6001 | 1 | 17 |  |
| 660 | 轴承6306× |  | 个 | 6306 | 1 | 51 |  |
| 661 | 单价合计 |  |  |  |  | 103600.4 |  |
| 单价合计：人民币大写： （小写：¥___________) |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 报价表必须要加盖供应商单位公章并签字，否则其价格分为0分。

- 以上所有项目报价中包含：货物价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

服务承诺书

1. 本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购服务要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：

# 技术响应、偏离情况说明表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

供应商应根据投标物资的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。