电动起立床设备一批采购参数

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌 | 技术参数及性能(配置)要求 | 设备用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动起立床 | 2套 | \ | 1.参考床面尺寸：1810*610mm。 2.使用医用直线推杆电机调整床面直立角度，调节范围不窄于0~85°。 3.床体尾端配有分体式脚托板，可以分别调节踝关节内外翻及背屈跖屈角度。 4.脚托板内外翻角度调节范围不窄于-30～+30°。 5.脚托板背屈跖屈角度调节范围不窄于-59～+34°。 6.参考餐板尺寸：775*455mm。 7.餐板位置可以双向调节，其中高度调节行程不窄于355mm，前后调节行程不窄于250mm。 8.配有至少3组保护带，分别保护膝关节、髋关节和胸部，且保护带的宽度不窄于125mm。 9.膝部保护带分开式设计，分别保护左右两侧膝盖。 10.床体动态承重≥175kg，需提供由医疗器械质量监督检验所出具的检测报告。 11.站立位时脚托板静态承重≥340kg，需提供由医疗器械质量监督检验所出具的检测报告 12.防进液等级不低于IPX4 13.床面采用医用PVC皮革 14.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。 15.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 2 | 下肢功率自行车（立式） | 1套 | \ | 1.尺寸：102*55*153CM。 2.毛重/净重: 41KG/34KG。 3. 6KG磁控轮。 4.十档微调调节助力。 5.电子表显示心率、时间、速度、温度、距离、消耗热量等，使训练者清楚了解自己的运动状况。 6.坐垫高度可上下前后调整，以适应身体更好锻炼，方便不同身高的人群使用。 7.前脚管有滑轮设计，移动方便。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 3 | 肌电生物反馈治疗仪 | 2套 | \ | 1.输出波形： 1.1具有宽波（II波），细波（I波）两种波形(共有10种频率，间隔0.5Hz，频率范围：0Hz~5Hz））。 1.1.1波形Ⅱ：脉冲宽度为10ms，500Ω时，输出峰值为32V；输出脉冲频率为0.5～5Hz。 1.1.2波形Ⅰ：脉冲宽度为1ms，调制波宽度为10ms，当负载为3K时最大输出峰值：45V；当负载为500Ω时，最大输出峰值：32V。载波脉冲频率为500Hz，调制波频率为0.5Hz～5Hz。 2.输出强度:仪器各路独立输出,在500Ω负载阻抗时，电流峰值＜80mA±30%。在开路的条件下测量时，输出峰值电压不超过500V。强度等级：0～200级断续调节，每级增量不超过1mA或1V。 3.治疗时间：0min～90min±10%，独立可调。 4.正常工作条件:环境温度 5℃～40℃；相对湿度 30％～85％；大气压力700hPa～1060hPa；使用电源：AC220V±10%,50Hz±10%。 5．显示方式：8寸大屏幕触摸屏显示，独立显示，及独立操作键盘，人性化操作。 6．输出路数：独立2通道。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 4 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1套 | \ | 1．显示方式：液晶屏幕显示界面。 2．治疗功能及输出路（线）数： 同时具备评估、治疗及训练三种功能。 治疗（成人、儿童）模式：4路（8线）；评估、训练模式：2路（4线）。 3．开路电压峰值：≤150V。 4．定时范围：1-99min。 5．输入功率：≤175VA。 6．四种输出模式：成人连续脉冲治疗模式、儿童交替脉冲治疗模式、单脉冲训练模式（训练模式有手控触发与自动触发）、评估模式。 7．连续脉冲治疗模式（成人）： 7.1 脉冲强度：0-30mA可调，50档可调。 7.2 脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调。 7.3 脉冲间隔：100uS。 7.4 脉冲频率：20Hz-100Hz可调。 8．交替脉冲治疗模式（儿童）： 8.1 脉冲强度：0-30mA可调，50档可调。 8.2 脉冲宽度：100-300uS可调，步距增量20uS，11档可调。 8.3 脉冲间隔：100uS。 8.4 脉冲频率：20Hz-100Hz可调，持续时间：≥1s。 9．单脉冲训练模式（手控触发与自动触发）： 9.1 脉冲宽度：10ms-1000ms可调，步距增量10ms、50ms。 9.2 脉冲间隔：1s-5s可调，步距增量1s。 10. 评估模式： 10.1 评估模式脉冲宽度：1000ms。 10.2 评估模式脉冲间隔：1000ms。 配置清单 序号; 名 称; 数量. 1; 主 机; 1台. 2; 吞咽套件; 2套. 3; 电源线; 1根. 4; 使用(技术)说明书; 1本. 5; 简易操作说明; 1份. 6; 产品合格证; 1张. 7; 产品保修卡; 1张. 8; 挂件示意图-2; 1份. 9; 防尘布罩; 1只. 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 5 | 体外膈肌起搏器 | 1套 | \ | 1.电源要求：DC 3.8V（专用锂电池）±10%。 2.治疗时间：5、10、15、20、25、30、60、120min可选，每次波形开始输出后开始倒计时。 3.脉冲频率：30Hz～50Hz，可调。 4.脉冲宽度：200us。 5.刺激强度：0～30单位，可调。 6.刺激次数：5-15次/分钟。 7.具有贴片位置指示功能。 8.具有LED指示、蜂鸣器提醒功能。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 6 | 体外振动排痰机 | 1套 | \ | 1. 适用范围：适用于肺部分泌物排出困难或由粘液阻塞肺部引起的肺膨胀不全患者，起到促进气道清除排痰或改善支气管引流的作用。适用人群：成人和儿童。 2. 主要构成：由电源线、主机、手持压缩器、充气背心\胸带、波纹连接管、压缩式雾化器组成。 3. 机型：柜式机，方便移动。 4. 成人，儿童一体机（有儿童专用自动模式）。 5. 显示方式：真彩触摸屏。 6. 操作方式：触摸操作。 7. 压力范围： 0.4kPa~4.0kPa，步距0.3kPa。 8. 振动频率： 5Hz~30Hz，步距1Hz，连续可调。 9. 手动模式：治疗过程中可以随时更改治疗参数。 10. 高达6种自动模式：分为儿童模式和成人两大模式，又各有轻柔，标准，加强三种模式。 11. 系统内设3种儿童专用模式。 12. 自定义模式：将治疗过程分为四个阶段，每个阶段的压力，时间和频率可自由调节。 13. 定时时间：1min-99min，连续可调，步长为1min。 14. 手持线控器：治疗过程中一键急停。 15. 防止误操作功能，参数调节超出常用范围系统再次确认提醒。 16. 设备具有雾化功能。 配置清单 序号; 名称; 单位; 数量; 规格型号; 备注. 1; 主机; 台; 1. 2; 电源线; 根; 1. 3; 熔断器（保险丝）; 个; 2; F2AL250V. 4; 过滤海绵; 个; 10. 5; 技术使用说明书; 份; 1. 6; 合格证; 张; 1. 7; 保修卡; 张; 1. 8; 综合彩页; 份; 1. 9; 现场安装验收单; 份; 1. 10; 产品简易操作规范; 张; 1. 11; 标准全胸充气背心; 个; 1; 成人中号M（重复使用型）. 12; 标准全胸充气背心; 个; 1; 成人小号S（一次性使用型）. 13; 简易半胸充气胸带; 个; 1; 成人大号L（重复使用型）. 14; 简易半胸充气胸带; 个; 1; 成人中号M（重复使用型）. 15; 简易半胸充气胸带; 个; 1; 成人小号S（重复使用型）. 16; 简易半胸充气胸带; 个; 1; 成人特大号XL（一次性使用型）. 17; 简易半胸充气胸带; 个; 1; 成人大号L（一次性使用型）. 18; 简易半胸充气胸带; 个; 1; 成人小号S（一次性使用型）. 19; 儿童全胸充气背心; 个; 1. 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。. |  |

售后服务及要求

一、竞标人提供的电动起立床、下肢功率自行车（立式）、肌电生物反馈治疗仪、吞咽神经和肌肉电刺激仪、体外膈肌起搏器、体外振动排痰机必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对电动起立床、下肢功率自行车（立式）、肌电生物反馈治疗仪、吞咽神经和肌肉电刺激仪、体外膈肌起搏器、体外振动排痰机主机提供1年以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，电动起立床、下肢功率自行车（立式）、肌电生物反馈治疗仪、吞咽神经和肌肉电刺激仪、体外膈肌起搏器、体外振动排痰机发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在2小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：柳州市人民医院，广西柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后二个月内交货。

磋商响应文件装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 供应商基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞争性磋商采购报价表 | 必备 |
| 4 | 技术响应、偏离情况说明表 | 必备 |
| 5 | 供货产品的技术参数 | 必备 |
| 6 | 供货产品的配置单 | 必备 |
| 7 | 供货产品彩页 | 必备 |
| 8 | 售后服务承诺 | 必备 |
| 9 | 企业法人营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 10 | 医疗器械生产企业许可证复印件 | 二者至少包含其中一种 |
| 11 | 医疗器械经营企业许可证复印件 |  |
| 12 | 医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 13 | 医疗器械产品注册登记表复印件 | 必备 |
| 14 | 产品销售授权书或代理证书原件或复印件 | 代理商或经销商必备 |
| 15 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 16 | 法定代表人身份证明书（附有法人身份证复印件） | 必备 |
| 17 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 18 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图（如有判决书或裁定书记录须下载并打印文书附后，并加盖投标人公章），查询渠道：“中国裁判文书网”网站(http://wenshu.court.gov.cn) | 必备 |

# 响应文件格式

附件

响 应 文 件（密封档案袋封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：

联系电话：

年   月   日

正本（或副本）

# 响 应 文 件（封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

供应商基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商响应性承诺书(货物/服务类)

柳州市人民医院：

本公司（单位）           （名称）参与贵院                      项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受柳州市人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的柳州市人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：               （公章）

时  间：     年  月  日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人授权委托书

致：  柳州市人民医院

我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加             项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。。

我方对被授权人的签名事项负全部责任，代理期限从   年 月 日至   年 月 日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                           职    务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

# 竞争性磋商采购报价表

采购项目名称：  柳州市人民医院电动起立床设备一批项目

采购项目编号：   柳人医招〔2020〕22号             金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量（1） | 品牌及国别 | 型号规格 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ⑵ | ⑶＝⑴×⑵ |
| 1 | 电动起立床 | 2套 |  |  |  |  |
| 2 | 下肢功率自行车（立式） | 1套 |  |  |  |  |
| 3 | 肌电生物反馈治疗仪 | 2套 |  |  |  |  |
| 4 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1套 |  |  |  |  |
| 5 | 体外膈肌起搏器 | 1套 |  |  |  |  |
| 6 | 体外振动排痰机 | 1套 |  |  |  |  |
| 总计：（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 报价表必须要加盖供应商单位公章并签字，否则其价格分为0分。

- 以上所有项目报价中包含：设备价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

服务承诺书

1. 本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购物资要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：

# 技术响应、偏离情况说明表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。