附件1

- 工程内容：

1、工程内容：基建日常零星改扩建、维修施工单位（单项工程造价低于5万元或医院安排的其他紧急施工任务）；

2、工程要求：能够及时响应院方的维修、改扩建任务，积极配合院方编制施工方案及预算，依据相关的施工规范按时完成维修、改扩建任务。听从院方的管理，做到文明施工，安全生产。

3、工程结算方式：能够套用定额的工程套用广西区最新版的定额，并根据同期的《柳州市建筑工程造价信息》核算工程造价。无法套用定额的零星维修按市场价格结算。

4、完成医院要求的其他施工任务。

- 资质要求

1、竞标人必须持有国家认证的有效资质证件，包含企业法人委托书（原件）、企业法人营业执照（三证合一）和施工资质证。

2、竞标人须具备有效的建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包叁级或叁级以上资质（或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质）；

3、竞标人应列出仪器仪表配置及人员结构（相关人员的资质，如登高证、电工证等）。

4、竞标人近三年在零星改造维修扩建方面的主要业绩和重要工程施工。

5、竞标人为人民医院提供过三年以上施工服务的单位不在本次采购考虑范围。

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照（三证合一）复印件 | 必备 |
| 8 | 资质证书副本复印件 | 必备 |
| 9 | 安全生产许可证副本复印件 | 必备 |
| 10 | 开户银行许可证复印件 | 必备 |
| 11 | 法院裁判文书查询记录的网页截图 | 必备 |
| 12 | 安全防护、文明施工措施方案的承诺书 | 必备 |
| 13 | 竞标报价表 | 必备 |
| 14 | 项目实施方案[包含仪器仪表配置及人员结构（相关人员的资质，如登高证、电工证等）、安全文明施工措施、服务承诺书、曾施工的相关工程的施工质量、服务质量、施工时效性] | 必备 |
| 15 | 投标人自2015年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 16 | 竞标人信誉、资质及资源配置情况 | 可提供 |
| 17 | 其他材料 | 可提供 |

# 附件3

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标报价表

| 竞标报价=（1－让利系数） | % =（1－ %）。 |
| --- | --- |
| 工程结算金额按柳州市人民医院（或按相关规定委托有资质的造价咨询单位）审核的结算造价*竞标报价（1-让利系数）进行计算。 |  |

法定代表人或委托代理人签名

竞标人（公章）

日期：    年   月   日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

竞竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

竞标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（采购采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

竞标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

安全防护、文明施工措施方案的承诺书；

致（采购人名称）       ：

根据桂建质安[2006]22号文件规定，我方在此向招标人承诺：

1.我方参与投标的（工程名称）   项目，一量中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》（桂建质安[2006]22号文）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。

2.如我方在承包的（工程名称）    项目中出现未按桂建质安[2006]22号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

竞标人：（竞标人名称）    （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月    日

桂建质安[2006]22号文附件一

广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施项目清单内容

| 类别 | 项目名称 |  | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文明施工与 环境保护 | 安全警示标志牌 |  | 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。 |
|  | 现场围挡 |  | （1）现场采用封闭围挡，高底不小于1.8m； （2）围挡材料可用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墻体。 |
|  | 五板一图 |  | 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。 |
|  | 企业标志 |  | 现场出入的大门应设有本企业或企业标识。 |
|  | 场容场貌 |  | （1）道路畅通； （2）排水沟、排水高州畅通； （3）工地地面硬化处理（办公区，生活区，现场道路，材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地，外脚手架基础等）。 |
|  | 材料堆放 |  | （1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌； （2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施； （3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 |
|  | 现场防火 |  | 消防器材配置合理，符合消防要求。 |
|  | 垃圾清运 |  | 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 |
|  | 宣传栏、环保及 不扰民措施 |  | 宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制，排污（污水、废气）措施等。 |
| 临时措施 | 现场办公生活设施 |  | （1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。 （2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生和安全要求。 |
|  | 施工现场临时用电 | 配电线路 | （1）按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。 （2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 （3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 |
|  |  | 配电箱开头箱 | （1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏，三类电箱中的各类电器应是合格品。 （2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 （3）对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。 |
|  |  | 接地保护置 | 施工现场应设置不少于三处的保护接地装置。 |
|  |  | 现场变配电装置 | 总配电室建筑材料必须达到三纺防火要求，室内做硬地坪、电缆沟、吊顶。 |

| 类别 | 项目名称 |  | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全施工 | 临边洞口交叉高处作业防护 | 楼层、层面、阳台等临边防护 | 用密目式安全立网全封闭，作业层另加两道防护栏杆和18㎝高的踢脚板。 |
|  |  | 通道口防护 | 设防护棚，防护棚应为不小于5㎝厚的木板或两道相距50㎝的竹芭。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 |
|  |  | 预留洞口防护 | 用硬质材料全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。 |
|  |  | 电梯井口防护 | 设置定型化、工具化、标准化的防护门。在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道安全平网。 |
|  |  | 楼梯边防护 | 设1.2m 定型化、工具化、标准化的防护栏，18㎝高的踢脚板。 |
|  |  | 垂直方向交叉作业防护 | 有悬挂安全带的悬索的其他设施；有操作平台；有上下的样子或其他形式的通道。 |
|  |  | 基坑、预料平台防护 | 设1.2m高的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。 |
| 安全防护用品 |  |  | 安全帽、安全带、特种作业人员（电工、混凝土工、焊工等）防护服装、用品等。 |
| 其他 | 机械设备防护 | 中小型机械 防护 | 设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）、操作平台。 |
|  |  | 垂直运输设备防护 | （1）垂直运输设备检测、检验。 （2）物料提升机、施工电梯等卸料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，安全防护门、防护棚等。 |
|  | 专家认证审查 |  | 危险性较大工程专家论证审查。 |
|  | 应急求援预案 |  | 救援器材准备及演练等。 |
|  | 非政党情况施工 |  | 其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。 |

注：本表所列建筑工程安全防护、文明施工措施项目，是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律和标准规范进行调整。