美国威视近视眼激光机维修保险服务招标参数

一、供应商资格

1、响应供应商应在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人；

2、有依法缴纳税收的证明；

3、在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

二、招标项目一览表

| 编号 | 服务名称 | 品牌/型号 | 设备数量 | 维保周期 | 保修方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美国威视近视眼激光机维修保险 | 威视VISX-AMO S4IR | 壹台 | 壹年 | 整机维保，包括能量测试卡治疗卡工作气体。 |

三、采购项目技术服务指标（规格、技术参数、服务要求）要求：

| 技术服务要求/参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数/要求 | 备注 |
| 1 | 服务要求 | 每 3 个月对该设备进行一次系统全面的检查、调试和保养，并提供保养报告，以保障设备在正常的参数范围内运行。 |  |
| 2 | 保修标准 | 整机性能达到国家质检检定要求。 |  |
| 3 | 售后服务机构要求 | 在华南地区设有售后服务机构，并提供详细地址及联系方式。 |  |
| 4 | 故障响应 | （1）设立24小时报修电话 （2）出现紧急故障时，工程师将通过电话／传真等方式了解故障现象，指导排除问题。电话响应时间不超过1小时。 （3）当无法通过电话／传真等远程方式排除故障时，工程师须在48小时内到达现场服务。 （4）不需更换配件的调试工作在报修之日起计5个工作日内完成，遇重大维修在报修之日起计12个工作日内完成。 |  |
| 5 | 零部件要求 | 准分子激光需及时更换耗损的光学镜片以维持换气量refill小于2000mbar。满足设备运行要求,不会给设备带来危害。光学镜片库存100%保障。 |  |
| 6 | 全年开机率要求 | 保修期内对设备的开机率承诺保证达到97%（按全年365天计算），即每年因设备故障原因造成的停机不超过12个工作日。若未达此要求，每超过壹天则保修期往后顺延两个工作日。 |  |

四、采购项目商务要求

1、零备件要求：

- 产品质量：①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；②产品所有技术性能规格及参数，应符合招标文件和卖方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。

（2）证证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证。

2、报价要求：报价为包含日常维修、维护、检查、保养、测试费用、维修所用零配件费用及税金和保修期间产生的人工差旅费等所有费用，包含能量测试卡治疗卡工作气体。

3、承保期：自合同签订之日起壹年，保修期内整机免费维修、维护及所有故障零配件更换，确保整机正常运行。

4、验收要求：

每次维修、维护后，提供服务工单并由使用科室、设备科工程人员及维保公司三方共同验收。

5、付款期限及方式：

自合同签订之日起六个月后的一个月内付合同金额的50%,12个月后的一个月内付剩余50%，付款前需扣除实际考核扣分扣款。

6、违约处理与处罚规定：

（1）供应商在合同执行期间，院方按《柳州市人民医院医疗设备维保服务考核及处罚标准》(附件1)对供应商的工作质量进行考核，考核低于80分，院方有权扣除维修保养费2%作为经济处罚，每半年考核一次。

（2）维护保养的服务供应方维护保养失误之原因所造成设备设施的损坏，由维保服务供应方无条件的维修或更换配件，保障设备设施和系统达到维修前正常运行状态。

附件1：

| 柳州市人民医院医疗设备维保服务考核及处罚标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核指标 | 指标赋值 | 评分标准 | 评分依据 | 评分方式 | 得分 |
| 1 | 维修及时性 | 20 | A:未设立24小时报修电话，此项得0分。 B:接到报修后，电话响应时间不超过1小时，每超过1小时扣2分，扣完为止。 C:当无法通过电话／传真等远程方式排除故障时，工程师须在48小时内到达现场服务，否则此项得0分。 D:不需更换配件的调试工作在报修之日起计5个工作日内完成，遇重大维修在报修之日起计12个工作日内完成，否则此项得0分。 | 维修单 | 该项数据来源为报修联与反馈联上面报修部门的确认时间差计算。 |  |
| 2 | 维修效果 | 20 | A:一台设备同一故障点，1个月维修周期内连续2次发生，扣10分，连续发生3次，此项得0分。 B:保修范围内设备完好，运行正常，得20分。 C:保修范围内设备带病运行，此项得0分。 | 维修单 | 每次维修由报修部门在反馈联上填写。 |  |
| 3 | 工作影响 | 20 | 因维修不及时或拖延时间，每延误工作开展1小时，减2分。该项以派工单上派工时间至维修完毕时间计算。 | 维修单 | 该项数据来源为反馈联上面报修部门的确认时间差计算。 |  |
| 4 | 设备保养 | 20 | 设备正常使用情况下，1次未按规定周期进行设备保养，减5分； 弄虚作假，该项不得分。 | 设备保养记录表 | 查看设备保养记录表 |  |
| 5 | 维修现场5S | 10 | 维修后，现场清洁无隐患，10分；维修后，现场未进行清洁，存有安全隐患，该项不得分。 | 维修单 | 每次维修后由报修部门在反馈联上据实填写。 |  |
| 6 | 报修部门评价 | 10 | A为10分、B为8分、C为5分 | 维修单 | 每次维修过程由报修部门对维修及时性、质量效果等在反馈联上评价。 |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 设备管理部门签字： 设备使用部门： 被考核公司签字： 日期： 日期： 日期： |  |  |  |  |  |  |

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 供应商基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 供应商响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 企业法人或负责人营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 5 | 法人或负责人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人或负责人身份证明书（附有法人身份证复印件） | 必备 |
| 7 | 法定代表人或负责人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 8 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图（如有判决书或裁定书记录须下载并打印文书附后，并加盖单位公章），查询渠道：“中国裁判文书网”网站(http://wenshu.court.gov.cn) | 必备 |
| 9 | 报价表 | 必备 |
| 10 | 服务响应偏离表 | 必备 |
| 11 | 项目实施方案（维保服务方案、故障响应及处理方案、服务团队方案、备品备件方案等） | 必备 |
| 12 | 服务承诺书 | 必备 |
| 13 | 2016年1月1日以来同类维保服务项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 14 | 其他材料 | 可提供 |

响应文件格式

附件

响 应 文 件（密封档案袋封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：

联系电话：

年   月   日

正本（或副本）

# 响 应 文 件（封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商响应性承诺书(服务类)

柳州市人民医院：

本公司（单位）           （名称）参与贵院                      项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受柳州市人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的柳州市人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：               （公章）

时  间：     年  月  日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人授权委托书

致：  柳州市人民医院

我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加             项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。。

我方对被授权人的签名事项负全部责任，代理期限从   年 月 日至   年 月 日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                           职    务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月   日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

# 报价表

采购项目名称：  柳州市人民医院美国威视近视眼激光机维保服务项目

采购项目编号：   柳人医招〔2020〕44号         金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务名称 | 品牌/型号 | 设备数量 | 维保周期 | 保修方式 | 单价 （元/年） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美国威视近视眼激光机维修保险 | 威视VISX-AMO S4IR | 壹台 | 壹年 | 整机维保，包括能量测试卡治疗卡工作气体。 |  |  |
| 总合计：人民币大写： （小写：¥___________) |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 报价表必须要加盖供应商单位公章并签字，否则其价格分为0分。

- 以上所有项目报价中包含：货物价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

服务承诺书

1. 本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购服务要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：

# 服务响应偏离表（格式）

| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 响应文件参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资格 |  |  |  |
| 2 | 采购项目技术服务指标（规格、技术参数、服务要求）要求 |  |  |  |
| 3 | 采购项目商务要求 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

说明：

供应商应根据服务要求、对照采购文件要求在“响应情况”栏注明“响应”、或“不响应”。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日