柳州市人民医院安防设备定点供应商项目竞争性磋商采购公告

柳州市人民医院拟对安防设备定点供应商项目进行院内竞争性磋商采购，特邀请符合条件的供应商前来参加采购活动，现就有关事项公告如下：

- 项目名称：柳州市人民医院安防设备定点供应商项目

- 采购编号：柳人医招〔2020〕68号

- 项目概况：

- 通过遴选确定3家柳州市人民医院安防设备定点供应商

- 服务期限：自合同签订之日起服务期2年

- 服务地点：柳州市文昌路8号 柳州市人民医院

四、资金来源：自筹资金

五、供应商资格及特殊资质要求

1、供货商必须具有国内法人资格，注册经营范围满足招标采购的内容。

2、在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

3、本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本采购项目内容进行分包和转包。

六、磋商报名的时间、地点和要求

1.报名时间： 2020年 8月28日至 2020年 9月7日上午8时至12时、下午15时至18时，（双休日和法定节假日不办理业务）。

2.报名要求：须提交有效的营业执照副本复印件；法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人的有效身份证原件，非法定代表人(负责人或自然人)还须出示法定代表人(负责人或自然人)授权书原件（加盖单位公章），已报名成功的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

3.报名方式：请供应商将以上报名要求材料扫描后发到以下邮箱：1146048867@qq.com，并注明公司联系人及联系电话，发送邮件后请务必拨打电话0772-2662036进行确认。

七、响应文件的递交和截止时间

1.响应文件开始接收时间：2020年8月28日；

2.响应文件递交截止时间：2020年9月8日 8:30时前递交；

3.响应文件递交地点：柳州市人民医院办公楼5楼文印室（广西柳州市文昌路8号），接收人：叶干事；电话：0772-2662007；

逾期送达或未按照竞争性磋商文件要求递交、密封的响应文件，将予以拒收。

- 八、响应文件装订要求

供应商请将响应文件按《响应文件内容装订顺序》所述要求订成响应文件，正本1册，副本4册及电子版（电子版拷入U盘），装入文件袋（盒、箱）密封，并在每一封贴处密封签章。请在文件袋封面标明“磋商项目名称”、“磋商时开启”字样、单位名称、联系电话并加盖单位公章。

九、响应文件开启时间和地点

1.开启时间：现场磋商时开启，具体时间另行通知；

2.开启地点：柳州市人民医院会议室（广西柳州市文昌路8号）

十、其他注意事项

1.由法定代表人或委托代理人参加磋商的，请将法定代表人（负责人或自然人）身份证或法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件、委托代理人身份证在当面磋商时交医院磋商小组审验。

2.磋商结束后响应文件由医院保留，不再退回供应商。

十一、公告媒体

柳州市人民医院官网（http://www.lzry.com.cn）

柳州市人民医院内网

十二、联系事项

采购人：柳州市人民医院

联系地址：广西柳州市文昌路8号

联系人：招标采购办公室（办公楼四楼）  潘干事   咨询电话：0772-2662036

相关事宜咨询：保卫科 杨干事     咨询电话：15907720027

柳州市人民医院

2020 年8月28日

# 柳州市人民医院安防设备年度供应商采购要求

一、项目地点：柳州市人民医院

二、项目内容：柳州市人民医院安防设备年度供应商采购项目

三、具体要求：

（一）供应商资质要求：

1、供货商必须具有国内法人资格，注册经营范围满足招标采购的内容。

2、在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

3、本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本采购项目内容进行分包和转包。

（二）采购内容及数量：为满足医院新装监控、门禁、一键报警等安防需求，现通过竞争性磋商采购遴选3家安防设备供应商作为医院的年度供应商备选单位。本次采购报价只作为评标的依据，实际采购医院将按采购批次向年度供应商进行“信封式”询价，在满足采购需求、质量和服务相等、且报价单价低于中标单价的情况下，报价最低的供应商获得供货资格。相关设备详见附件《安防设备采购清单及技术参数》。

（三）供货要求

1、服务期限：从合同签订、生效之日起2年。

2、付款方式：产品安装验收合格后，中标方为采购方开具全额增值税发票，采购方在收到发票之日起90个工作日内以银行转帐方式向中标方支付合同结算总金额的95%，质保期满验收合格后90个工作日内一次性采购方向中标方支付合同结算总金额的5%（不计息）。如遇节假日付款时间则相应顺延。

3、供应商提供的产品必须符合招标文件的要求和国家相关质量标准；商品具有中国强制性产品认证（CCC）编号，符合国家CCC认证标准。

4、供应商提供的产品必须是全新、未使用的原装正品，得到生产厂家提供的技术支持和售后服务。且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均应达到国家有关质量要求。

5、供应商保证所提供的产品所有权完全属于供应商且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如一旦发生任何抵押、查封等产权瑕疵，则由供应商负完全责任。

6、供应商的报价中应包含货物价款、随配附件、专用工具、备品备件、易耗品、包装、运输、装卸、送货、安装、调试、维修上门、人工、保险费、税费、技术支持与售后服务费等所有相关费用。

7、成交供应商在接到采购通知后，根据采购方货物需求、数量等备货后，按照约定的时间及要求免费送货上门并安装调试好。

8、供应商未按采购方规定的时间提供产品和服务的，应向采购方提供相应的补偿费用，每超过一日按迟交货物总价的0.5%计算，但提供的补偿费用总额不超过迟交货物总价的10%，超过20日未提供产品和服务的，采购方有权终止成交供应商的供货权利即：终止合同。

9、成交供应商提供的货物必须满足采购文件的技术要求且优于或等同参考品牌货物的有关技术、质量、安全标准并完全兼容院方现使用的安防系统。如所提供的产品不符合采购文件的技术要求和国家相关质量标准的，采购方有权拒收或无条件退货并拒付货款，供应商应负完全责任。

10、成交供应商提供的货物如有假冒、伪劣产品，必须马上换货，需赔偿问题货物总价的200%的罚款，并承担因供货质量问题给采购方造成的损失。情节严重的，采购方有权终止成交供应商的供货权利，即：终止合同。

11、供应商在医院范围内，必须严格遵守采购方管理制度，落实安全生产措施，执行安全操作规范，严格遵守防火规定等。供应商在采购方所有区域范围内造成的一切安全事故和人员伤害由成交供应商负完全责任。

四、售后服务要求

1、供应商对所提供产品承诺至少24个月及以上的质保期。在质保期内，由于产品本身质量及安全问题导致无法正常使用的，供应商在接到采购方的通知后，必须立即响应，1小时内派工程师到达现场，24小时内为采购方免费保修及处理，免费维修好产品，未能修复的直接免费更换全新符合国家质量标准的原厂正品主件或配件，如需要返厂维修的最迟不超过10个工作日解决，在此期间需提供备用设备，以保证采购方工作能正常进行。由此产生的一切费用由成交供应商承担。设备维修或更换后其质保期相应顺延。

2、成交供应商保证为采购方维修更换的产品主件或配件、产品标识标签、产品说明书必须与原厂一致。

3、成交供应商承诺质保期满后为采购方维修更换产品主件或配件只收取主件或配件的成本价，无其它任何费用。

4、所有采购的物品均提供送货上门及安装调试服务。

5、如遇采购方有突发应急情况时，成交供应商须随叫随到满足供货和服务。

6、采购方涉及到安防类项目的改造、扩建等，对于采购方的相关需求供应商需积极响应。

## 安防设备技术参数控制价明细表

| 门禁系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 单位 | 技术参数 | 控制价（元） |
| 1 | 人脸识别一体机 | 海康威视、中控智慧、大华等知名品牌 | 台 | 1、设备采用≥7英寸LCD触摸显示屏，分辨率≥1024*600，屏幕支持多点触控操作，屏幕防冲击防护等级IK04。 2、 设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），分辨率≥1920×1080，帧率≥30帧/s。 3、 设备支持红外及白光灯补光，并可设置红外及可见光补光灯亮度。 4、 设备本地人脸库存储容量≥5000张，本地卡存储容量≥5000张，本地指纹存储容量≥5000枚，本地出入记录存储容量≥10000条。 5、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； 6、 设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。 7、 设备支持IC卡及身份证卡号读取；同时支持开启/关闭NFC刷卡功能。 8、 设备支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；支持人脸在画面内持续动态跟踪；支持本地离线人脸比对功能；支持用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别水平区域范围可设置。 9、设备人脸识别高度不低于1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s。（达到本条参数要求的应提供第三方权威机构出具的证明文件复印件并加盖厂家公章） 10、 设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 11 、设备支持人脸识别、刷卡、二维码、密码、指纹等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控，支持255组时段计划模板。 12、 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 13、设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。（达到本条参数要求的应提供第三方权威机构出具的证明文件复印件并加盖厂家公章） 14、 设备支持比对结果图文提示功能； 支持本地视频预览、人脸动态捕捉；支持查看人员信息、设备状态、设备模式。 15 、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；设备支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像。（达到本条参数要求的应提供第三方权威机构出具的证明文件复印件并加盖厂家公章） 16、 设备支持黑名单功能，支持中心下发黑名单信息，本地黑名单信息比对、报警，报警信息可上传平台。 17、 设备具有数据加密功能，包括支持本地加密存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时加密上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录加密数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用加密方案。 18、 设备支持本地及管理中心设置比对模式、阈值、人脸参数、相机参数、网络参数等；支持本地设置单个用户自定义识别方式。 19、 设备首次使用时，需要设置激活密码才可以使用；设备支持在刷脸或刷卡时抓拍图片并上传平台。 20、设备支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节；支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持在0.001lux低照度或无补光环境下正常实现人脸识别。 21、 设备应具备以下报警功能：1）当连续若干次在设备上进行错误操作；2）未经正常操作而使出入口开启；3）出入口开启时间超过设定值；4）设备被拆除；5）胁迫卡和胁迫码；6）黑名单刷卡；设备在接入系统平台可支持视频联动报警功能。 22、设备支持在线升级功能和本地U盘升级功能；系统主要操作响应时间＜1s，电控锁响应时间应小于等于1s，报警响应时间应小于等于1s 23、设备支持≥IP65防水等级； 适用温度范围：-30℃至65℃。 | 3500 |
| 2 | 指纹刷卡一体机 | 海康威视、中控智慧、大华等知名品牌 | 台 | 1、设备应具有不小于2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名。 2、 设备支持IC卡、Mifare卡识别，可读取Mifare卡号或Mifare卡内容。 3、 设备具有光学式指纹模块功能：指纹辨识模式支持1:1模式和1：N模式,支持≥5000枚指纹,指纹识别速度≤1S,误认率（FAR）≤0.001%,拒认率（FRR）≤0.01%。 4、设备具备不少于以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；WIFI接口1个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个；SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个。 5、设备应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：反潜回（防跟随）功能；认证方式：刷卡、指纹、二维码、刷卡/二维码+指纹、刷卡/二维码+密码、刷卡/二维码+指纹+密码、二维码+人脸检测、指纹+人脸检测、刷卡/二维码+指纹+人脸检测、刷卡/二维码+密码+人脸检测、指纹+密码+人脸检测、刷卡/二维码+指纹+密码+人脸检测；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 6、 设备具有IP防冲突功能，当IP冲突后，具有报警提示；设备具有手动和自动校时功能；设备及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能。 7、设备应支持≤10万张卡片管理；支持≤30万条事件存储。 8、 发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡；黑名单卡刷卡时；接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 9、设备应具有应急开启的方法；设备软件应具有看门狗检测功能；设备应具有不少于2路入侵探测接口，能联动报警输出。 10、设备支持在线升级功能，也支持本地U盘升级功能；设备具备防拆功能。 11、 设备根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作。 12、 设备具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作；客户端软件可远程控制设备摄像头执行图片抓拍，并进行图片上传。 13、 设备具有门禁一体机和门禁读卡器两种工作模式：一体机模式下，可直接控制门开关。读卡器模式下，可通过wiegand或RS485协议接入门禁主机，通过门禁主机控制门开关。 14、刷卡（指纹）认证合法时，则认证通过开门；若不存在，则认证不通过，判断为非法操作。 15、刷卡（指纹）时，设备可抓拍图片，并实时显示在显示屏上；抓拍图片可叠加显示卡号、用户名字等用户信息。 | 900 |
| 3 | 单门磁力锁 | 海康威视、中控智慧、大华等知名品牌 | 只 | 1、280kg静态直线拉力 2、可自行设定12VDC或24VDC 3、内置反向电流防护装置(MOV) 4、门锁状态讯号输入(NO NC COM) 5、LED指示灯显示门锁状态。6、最大拉力 280 kg 7、输入电压 DC12V或DC24V 8、工作电流 12V/840mA 24V/420mA 9、LED显示 红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态) 10、适用门型 木门、玻璃门、金属门、防火门 11、使用环境 室内 12、门磁输出 支持 | 280 |
| 3 | 双门磁力锁 | 海康威视、中控智慧、大华等知名品牌 | 套 | 1、280kgx2静态直线拉力 2、可自行设定12VDC或24VDC 3、内置反向电流防护装置(MOV) 4、门锁状态讯号输入(NO NC COM) 5、LED指示灯显示门锁状态。6、最大拉力 280 kg x2 7、输入电压 DC12V或DC24V 8、工作电流 12V/840mA 24V/420mA 9、LED显示 红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态) 10、适用门型 木门、玻璃门、金属门、防火门 11、使用环境 室内 12、门磁输出 支持 | 560 |
| 4 | 磁力锁LZ支架 | 海康威视、中控智慧、大华等知名品牌 | 只 | 适用内开式木门/金属门/窄框门 | 120 |
| 5 | 开门按钮 | 海康威视、中控智慧、大华等知名品牌 | 只 | 1、塑料面板；最大耐电流不大于1.25A，电压不大于250V； 2、设备适合埋入式电器盒使用； | 20 |
| 6 | 人证比对访客一体机 | 海康威视、中控智慧、大华等知名品牌 | 台 | 1、 设备硬件配置工业级主板、大于等于四核2.0GHzCPU、不低于64G固态硬盘、DDR3 4GB内存、Win7系统。 2、 设备支持双屏显示，主屏（显示屏）≥15.6寸，分辨率≥1920*1080，支持电容触摸操作；副屏（广告屏）≥11.6寸，分辨率≥1366*768。 3、 设备内置居民身份证阅读器安全模块；可读取并显示居民身份证芯片内的数据。 4、 设备支持200W像素高清摄像；摄像角度可调。 5、设备支持访客黑名单管理功能。 6、 设备内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出。 7 、设备具有双网口设计。 - 设备具有人证比对功能：对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证；人证合一后，设备才能进行访客登记操作；认证比对时间：≤1.5s。 - 设备支持读取并发放IC卡作为访客卡。 - 设备内置激光扫码器，可识别访客单上的条形码或二维码完成签离。 | 15500 |
| 7 | 软件平台 | 海康威视、中控智慧、大华等知名品牌 | 套 | - 支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； - 包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、紧急报警、违停球接入等功能； - 支持前端编码设备的集中管理； - 支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能； - 为园区、小区、企业等安防区域提供门禁服务，支持卡片、指纹、人脸三种权限介质； - 特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种高级业务应用场景； - 根据刷卡数据和考勤规则进行考勤计算，支持考勤排班管理、出勤异常管理、考勤记录和结果查询、考勤数据统计分析； - 支持访客预约、来访记录查询、访客权限管理。 - 质保期内免费维护及升级。 | 32000 |
| 8 | 平台服务器（机架式） | 海康威视、中控智慧、大华等知名品牌 | 台 | - CPU：≥至强银牌4114(10核2.2GHz)×1； - 内存：≥32G DDR4； - 硬盘：≥1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA； - 网卡：≥1GbE×2； - 操作系统同等或优于Win Svr 2012简中标版； - 电源：≥550W(1+1)； - 机箱尺寸：≥2U。 | 28814 |
| 9 | 发卡器 | 海康威视、中控智慧、大华等知名品牌 | 个 | - 设备支持的发卡类型有ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号； - 设备有不小于2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；具备USB2.0接口； | 767 |
| 10 | 读卡器 | 海康威视、中控智慧、大华等知名品牌 | 个 | 1、具有双通讯端口设计，同时支持RS485和韦根通讯。 2、符合ISO 14443-A/B标准，读卡频率13.56MHz和125KHz，可读取ID卡、MIFARE卡、CPU卡3、序列号、二代/三代身份证卡序列号。（根据不同型号选择） 4、支持密码输入功能。（仅带键盘的支持） 5、支持防拆报警功能。 6、支持远程在线升级。 7、内置看门狗程序，确保设备长期稳定运行。8、读卡器可通过RS485和韦根方式跟门禁控制器对接，实现刷卡、密码验证功能，适用于门禁考勤场景。9、工作电压 DC 12V 10、功耗 ≤2W 11、读卡距离 0-80毫米 12、声音提示 蜂鸣器 13、键盘 12键（0~9、*、#） 14、LED灯 电源、状态指示灯 15、工作温度 -20℃ ～ ﹢65℃ 16、工作湿度 10%至90%(在不凝结水滴状态下) 17、规格尺寸 123 × 88 × 21(mm) 18、防水设计 IP65 19、防拆设计 防拆报警 | 685 |
| 11 | 人脸录入仪 | 海康威视、中控智慧、大华等知名品牌 | 个 | - 设备像素≥200万，传感器≤2.0 Mega Progressive Scan CMOS，总像素≥1920×1080。 - 设备最低照度≤0.1Lux @ (F1.2,AGC ON)；具有日夜转换模式。 - 设备视频帧率≥1080p@25fps;1080p@30fps；信噪比≥62dB。 - 设备支持不少于1路视频输出；不少于1路音频输入输出；支持蜂鸣功能。 | 680 |
| 12 | 光学指纹录入仪 | 海康威视、中控智慧、大华等知名品牌 | 台 | 0、外观设计美观大方，放桌面使用。 1、符合工业级标准设计，性能稳定。 2、采用光学式指纹模组，耐用防刮，采集速度快。 3、可多次采集，指纹图像更全，质量更高。 4、采用标准USB2.0，即插即用，使用更加方便。 | 1500 |
| 13 | 四门控制器 | 海康威视、中控智慧、大华等知名品牌 | 台 | 1、支持TCP/IP和RS485两种通讯方式，可独立通讯也可冗余备份，同时支持HIK ehome协议实现跨公网通信。 2、支持RS485接口和韦根接口读卡器的同时接入，韦根格式支持W26、W34等多种格式。 3、支持多门互锁、反潜回、多重卡认证、中心远程开门等高级功能。 4、支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警等多种报警机制。 5、支持丰富多样的联动功能，如消防联动、I/O联动、事件联动。 6、内置RTC，支持NTP校时、手动校时、自动校时功能。 7、支持断电后数据可以永久保存。 8、在线升级功能。 9、具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。10、电源 220V AC输入 11、工作电压 12V DC 12、功耗 ≤4W（不带负载） 13、上行通讯方式 TCP/IP网络通讯、RS485总线通讯 14、读卡器通讯方式 RS-485和Wiegand 15、合法卡/事件记录 10万合法卡和30万刷卡记录 16、输入接口 报警输入、门磁、开门按钮、Case输入、防拆 17、输出接口 开门继电器、报警继电器 18、工作温度 -20℃ - +65℃ 19、工作湿度 10%至90%(在不凝结水滴状态下) 20、外装尺寸 370×345×90(mm) | 2600 |
| 13 | 双门控制器 | 海康威视、中控智慧、大华等知名品牌 | 台 |  | 1817 |
| 13 | 单门门控制器 | 海康威视、中控智慧、大华等知名品牌 | 台 |  | 1250 |
| 14 | 闭门器 | 海康威视、中控智慧、大华等知名品牌 | 个 | 50万次以上寿命测试，具有力度可调节功能，适合门重65公斤 | 120 |
| 15 | 通讯线缆 | 海康威视、中控智慧、大华等知名品牌 | 米 | RVV 4*1.0,无氧铜，国标 | 4 |
| 16 | 电源线 | 海康威视、中控智慧、大华等知名品牌 | 米 | RVV 2*1.0,无氧铜，国标 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  | 91120 |
| 一键报警系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 技术参数 |  |
| 1 | 总线报警主机 | 海康威视、大华、博世等知名品牌 | 台 | 1、支持本地≥8路防区+总线扩展≥248路防区，共计≥256路防区报警输入。 2、支持≥4路本地防区报警输出，可扩展至≥256路。 3、支持触发器时控输出。 4、支持定时布撤防，每天8个时段。 5、支持主机防拆报警。 6、支持探测器防拆报警。 7、支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置。 8、支持≥4个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略。 9、支持≥8000条报警事件记录，≥2000条操作事件和≥1500条管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志。 10、支持远程搜索事件日志。 11、支持网络远程升级,且配置数据导入导出。 | 5000 |
| 2 | 紧急按钮 | 海康威视、大华、博世等知名品牌 | 只 | 防火ABS阻燃外壳，连接方式：常开/常闭，外壳材料防火ABS阻燃外壳，触点耐压值（VDC）≤250，触点耐流值（mA）≤300，触点模式(NC\NO)常开/常闭，产品尺寸（mm）53.6*36*27 | 50 |
| 3 | 总线式单防区扩展模块 | 海康威视、大华、博世等知名品牌 | 只 | 1、1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板。 2、1路防区扩展+1路继电器输出。 | 360 |
| 4 | 控制键盘 | 海康威视、大华、博世等知名品牌 | 台 | 1、支持≥80x25mm大屏显示。 2、支持LED显示系统实时状态。 3、支持LCD显示自定义防区名称。 4、支持上下翻页查看事件信息。 5、支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，支持≥32个遥控器。 6、支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果。 7、可针对单防区进行布撤防。 8、通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度。 9、支持在线编程，支持防区状态实时显示。 | 650 |
| 5 | 开关量传输器 | 海康威视、大华、博世等知名品牌 | 对 | NO,NC接口，2、单模单纤，传输距离≥20公里；8口 | 900 |
| 6 | 通讯线缆 | 海康威视、大华、博世等知名品牌 | 米 | RVV 2*1.5,无氧铜，国标 | 3.8 |
| 7 | 光纤跳线 | 海康威视、大华、博世等知名品牌 | 条 | 接头根据现场情况配置，3米 | 35 |
| 8 | 警号警灯 | 海康威视、大华、博世等知名品牌 | 只 | 声光报警器 | 150 |
| 合计 |  |  |  |  | 7148.8 |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 技术参数 |  |
| 1 | 普通高清网络摄像机 | 海康威视、大华、天地伟业等知名品牌 | 个 | 1、具有≥200万像素CMOS传感器。 2、具有≥20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3、最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4、红外补光距离≥30米。 5、支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流≥1920x1080@30fps，第三码流≥1920x1080@30fps，子码流≥704x480@30fps。 6、在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 8、信噪比≥59dB，具有≥105dB宽动态。 9、支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 10、具有黑白名单功能，其中白名单可添加≥10个MAC地址。 11、可开启或关闭智能后检索功能。 12、能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 13、具有≥IP67防尘防水等级，支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。支持POE。带音频。 | 850 |
| 2 | 支架 | 海康威视、大华、天地伟业等知名品牌 | 个 | 普通高清摄像头壁装支架 | 50 |
| 3 | 全景网络摄像机 | 海康威视、大华、天地伟业等知名品牌 | 个 | 1、≥400万像素，≥23倍光学变焦，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、支持最低照度彩色≤0.0004Lux，黑白≤0.0001Lux。 3、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。 4、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S。 5、支持采用H.265、H.264视频编码标准，实现超低码流传输。 6、动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。 7、支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡。 8、可根据不同场景自动调节光圈大小，可按设定的时间自动切换检测场景，支持对人脸、车牌、智能行为分析的感兴趣区域设置，主码流、子码流和第三路码流分别可设置≥8个感兴趣区域。 9、支持≥1000个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，每条路径的记录时间大于15分钟。 10、支持车辆捕获率和车牌识别率均≥99%，可在图片上叠加设抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息。 11、支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。 12、支持智能红外、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 13、支持区域入侵、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测。 14、可通过IE浏览器或客户端软件对设备进行定时重启，当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。 15、支持电子放大功能，可通过IE浏览器在预览画面上绘制标识信息，可通过IE浏览器显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示。 16、当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆。 17、支持一键守望，支持一键巡航，支持单场景跟踪模式、全景跟踪模式及手动跟踪模式等多种跟踪模式。 18、红外距离≥150米，具备较好防护性能，支持≥IP66、≥6KV防浪涌。 19、具备较好的电源适应性，电压在不小于AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作。 | 4867 |
| 4 | 支架 | 海康威视、大华、天地伟业等知名品牌 | 个 | 全景摄像头壁装支架 | 124 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、大华、天地伟业等知名品牌 | 台 | 1、支持≥64路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储。 2、网络视频输入带宽≥320Mbps，可按1/8、1/4、1/2、1、2、8、16、32、128、256倍速回放。 3、支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 4、支持按年龄、表情、口罩、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持预录报警触发前1～20秒的视频录像。 5、支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条，支持缩略图回放功能，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频缩略图。 6、支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级。 7、支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，设备可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 8、支持多址设定功能，可将≥2个网口设置不同网段的IP地址。 9、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频进行预览，并支持码流加密，可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单，WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH，支持录像打包时间1～280分钟可设置。 10、支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行，支持通过CSV格式导入/导出IPC接入配置功能，CSV文件可通过WEB或本地进行编辑，支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字。 11、支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。 12、支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生。 13、支持实时查看RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式。 14、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC，支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 15、支持≥8个SATA接口，≥2个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入，≥4路报警输出。 | 7000 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 海康威视、希捷、西数 | 块 | 3.5英寸 4TB 64M SATA3 | 910 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 海康威视、希捷、西数 | 块 | 3.5英寸 6TB 128M SATA3 | 1500 |
| 7 | 核心交换机（三层） | 中兴、海康威视、大华等知名品牌 | 台 | 1、支持≥24个千兆电口，≥4个千兆光口。 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps。 | 8500 |
| 8 | 前端接入交换机 | 中兴、海康威视、大华等知名品牌 | 台 | 1、1~8口支持IEEE 802.3at/af PoE供电 2、1~8口支持250米远距离传输 3、所有RJ45端口均采用4kV防雷设计 | 594 |
| 9 | 光纤收发器（百兆） | 海康威视、大华、天地伟业等知名品牌 | 对 | 1、工业导轨式发送/接收机，具有1个百兆光口 ，1个百兆网口。 2、单模单纤，传输距离≥20公里 。 | 584 |
| 9 | 光纤收发器（千兆） | 海康威视、大华、天地伟业等知名品牌 | 对 | 1、工业导轨式发送/接收机 ，具有1个千兆光口 ，1个千兆网口。 2、单模单纤，传输距离≥20公里 。 | 900 |
| 10 | 摄像机电源 | 国产 | 个 | DC12V/1A | 50 |
| 11 | 综合安防平台 | 海康威视、大华、天地伟业等知名品牌 | 套 | 1、能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播，亦支持基于GIS地图的图像点播。 2、支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查。 3、支持监控点的批量迁移；支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图。 4、支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表。 5、支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分。 6、支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放。 7、支持NVR、CVR、云存储等多种形态的存储方式；支持图片方式预览回放。 | 42000 |
| 12 | 视频管理服务器 | 海康威视、大华、天地伟业等知名品牌 | 套 | 1、约1U机架式服务器，CPU支持≥1颗 HG3189(8核，3.5GHz)。 2、内存: ≥16*2G DDR4，≥4根内存插槽。 3、硬盘：≥2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘。 4、阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10。 5、接口：≥1个千兆RJ-45管理接口、≥4个USB 3.0接口、≥1个VGA口等。 6、支持350W高效单电源。 | 38500 |
| 13 | 室外立杆 |  | 套 | 3.5米高、横臂0.3米以上、适合多种摄像头安装接口。含地下预埋件及施工 | 1500 |
| 14 | 室外设备箱 |  | 套 | 不锈钢300*400*150，含固定支架抱箍等配件 | 500 |
| 15 | 网线 | 国产 | 米 | CAT 5E,0.5线径，无氧铜，国标 | 3.6 |
| 16 | 光纤 | 国产 | 米 | 凯装、单模、12芯以上、室内外通用 | 4.5 |
| 17 | 光纤熔接 |  | 点 | 含所需要配件。尾纤、藕合器、终端盒，跳线等 | 30 |
| 合计 |  |  |  |  | 108467.1 |
| 停车场车牌识别道闸系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别一体机 | 红门、来吉、金凯达等知名品牌 | 台 | 处理器 Mstar专用车牌识别芯片 传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度 0.01Lux 电子快门 1/25秒至1/30,000秒 镜头 MTV接口固定光圈 6mm 定焦镜头 性能指标 车牌识别率 ≥99% 车牌识别种类 蓝、黄、个性化、新军警、粤港/粤澳、使领馆（老/新）、老式不反光、教练车、民航、台湾、东南亚部分地区、新能源(大小车) 触发方式 视频触发、线圈触发，车辆捕获率≥99.5% 图像输出 1080P（1920×1080），960P（1280x960），720P（1280x720），D1（704x576），CIF（352x288） 图片输出 200万像素JPEG 超宽动态 120dB 视频压缩格式 H.264 High Profile , Main Profile, Baseline , MJPEG 电气与接口参数 网络接口 10/100M网络自适应，RJ45适配器 IO接口 2入2出 3.5mm接插式接线端子 串行接口 485X1 电源 DC 12V 2A 功耗 ≤7W 工作温度 -25℃~+70℃ 工作湿度 ≤90%（无凝结） 防护等级 IP65 尺寸（mm） 354(长) *155（宽）*146(高)mm | 10917 |
| 2 | 车道信息显示屏 | 红门、来吉、金凯达等知名品牌 | 块 | 广告语最多支持字符：80个 动态语音最多支持汉字：14个 通讯方式：10/100M以太网 相对气压：86KPa~106KPa 内置语音模块、同步语音提示 用于显示车牌、余位、欢迎词、收费金额等信息 尺寸：420mm X 380mm X 78mm 环境温度：-40℃ ~ +80℃ 相对湿度：5%~90% 功耗：＜30W 工作电压：AC220V±10% 50HZ 防护等级：IP55 | 2694 |
| 3 | 车道信息显示屏控制板 | 红门、来吉、金凯达等知名品牌 | 块 | 通讯方式：10/100M以太网 相对气压：86KPa~106KPa 内置语音模块、同步语音提示 环境温度：-40℃ ~ +80℃ 相对湿度：5%~90% 功耗：＜30W 工作电压：AC220V±10% 50HZ | 1000 |
| 4 | 车辆检测器（单通道） | 红门、来吉、金凯达等知名品牌 | 个 | 工作温度：-20～ +55℃ 储存温度：-40～ +70℃ 相对湿度：≤95%、无凝露 外 壳：PC+ABS工程塑料 安 装：DIN导轨 尺 寸：100*70*118mm 重 量：400g 工作电压：220V AC ±10% 额定功率：＜5W 继电器输出：DC24V/3A 工作频率：20～170 KHz 反应时间：10毫秒 灵 敏 度：0～9级 线圈电感量：50～1000 uH（推荐100～300 uH） 线圈连接线：推荐小于20米，每米绞合20次以上，总电阻小于10欧姆 自动校准时间：2～5秒 | 754 |
| 5 | 车辆检测器（双通道） | 红门、来吉、金凯达等知名品牌 | 个 | 工作温度：-20～ +55℃ 储存温度：-40～ +70℃ 相对湿度：≤95%、无凝露 外 壳：PC+ABS工程塑料 安 装：DIN导轨 尺 寸：100*70*118mm 重 量：400g 工作电压：220V AC ±10% 额定功率：＜5W 继电器输出：DC24V/3A 工作频率：20～170 KHz 反应时间：10毫秒 灵 敏 度：0～9级 线圈电感量：50～1000 uH（推荐100～300 uH） 线圈连接线：推荐小于20米，每米绞合20次以上，总电阻小于10欧姆 自动校准时间：2～5秒 | 800 |
| 6 | 高亮度LED灯 | 红门、来吉、金凯达等知名品牌 | 个 | 应用范围：电子警察/卡口抓拍/超速抓拍/视频录像/车牌补光 LED灯数量：1W高亮度LED灯珠8颗 控制：常亮/时控开关/光敏控制 等级：IP67，室内外通用 色温：白光5500-6500k 光源角度：标准60° 工作温度：-40°C~ +70°C 照射距离：≤20米 视角/视距：15°/100米，30°/60米，45°/40米, 60°/20米。 通光量：2800lm 工作电压：AC 220V±10% 50Hz。 功率：15W 使用寿命：＞50000h 重量：2kg 光衰：≤3%/年 | 644 |
| 7 | 自动道闸 | 红门、来吉、金凯达等知名品牌 | 台 | 功能特点： 特点1.一体化机芯,小体积大能量;2.两级减速,运行平稳;3.四极电机、发热小、可频繁使用;4.机芯采用挂壁式安装,组装拆卸方便5.多根细线经弹簧平衡设计,寿命长,不易断6.正反斜角线条设计;7.箱体表面处理为两涂两烤技术,保证表面持久耐候性;8.高集成,超稳定控制板,增加多种控制方式接口;9.2.0、3.0、6.0s多种起落速度选择;10.可选配椭圆杆、椭圆拼接杄、灯光杆等间杆。 技术参数： u 名称AG2-Z AG2-K u 限长(M)4.0 u 起杆时间(S)02.0落杆时间(S)3.0 u 机身重量(KG) 50 u 功率100W u 绝绿等级E级 u 环境温度30℃~+60℃ u 电源电压交流220V可选颜色金色橙色 | 5500 |
| 8 | 道闸杆 | 红门、来吉、金凯达等知名品牌 | 根 | 限长4米，铝合金材质，带胶条，一体成形 | 包含在道闸中 |
| 9 | 道闸杆 | 红门、来吉、金凯达等知名品牌 | 根 | 限长4米，带灯光，铝合金材质，带胶条，一体成形 | 包含在道闸中 |
| 10 | 道闸控制板 | 红门、来吉、金凯达等知名品牌 | 个 | 技术参数 ⑴ 工作电压:220VAC±20%/50HZ ⑵ 主板静态功耗:<3W ⑶ 使用环境温度:工业级(-40℃～+80℃) ⑷ 最大输出负载功率:1000W | 包含在道闸中 |
| 11 | 道闸电容 | 红门、来吉、金凯达等知名品牌 | 个 | 1、使用温度：-40℃~105℃ 2、容量范围：0.001uF~0.1uF 3、允许偏差：±5%(J),±10%(K) 4、额定电压：800V、1000V、1250V、1600V、2000V 5、耐电压：1.6UR,5sec 6、损耗角： 0.1% Max, at 1KHz and 20℃ 7、绝缘电阻：IR≥50000MΩ | 包含在道闸中 |
| 12 | 道闸遥控器 | 红门、来吉、金凯达等知名品牌 | 个 | 工作电压：12V 工作电流：12mA 工作频率：315MHz、433MHz(可选) 发射距离：30m 编码芯片：PT2262、EV1527、HCS301 按键数量：4键 发射功率：10-15mW 工作电压：220V AC ±10% 额定功率：＜5W 频率偏差：±75KB 工作频率：20～170 KHz 震荡电阻：4.7M | 包含在道闸中 |
| 13 | 道闸弹簧 | 红门、来吉、金凯达等知名品牌 | 条 | Ø6*40*560/65Mn | 包含在道闸中 |
| 14 | 车牌识别软件加密狗 | 红门、来吉、金凯达等知名品牌 | 个 | 1. 算法：自定义校验算法 ； 2. 网络功能：否； 3. 真正网络锁：否； 4. CPU：8位高速芯片 ； 5. 接口：USB2.0标准设备，兼容USB1.0及3.0接口)； 6. 时钟：非时钟 ； 7. 储存器读写次数：写:20万次,读:无限制； 8. 外壳加密工具：有（算法及带模块校验）； 9. 远程升级，远程授权：时钟版支持； 10. 多模块：通过储存器支持； 11. 开发易用性：开发简单，提供完整sdk，各种语言的demo（包括web登录示例）； 12. 是否有唯一ID：全球唯一ID / 用户自定义ID； 13. 硬件不可复制：是； 14. 无驱支持：是； | 2184 |
| 15 | 摄像机立柱(含支架) |  | 根 | 方式立柱、1.3米高、支架 | 750 |
| 16 | 喇叭 |  | 个 | 与所用品牌配套 | 180 |
| 合计 |  |  |  |  | 25423 |
| 总计 |  |  |  |  | 232158.9 |

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 供应商基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 供应商响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 企业法人或负责人营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 5 | 法人或负责人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人或负责人身份证明书（附有法人身份证复印件） | 必备 |
| 7 | 法定代表人或负责人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 8 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图（如有判决书或裁定书记录须下载并打印文书附后，并加盖单位公章），查询渠道：“中国裁判文书网”网站(http://wenshu.court.gov.cn) | 必备 |
| 9 | 报价表 | 必备 |
| 10 | 服务响应偏离表 | 必备 |
| 11 | 项目实施方案（供货方案、售后服务方案、退换货方案等） | 必备 |
| 12 | 服务承诺书 | 必备 |
| 13 | 供应商2016年1月1日以来同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 14 | 其他材料 | 可提供 |

响应文件格式

附件

响 应 文 件（密封档案袋封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：

联系电话：

年   月   日

正本（或副本）

# 响 应 文 件（封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商响应性承诺书(服务类)

柳州市人民医院：

本公司（单位）           （名称）参与贵院                      项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受柳州市人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的柳州市人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：               （公章）

时  间：     年  月  日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人签名：

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人授权委托书

致：  柳州市人民医院

我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加             项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任，代理期限从   年 月 日至   年 月 日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                           职    务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月   日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

# 报价表

采购项目名称：  柳州市人民医院安防设备定点供应商项目

采购项目编号：   柳人医招〔2020〕68号                金额单位：人民币（元）

| 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 控制价（元） | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 人脸识别一体机 |  | 台 | 3500 |  |  |
| 2 | 指纹刷卡一体机 |  | 台 | 900 |  |  |
| 3 | 单门磁力锁 |  | 只 | 280 |  |  |
| 3 | 双门磁力锁 |  | 套 | 560 |  |  |
| 4 | 磁力锁LZ支架 |  | 只 | 120 |  |  |
| 5 | 开门按钮 |  | 只 | 20 |  |  |
| 6 | 人证比对访客一体机 |  | 台 | 15500 |  |  |
| 7 | 软件平台 |  | 套 | 32000 |  |  |
| 8 | 平台服务器（机架式） |  | 台 | 28814 |  |  |
| 9 | 发卡器 |  | 个 | 767 |  |  |
| 10 | 读卡器 |  | 个 | 685 |  |  |
| 11 | 人脸录入仪 |  | 个 | 680 |  |  |
| 12 | 光学指纹录入仪 |  | 台 | 1500 |  |  |
| 13 | 四门控制器 |  | 台 | 2600 |  |  |
| 14 | 双门控制器 |  | 台 | 1817 |  |  |
| 15 | 单门门控制器 |  | 台 | 1250 |  |  |
| 16 | 闭门器 |  | 个 | 120 |  |  |
| 17 | 通讯线缆 |  | 米 | 4 |  |  |
| 18 | 电源线 |  | 米 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 91120 |  |  |
| 一键报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 控制价（元） | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 总线报警主机 |  | 台 | 5000 |  |  |
| 2 | 紧急按钮 |  | 只 | 50 |  |  |
| 3 | 总线式单防区扩展模块 |  | 只 | 360 |  |  |
| 4 | 控制键盘 |  | 台 | 650 |  |  |
| 5 | 开关量传输器 |  | 对 | 900 |  |  |
| 6 | 通讯线缆 |  | 米 | 3.8 |  |  |
| 7 | 光纤跳线 |  | 条 | 35 |  |  |
| 8 | 警号警灯 |  | 只 | 150 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 7148.8 |  |  |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 控制价（元） | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 普通高清网络摄像机 |  | 个 | 850 |  |  |
| 2 | 支架 |  | 个 | 50 |  | 普通高清摄像头壁装支架 |
| 3 | 全景网络摄像机 |  | 个 | 4867 |  |  |
| 4 | 支架 |  | 个 | 124 |  | 全景摄像头壁装支架 |
| 5 | 网络硬盘录像机 |  | 台 | 7000 |  |  |
| 6 | 监控专用硬盘 |  | 块 | 910 |  | 3.5英寸 4TB 64M SATA3 |
| 7 | 监控专用硬盘 |  | 块 | 1500 |  | 3.5英寸 6TB 128M SATA3 |
| 8 | 核心交换机（三层） |  | 台 | 8500 |  |  |
| 9 | 前端接入交换机 |  | 台 | 594 |  |  |
| 10 | 光纤收发器（百兆） |  | 对 | 584 |  |  |
| 11 | 光纤收发器（千兆） |  | 对 | 900 |  |  |
| 12 | 摄像机电源 |  | 个 | 50 |  |  |
| 13 | 综合安防平台 |  | 套 | 42000 |  |  |
| 14 | 视频管理服务器 |  | 套 | 38500 |  |  |
| 15 | 室外立杆 |  | 套 | 1500 |  |  |
| 16 | 室外设备箱 |  | 套 | 500 |  |  |
| 17 | 网线 |  | 米 | 3.6 |  |  |
| 18 | 光纤 |  | 米 | 4.5 |  |  |
| 19 | 光纤熔接 |  | 点 | 30 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 108467.1 |  |  |
| 停车场车牌识别道闸系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 控制价（元） | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 车牌识别一体机 |  | 台 | 10917 |  |  |
| 2 | 车道信息显示屏 |  | 块 | 2694 |  |  |
| 3 | 车道信息显示屏控制板 |  | 块 | 1000 |  |  |
| 4 | 车辆检测器（单通道） |  | 个 | 754 |  |  |
| 5 | 车辆检测器（双通道） |  | 个 | 800 |  |  |
| 6 | 高亮度LED灯 |  | 个 | 644 |  |  |
| 7 | 自动道闸 |  | 台 | 5500 |  |  |
| 8 | 道闸杆 |  | 根 | 包含在道闸中 |  | 限长4米，铝合金材质，带胶条，一体成形 |
| 9 | 道闸杆 |  | 根 | 包含在道闸中 |  | 限长4米，带灯光，铝合金材质，带胶条，一体成形 |
| 10 | 道闸控制板 |  | 个 | 包含在道闸中 |  |  |
| 11 | 道闸电容 |  | 个 | 包含在道闸中 |  |  |
| 12 | 道闸遥控器 |  | 个 | 包含在道闸中 |  |  |
| 13 | 道闸弹簧 |  | 条 | 包含在道闸中 |  |  |
| 14 | 车牌识别软件加密狗 |  | 个 | 2184 |  |  |
| 15 | 摄像机立柱(含支架) |  | 根 | 750 |  |  |
| 16 | 喇叭 |  | 个 | 180 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 25423 |  |  |

（以上报价总合计：人民币大写：                          小写¥       ）

说明：

- 以上报价表中的所有项目对应的技术参数详见安防设备技术参数控制价明细表

- 报价表必须要加盖供应商单位公章并签字，否则其价格分为0分。

- 以上所有项目报价中包含：货物价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

- 供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

服务承诺书

1. 本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购服务要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：

# 服务响应偏离表（格式）

| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 响应文件参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具体要求 |  |  |  |
| 2 | 售后服务要求 |  |  |  |
| 、、、、 |  |  |  |  |

说明：

供应商应根据服务要求、对照采购文件要求在“响应情况”栏注明“响应”、或“不响应”。