门诊外阳台封闭改造

- 改造阳台28个。

- 每个阳台装铝合金窗约21平方，铝材型号为88系列；铝材厚度为1.2mm；玻璃用5mm的镀膜钢化玻璃。

- 每个安装钢质门一个，门框材质厚度1.2mm，门板材质厚度0.8mm。