件1

柳州市人民医院更换配电房3#高压柜保护装置项目招标参数

一、项目地点：柳州市人民医院

二、项目内容：柳州市人民医院配电房3#高压柜保护装置更换项目

三、具体要求：

（一）供应商资质要求：

1.投标商是在中华人民共和国境内注册、具有法人资格的企业。

2. 从事电气相关业务并提供业务证明（如公司技术人员人数、营业执照范围、更换高压柜保护装置合作案例等）

3.在当地检察院无行贿犯罪记录的供应商。

（二）货物需求一览表如下：

3#高压柜维修更换配件如下表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T800低压室门板 | 1块 | 原厂ABB |  |
| 2 | REF615保护继电器 | 1只 | 原厂ABB |  |
| 3 | 端子、导线等现场改造消耗品 | 1套 |  |  |
| 4 | 人工费 | 1项 |  |  |
| 5 | 项目总报价（含税） |  |  |  |

请投标单位按上表进行报价，各项报价包含运费、税费。

（三）其他要求

- 对3#高压柜REX521保护继电器进行改造。采用更换T800低压室门板（1块）及REF615保护继电器（1个）的方式替换原保护装置。

- 新装REF615保护继电器和T800低压室门板必须为全新ABB厂家产品。

- 安装范围包括更新相关二次接线，以达到原有保护功能完全实现的目的。

- 安装完毕后对医院相关人员进行现场培训。质保期至少一年，质保期内在接到医院报修，需24小时内做出响应。

- 投标人必须提供ABB厂家授权证明。

附件2

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件（国税或地税） | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 11 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 12 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等。 | 必备 |
| 13 | 货物要求偏离表 | 必备 |
| 14 | 售后服务承诺书 | 必备 |
| 15 | 投标人自2013年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 16 | 其他 | 可提供 |

附件3

技术响应表

表一：货物要求偏离表

| 项号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 招标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度传感器 | 品牌：原厂ABB |  |  |
| 2 | 吸气温度传感器 | 品牌：原厂ABB |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。