附件1

柳州市人民医院分体空调招标参数

一、项目地点：柳州市人民医院

二、项目内容：柳州市人民医院分体空调采购项目

三、具体要求：

（一）供应商资质要求：

1.投标商是在中华人民共和国境内注册、具有法人资格的企业。

2.投标设备制造商必须通过ISO9000系列质量体系认证及ISO14001环境管理系列认证，投标设备具备中国节能产品认证证书。

3.从事制冷相关业务并提供业务证明（如公司制冷技术人员人数、营业执照范围、分体空调安装合作案例等）。

4.在当地检察院无行贿犯罪记录的供应商。

（二）货物需求一览表如下：

| 型号 | 报价（元） | 加长铜管（米/元） | 加厚保温棉并加长铜管费用（米/元） | 加长排水管（米/元） | 拆机费（元） | 移机费 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KFR-23GW |  |  |  |  |  |  |
| KFR-26GW |  |  |  |  |  |  |
| KFR-32GW |  |  |  |  |  |  |
| KFR-35GW |  |  |  |  |  |  |
| KFR-50GW |  |  |  |  |  |  |
| KFR-50TW |  |  |  |  |  |  |
| KFR-50LW |  |  |  |  |  |  |
| KFR-71LW(三相电) |  |  |  |  |  |  |
| KFR-120LW(三相电) |  |  |  |  |  |  |
| KFR-71TW(三相电) |  |  |  |  |  |  |
| KFR-120TW(三相电) |  |  |  |  |  |  |

请投标单位按上表进行报价，各机型报价包含运费、税费、外机铁架费、安装费。

※注：投标人对上述机型空调投标时，必须为同一空调品牌,每种型号空调仅能投标一个机型。

（三）其他要求

1.提供的空调必须为全新设备。

2.投标的空调能效等级必须为2级。

3.投标的分体空调参考格力、美的、海尔等相同档次品牌。

4.供货时间：从接到院方通知后到安装完毕小于15天。

5.空调保修期至少6年，保修范围为整机保修（包括核心硬件、外围硬件和软件，非人为损坏并在保修期限内，都免费修理）。

附件2

技术响应表

| 型号 | 招标文件要求 | 招标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| KFR-23GW | 能效等级2级 |  |  |
| KFR-26GW | 能效等级2级 |  |  |
| KFR-32GW | 能效等级2级 |  |  |
| KFR-35GW | 能效等级2级 |  |  |
| KFR-50GW | 能效等级2级 |  |  |
| KFR-50TW | 能效等级2级 |  |  |
| KFR-50LW | 能效等级2级 |  |  |
| KFR-71LW (三相电) | 能效等级2级 |  |  |
| KFR-120LW (三相电) | 能效等级2级 |  |  |
| KFR-71TW (三相电) | 能效等级2级 |  |  |
| KFR-120TW (三相电) | 能效等级2级 |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件3

标书内容清单及装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 投标人响应性承诺书 | 必备 |
| 4 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 5 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 6 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 7 | 企业营业执照复印件 | 必备 |
| 8 | 税务登记证复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 9 | 投标人有效的“组织机构代码证”（国税或地税）副本复印件 | 非三证合一必须提供 |
| 10 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |
| 11 | 竞标报价表及报价明细 | 必备 |
| 12 | 根据工作内容、工作量及技术要求提供详细的技术方案、相关技术承诺等。 | 必备 |
| 13 | 分体空调技术要求偏离表 | 必备 |
| 14 | 售后服务承诺书 | 必备 |
| 15 | 投标人自2013年1月1日以来的同类项目业绩（提供合同复印件或其他材料） | 可提供 |
| 16 | 其他 | 可提供 |

柳州市人民医院