配电房电力设备预防性试验工程参数要求

1、参与投标单位须依据国家《电力设备预防性试验规程》的相关试验项目（条款），详细编制报价书；报价时需提交分项试验项目清单、试验进度方案。试验过程中不能影响院方正常用电。

2、投标单位技术人员应到我院现场实地勘察。
3、预防性试验过程中，人身及设备安全自行负责，对试验损坏我院的电力设备均需修复至正常使用状态。
4、试验完毕，中标单位需提供电力设备预防性试验报告原件、复印件及电子档各壹份。
5、验收标准：按照中国南方电网有限责任公司企业标准《电力设备预防性试验规程》（Q/CSG10007_2004）进行验收。

干式变压器10KV 1600KVA  8台  10KV 800KVA  1台

箱式变压器10KV 1000KVA  1台  10KV 1250KVA  1台

10KV 630KVA  1台   10KV 800KVA   1台