附件1：

ABO检测试剂招标参数

一、招标内容：

- ABO/Rh血型复检卡

- ABO正反定型及RhD血型定型试剂卡

- 抗人球蛋白（IgG，C3b/C3d）检测卡

二、招标要求：

- 投标人需提供医疗器械注册证；

- 投标人需提供医疗器械生产企业许可证；

- 投标人需提供医疗器械经营企业许可证；

- 可以和我院的强生AUTOVUE型全自动配血分析仪配套使用，

满足科室的使用要求。

- 合同签订之前必须提供厂家出具的合法授权。

附件2：

售后服务及要求

一、竞标人提供的ABO/Rh血型复检卡、ABO正反定型及RhD血型定型试剂卡、抗人球蛋白（IgG，C3b/C3d）检测卡必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、若产品存在严重的质量问题，在产品验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

2、对因采购方人员的不正当使用所造成的产品损坏不归供货方负责，供货方保证提供优惠价格的产品和服务。

三、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址。

四、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

五、交货地点：柳州市人民医院，广西柳州市文昌路8号。

六、交货时间：合同签订后二个月内交货。

附件3

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞标报价表 | 必备 |
| 4 | 投标产品的技术参数 | 必备 |
| 5 | 投标产品的配置单 | 必备 |
| 6 | 投标产品彩页 | 必备 |
| 7 | 售后服务承诺 | 必备 |
| 8 | 企业法人营业执照复印件 | 必备 |
| 9 | 税务登记证复印件 | 必备 |
| 10 | 开户银行许可证复印件 | 必备 |
| 11 | 医疗器械生产企业许可证复印件 | 二者至少包含其中一种 |
| 12 | 医疗器械经营企业许可证复印件 |  |
| 13 | 医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 14 | 医疗器械产品注册登记表复印件 | 必备 |
| 15 | 产品销售授权书或代理证书原件或复印件 | 代理商或经销商必备 |
| 16 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 17 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 18 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 19 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图 | 必备 |

附件4                       明细报价表

金额单位：人民币（元）

| 注：以上所有项目报价中包含：产品价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。 序号 | 货物名称 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABO/Rh血型复检卡 | 张 |  |
| 2 | ABO正反定型及RhD血型定型试剂卡 | 张 |  |
| 3 | 抗人球蛋白（IgG，C3b/C3d）检测卡 | 张 |  |
| 单价合计：（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |

竞标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名（或盖章）

日期：    年   月   日

附件5

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由投标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：