柳州市人民医院

教学模具竞争性磋商条件书

我院决定对教学模具1批进行社会公开采购（竞争性磋商）。欢迎贵公司参加竞标。现将有关事项公告如下：

一、竞标人资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册）生产或经营教学模具，并具有国内法人资格的供应商。符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

二、竞标单位（公司）需提供合法的资质证明材料：企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证、医疗器械注册证或医疗器械备案表等复印件，并加盖公章。产品销售授权书或代理证书原件或复印件，法人授权委托书原件，法定代表人身份证和法定代表人授权委托代理人身份证的复印件，需加盖公章。

三、我院编写的《教学模具招标技术参数》仅供参考，竞标人投标的品牌应实质上相当于或优于《教学模具招标技术参数》。如果技术参数不明确或有误的，竞标人以竞标品牌来正确、详细填写《竞

标报价表》及《技术规格偏离表》。

四、竞标单位（公司）要根据院方提出的《售后服务及要求》提供售后服务承诺书。并可提供产品质量证明材料和公司信誉及业绩证明资料。对产品质量好、公司信誉高、售后服务及时的经销商优先选择。请投标单位按要求投标。此次投报价应为真实的优惠价，如投标价明显低于产品成本价或明显高于市场价的，则视为投标无效。

五、请将上述材料按《标书内容装订顺序》所述要求装订成竞标文件，正本一册，副本四册，装入文件袋（盒、箱）密封，并在每一封贴处密封签章。注明公司名称、联系电话并加盖单位公章，并标明“教学模具等设备竞标文件”、“评标时开启”字样。要求在2018年6月15日上午11点以前送到柳州人民医院招标管理办公室。逾期不予受理。

六、此次参与投标的设备品牌和国别不限,并以书面形式院内招标。医院评标委员会在公开、公平、公正的基础上，根据各参加竞标单位所提供的产品质量、价格、售后服务、经销公司的信誉及业绩等情况进行综合评定，由评标委员会集体确定成交单位及品牌。评标结果将在柳州市人民医院网公告。

七、需取得人民检察院相关证明（查询的文书样式见附件4）。

八、付款方式：设备验收合格并正常使用3个月内，甲方向乙方支付合同总金额的90%货款，同时乙方开具全额发票给甲方。合同总金额的10%货款留作质保金。设备正常工作一年后10个工作日内，甲方向乙方支付质保金。

九、投标文件外包装袋上请写上联系人、联系方式及投标名称。

十、联系电话及通讯地址：

竞标文件请按如下地址投寄：

广西柳州市文昌路8号  广西柳州市人民医院招标管理办公室。

电话：0772—2662036     邮编：545006

注：《教学模具招标技术参数》及《售后服务及要求》附后。

广西柳州市人民医院

附件1：

教学模具招标技术参数及配置

教学模具：一批，详细清单如下：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌 | 技术参数及性能(配置)要求 | 设备用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴道后穹窿穿刺模型 | 二套 | \ | 1、仿真模型解剖位置准确，皮肤柔软、有弹性，手感逼真。 2、操作者于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。 3、操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。 4、操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 2 | 儿童胸腔穿刺模型 | 一套 | \ | 1、模型为幼儿整体人，解剖标志明显，内置模拟骨骼，四肢关节灵活，可根据临床需要摆放各种操作体位，皮肤触感真实。 2、采用高分子材质,环保无污染,仿真度高。 3、可以摆放各种体位:如半卧位、坐位等。 4、可在腋前、腋中、腋后、肩胛下角、锁骨中线第二肋间进行穿刺，穿刺有明显的落空感，穿刺成功可回抽模拟胸水。 5、同一穿刺部位可反复进行练习。 6、皮肤、穿刺囊均可更换。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 3 | 小儿腹穿模型 | 一套 | \ | 1、本模型为婴儿整体人,解剖标志明显,皮肤触感真实。 2、采用高分子材料制成,环保无污染。 3、可实现多种体位：仰卧位、侧卧位。 4、穿刺进针有明显的落空感并可抽出模拟腹腔积液。 5、同一部位可反复穿刺。 6、皮肤、穿刺囊可更换。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 4 | 小儿导尿模型 | 二套 | \ | 1、婴儿模型，头部与四肢可以自由活动，男婴/ 女婴胸皮可互换。 2、采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。 3、静脉穿刺：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习,可颞部静脉注射。 4、肌内注射部位：臀大肌、股外侧肌。 5、设有可互换的男女生殖器，模拟简单的导尿操作，操作正确可导出尿液。 6、可行口对口人工呼吸，胸廓有起伏。 7、可行鼻导管给氧： 8、鼻饲或经口喂养及胃冲洗： 9、灌肠术。 10、造瘘口护理。 11、可练习婴儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、皮肤护理等多项护理操作。 12、可反复进行练习。 13、注射模块可以更换。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 5 | 儿童生长发育测量模型 | 二套 | \ | 1、模型为6个月大小的婴儿，体表标志明显，便于操作。 2、可进行儿科常用体格检查法进行测量。 3、儿科常用体格指标测量：身长、体重、头围、胸围、腹围、上臂围、皮下脂肪，测量值均在该月龄的数值范围内。 4、可练习婴儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、皮肤护理等多项护理操作。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 6 | 妇产会阴侧切切开及缝合 | 二套 | \ | 1、模型为女性会阴部，高分子环保材料制成，解剖标志明显，便于操作定位。 2、可模拟分娩时肛门的突出感。 3、可进行会阴切开缝合术。 4、外阴切开缝合：正中切口、左侧切口、右侧切口。 5、可在任意部位自行切割伤口进行缝合练习，同一部位可进行数百次缝合练习，痕迹不明显。 6、可进行拆线练习。 7、模型配有底座，方便携带。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 7 | 龈下刮治器 | 一套 | \ | 1、钛合金材质。 2、产品轻。 3、硬度高。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 8 | 义齿演示模型套装 | 一套 | \ | 1、显示正常牙齿的排列情况，牙齿可拆卸。 2、可用于牙齿示教。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 9 | 口腔种植练习模型 | 一套 | \ | 1、真实尺寸大小。 2、模型包含完整上、下颌。 3、高分子材料制作的牙龈。 4、仿真人制作的牙槽骨。 5、部分牙齿缺失提供种植牙操作练习功能位。 6、适合示教、练习种植牙操作过程。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 10 | 综合修复体模型 | 一套 | \ | 1、综合病理模型。 2、种植体修复模型。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 11 | 成人牙齿病态模型 | 一套 | \ | 1、综合病理模型。 2、成人透明。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 12 | 仿真头颅模型 | 一套 | \ | 1、高度仿真。 2、不易变形。 3、活动下巴、切开的头盖骨和骨缝线，头骨的表现极其逼真。 4、环保PVC制成。 5、有10部分组成。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 13 | 九岁乳牙发育透明模型 | 一套 | \ | 1、真实尺寸大小。 2、上、下颌骨均可移动。 3、固定在底座上。 4、可展示九岁儿童时期口腔牙齿发育情况。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 14 | 周病分类模型 | 一套 | \ | 1、牙周病教学模型可方便的取下牙龈以说明牙龈状态，并可观察到牙槽骨吸收及牙龈下牙结石。表现牙齿缺损对颌相的影响。 2、牙为进口树脂，牙龈粘膜由进口透明硅橡胶，座为进口水晶胶制作而成，配金属仿生颌架。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 15 | 七岁乳恒牙交替病态模型： | 一套 | \ | 1、可展示七岁乳恒牙交替的过程及因牙位异常而引起的常见病：龋齿、司牙舌侧萌出，脓肿等。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 16 | 龋齿的发生图解 | 一套 | \ | 1、详解介绍病变过程。 2、图解简单易懂。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 17 | 透明下颌骨种植模型 | 一套 | \ | 1、该下颌适合以下程序,如:牙科植体植入体、钻孔、牙龈缝合后骨移植骨。 2、专门为牙科学校模型设计,教导学生练习和理解,如:牙科操作程序、植骨植入钻井、牙龈缝合。在用牙科植体进行操作获得培训经验。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 18 | 四倍恒牙模型： | 一套 | \ | - 全套分四组，分别为：上中切牙，上前磨牙，上后磨牙和下后磨牙，每组分为九个步骤，共36颗。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 19 | 15倍牙体解剖模型 | 一套 | \ | 1、儿童牙列放大模型显示儿童左侧下颌恒牙列的形态和构造以及龋齿病变模型等结构，共有21个部位指示。 2、模型尺寸：放大约3倍。 3、模型材质：进口PVC材料。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 20 | 四倍牙体病综合病理模型 | 一套 | \ | 1、四倍牙体病理模型。 2、轮廓清晰。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 21 | 可卸式无根标准模型： | 一套 | \ | 1、28颗标准牙齿可拆卸替换。 2、软牙龈模拟真实口腔。 3、铝合金颌架开合更方便。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 22 | 右下后牙组织分解模型 | 一套 | \ | 1、2倍自然形态大小，右下后牙近远中垂直分解模型，展现阻生牙，健康和病态的牙髓以及正确与不良的充填。 - 可见神经系统，牙根，带嵌体牙冠，银汞充填体，低位阻生智齿，局部反应。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 23 | 三岁乳牙发育透明模型 | 一套 | \ | 1、由上颌牙列和下颌牙列两部分组成。 2、上下颌可以打开，显示牙齿排列及上颌牙和下颌牙的发育形态和构造。 3、固定在底座上。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 24 | 种植示说模型 | 一套 | \ | 1、牙科的各种病理以及种植体在口腔中的演示。 2、3个颜色:蓝、粉、白。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 25 | 上颌窦提升修复示教模型 | 一套 | \ | 1、口腔上颌种植模型专门用于牙科学校课程教导学生了解牙科植入物的过程，病理学，种植培训训练。 2、牙科诊所为病人的植入操作练习。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 26 | 球帽附着体种植模型 | 一套 | \ | 1、下颌应用种植技术，采用球帽方式来修复无牙颌。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 27 | 固定桥修复步骤模型 | 一套 | \ | 1、逼真牙齿。 2、显示了整个固定桥制作步骤,包含单端、双端、复合。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 28 | 四倍窝洞制备模型 | 一套 | \ | 1、单色4倍大窝洞置备模型。 2、由进口树脂制作,显示不同标准形态的窝洞。 3、8颗/套。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 29 | 骨盆测量仪 | 四套 | \ | 1、测量妇科骨盆内径和外径。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 30 | 胸腔穿刺模拟人 | 一套 | \ | 1、成年男性头颈、躯干部模型，体表标志明显，采用高分子环保材料制成。 2、可进行胸部叩诊，辨别胸水位置。 3、可进行胸腔穿刺，穿刺针进入胸膜腔后有明显的落空感，穿刺成功后可回抽模拟胸水。 4、可根据模拟胸水性状对疾病进行初步诊断。 5、有电子警示系统，穿刺针进入肋间隙后穿刺位置错误有警报。 6、可在两侧腋前线进行穿刺。 7、可在两侧腋中线进行穿刺。 8、可在两侧腋后线或肩胛下角线进行穿刺。 9、同一穿刺部位可反复进行练习。 10、皮肤、穿刺囊均可更换。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 31 | 成人腰椎穿刺模型 | 二套 | \ | 1、成年人模型，体表标志明显，采用高分子环保材料制成。 2、模拟人体位为正确腰穿，硬膜外麻醉穿刺的弓形卧位。 3、可进行腰椎穿刺，椎管内麻醉，包括：蛛网膜下腔阻滞、硬膜外阻滞、骶管阻滞、蛛网膜下腔与硬膜外腔联合阻滞等。 4、可进行腰椎诊断性穿刺：抽取脑脊液进行各项生化指标、细菌学等检查。 5、可进行腰椎治疗性穿刺：可注入药物、放取适量脑脊液、引流血性脑脊液等治疗。 6、可进行硬膜外腔穿刺。 7、可行阻力消失法、毛细血管负压法来判断穿刺针尖是否到达硬膜外间隙 。 8、穿刺针尖到达蛛网膜下腔时可有模拟脑脊液滴出，可进行脑脊液压力的测定。 9、可自备注入不同液体颜色，区分正常或异常脑脊液。 10、可进行Queckenstedt实验，并出现梗阻实验阴性结果。 11、同一穿刺部位可反复进行练习。 12、皮肤和各种穿刺囊均可更换。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 32 | 儿童环甲软骨切开术模型 | 一套 | \ | 1、模型从头至肩部，可清晰触摸到甲状软骨、环状软骨、环甲间韧带，便于操作定位。 2、环甲膜穿刺及气管切开的部位采用不同材质、工艺，确保真实的操作手感。 3、一个组件上可进行多次练习，并且皮肤与气管软骨可方便更换。 4、另附5套可更换的皮肤和气管软骨，通过更换组件供学生长期练习。 5、可进行环甲膜穿刺术、气管切开术、环甲膜切开练习。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 33 | 婴儿环甲软骨切开术模型 | 一套 | \ | 1、模型为男性头颈部，解剖标志明显。 2、采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高。 3、仰卧位，头可后仰，可清晰触摸环状软骨、甲状软骨等解剖结构便于穿刺定位,练习环甲膜穿刺时有落空感。 4、口腔内部结构标准，质感真实，会厌部可见2公分大小的癌变模块，可使用压舌板查看病变位置以及性状。 5、可练习环甲膜穿刺、环甲膜切开、气管切开等手术。 6、一副组件可以进行多次操作，通过更换组件供学生长期使用，可反复进行练习。 7、皮肤与气管软骨环均可更换。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 34 | 成人骨髓穿刺模型 | 一套 | \ | 1、成年整体人模型，体表标志明显，关节灵活，采用高分子环保材料制成。 2、可进行骨髓穿刺。 3、可进行胸骨骨髓穿刺。 4、可进行双侧髂前上棘骨髓穿刺。 5、可进行双侧髂后上棘骨髓穿刺。 6、正确穿刺进针落空感明显，可抽出模拟骨髓。 7、可进行心肺复苏术，仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物。 8、可行胸外按压。 9、可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道。 10、可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 11、可进行昏迷病人鼻饲及洗胃术：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液,可连接真实的洗胃机进行操作。 12、可进行瞳孔示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。 13、可根据模拟病情，进行颈动脉搏动示教。 14、可进行静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，操作穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习。 15、可进行肌内注射：左右上臂、臀部、股外侧部有肌内注射，可注入真实药液，肌内注射块可取下清洗。 16、可进行皮下注射。 17、静脉注射手臂及肌内、皮下注射模块及穿刺部位外皮可更换。 18、可进行口腔护理。 19、可进行吸氧、雾化吸入疗法。 20、可进行外耳道冲洗。 21、可进行擦浴、更衣、翻身、冷、热疗法护理等护理操作。 22、可进行练习扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 35 | 环甲膜穿刺及气管切开练习模型 | 一套 | \ | 1、模型为成年男性头颈部，解剖标志明显。 2、采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高。 3、仰卧位，头可后仰，可清晰触摸环状软骨、甲状软骨等解剖结构便于穿刺定位,练习环甲膜穿刺时有落空感。 4、口腔内部结构标准，质感真实，会厌部可见癌变模块，可使用压舌板查看病变位置以及性状。 5、可练习环甲膜穿刺、环甲膜切开、气管切开等手术。 6、一副组件可以进行多次操作，通过更换组件供学生长期使用，可反复进行练习。 7、皮肤与气管软骨环均可更换。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 36 | 半身心肺复苏操作模型 | 二套 | \ | 1、成年男性上半身模型，解剖标志明显，采用高分子材质，环保无污染。 2、心肺复苏术：头可后仰，可行胸外按压、仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道、口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 3、全程电子监测多项指标：按压深度、按压频率、按压位置、潮气量等。 4、瞳孔可示教，一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 37 | 成人喉罩通气模型 | 一套 | \ | 1、模型为半身的成年男性，解剖结构完整逼真：包括牙齿、舌、口咽和鼻咽、喉、会厌、气管、食道、双肺和透明胃等，便于操作定位。 2、采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高。 3、可触及颈动脉搏动。 4、颈部适度抬高，可使口、咽和喉三条轴线呈一致走向，无需使用喉镜及肌松剂便可置入喉罩,可以通过打入气体的方式来测试喉罩置入气道是否正确。 5、可经口、鼻气管插管操作，插入气道供气可使双肺膨胀，插入食道供气可使胃膨胀。 6、瞳孔示教：一侧瞳孔正常，一侧散大。 7、可进行鼻饲练习。 8、可进行洗胃练习，胃部透明便于观察胃管插入的位置。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 38 | 高级儿童心肺复苏模拟人 | 一套 | \ | 1、本模型为儿童整体人，解剖标志明显，乳头、剑突逼真，便于操作定位。 2、头可左右摆动，水平转动180 度。 3、具有真实人体的仿真结构，有完整的口鼻腔仿真结构，正确开放气道后，可实现口对口人工呼吸或口对鼻呼吸，并可见胸廓起伏。 4、气管插管术：气管插管时，可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，插入喉镜时，舌体可推向左侧并能观察声门或会厌，操作成功后，连接简易呼吸气囊进行供气可见胸廓起伏。 5、心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物。 5.1、可行胸外按压。 5.2、可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道。 5.3、可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 6、瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。 7、可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失。 8、可使用触摸式遥控器遥控，可在遥控器上实现训练模式, 考核模式的转换及电子监测按压吹气, 考核结束后可打印成绩。无操作时可自动休眠、内置锂电池方便充电、带充电指示和连接指示。 9、三种操作模式（训练、考核、竞赛），每种模式均可自行设置，配有遥控器，操作灵活方便。 9.1、训练模式：可进行按压与吹气练习，每次操作的按压深度和潮气量不在标准范围内时有语音提示。 9.2、考核模式：按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸，适合学生考核训练使用。 30:2 比例进行操作时，系统会有语音提示。 9.3、竞赛模式：根据最新标准设定的竞赛模式，按照30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。 10、全程电子监测多项指标： 10.1数字监测:按压的频率及吹气时间，以及人工呼吸及胸外按压的正确及错误次数。 10.2柱形条监测：黄色代表按压/吹气不足，绿色代表按压/吹气正确，红色代表吹气过大。 - 操作结束后可以进行成绩打印，成绩单内容齐全，可显示多项指标：按压深度、按压频率、吹气量、吹气时间，设定按压达标率，潮气达标率等。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 39 | 女性骨盆 | 三套 | \ | 1、女性骨盆模型用PVC 制成，女性骨盆模型符合如下描述： 骨盆全形：低而宽阔；骨盆腔形状：呈圆桶状；骨盆上口：近似桶形；骶骨：较宽短，弯曲度较小； 耻骨弓的角度：90--100度；耻骨联合：宽而短。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 40 | 检查量床 | 二套 | \ | 1、产品规格可定做。 2、采用优质皮革软面，有黑色、兰色可以选。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 41 | 身高计 | 二套 | \ | 1、不锈钢制作。 2、用于测量儿童身高和坐高，便于移动。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 42 | 宫内节育器放置/取出术操作模 | 二套 | \ | 1、该模型为成年女性下腹部及盆会阴部，高分子环保材料制成，膀胱截石位。 2、宫内节育器放置/取出术：阴道弹性好，解剖结构精确，可正确放置、取出不同类型的宫内节育器。 3、练习宫内上环、取环术，及外阴、阴道常规消毒。 4、盆腔检查：可进行双合诊、三合诊检查训练。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 43 | 牙科综合治疗椅 | 二套 | \ | 1、低速手机接头配一套。 2、三用枪（冷、热）共二支。 3、口腔冷光灯配一套。 4、观片灯配一个。 5、强、弱吸唾系统配一套。 6、冲盂漱口定量给水自动恒温控制系统配一套。 7、可旋转式助手架配一套。 8、整体陶瓷痰盂配一套。 9、内置式手机净水系统配一套。 10、24V静音直流电机配一套。 11、高级卫生无缝椅垫配一套。 12、医生座椅配一张。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 44 | 拆线换药模拟人 | 一套 | \ | 1、模型为成年人，解剖结构清晰，可触及锁骨、胸骨上切迹等，质感真实。 2、采用高分子材料制成，环保无污染、仿真度高。 3、实现外科基本技能训练操作：可进行伤口清洗、消毒、缝合、包扎、换药、拆线等练习。 4、头部、上腹部有两处创面，可进行多次操作，腹部模块可更换。 5、可进行无菌操作技术。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 45 | 电子秤 | 二套 | \ | 1、有电量显示。 2、有室温显示。 3、最大量程可称360斤。 4、精准度可达两位小数。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |
| 46 | 高级分娩机制综合技能操作模型 | 一套 | \ | 1、模型由仿真的孕妇下半身模型、胎儿模型、附脐带、胎盘、六种不同宫颈变化，胎头与产道关系模型、三种会阴切开缝合模型组成。 2、分娩模型：模型会阴部柔软，弹性极佳，可模拟真实状态下的助产操作，可练习会阴护理技术，腹部由透明腹壁与仿真皮肤组成，便于观察分娩机能演示及胎头与坐骨棘平面的位置关系。 3、胎儿模型：标准胎儿皮肤柔软，可辨别囟门，可练习胎头吸引术，胎儿附件：脐带、胎盘。 4、宫颈检查模型：可展示宫颈口扩张大小、宫颈口变化程序及胎头与坐骨棘平面位置关系，有大于或等于六个阶段可展示。 5、会阴切开缝合模型： 模型的会阴切口：正中切口、左侧切口、右侧切口，可进行三种会阴切口的缝合练习。 6、可以进行产科四步触诊法检查。 7、可练习各种接生流程和技巧。 8、模型腹皮可拆卸，配有胎盘和脐带。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |

附件2：

售后服务及要求

一、竞标人提供的教学模具必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、成交人对教学模具（耗材除外）提供1年以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，教学模具发生一般故障时，成交人负责免费修理、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，成交人应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，成交人无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归成交人负责保修，但成交人也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，成交人提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。

- 故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，成交人在

2小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、成交人免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由成交人承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：广西柳州市人民医院，柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后二个月内交货。

附件3

标书内容装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 投标公司基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞标报价表 | 必备 |
| 4 | 技术规格偏离表 | 必备 |
| 5 | 投标产品的技术参数 | 必备 |
| 6 | 投标产品的配置单 | 必备 |
| 7 | 投标产品彩页 | 必备 |
| 8 | 售后服务承诺 | 必备 |
| 9 | 企业法人营业执照（三证合一）复印件 | 必备 |
| 10 | 医疗器械生产企业许可证复印件 | 二者至少包含其中一种 |
| 11 | 医疗器械经营企业许可证复印件 |  |
| 12 | 医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 13 | 医疗器械产品注册登记表复印件 | 必备 |
| 14 | 产品销售授权书或代理证书原件或复印件 | 代理商或经销商必备 |
| 15 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 16 | 法定代表人身份证的复印件 | 必备 |
| 17 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 18 | 查询行贿犯罪档案结果告知函 | 必备 |

附件4                       明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 数量（1） | 品牌、生产厂家及国别 | 型号规格 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ⑵ | ⑶＝⑴×⑵ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 总计：（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：以上所有项目报价中包含：设备价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

附件5

技术响应表（格式）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 招标文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件6

# 竞标文件格式

- 一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：

年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

- 企业名称：

- 企业（注册）日期及地点：

- 企业组织机构代码证编号：

- 企业法定代表人：姓名            职务           电话

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资金：

- 长期负债：

- 短期负债：

三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

| 服务的另一方或另几方 | 争端原因 | 服务的金额 |
| --- | --- | --- |

投投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

服务承诺书

（由投标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：